| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1729747653889 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729747653889 din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament periferic, modul de putere. . |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Printer |  |  |  | Laser, imprimare duplex, alb-negru, A4, rezoluție de imprimare minim 1200x1200 dpi, interfață:rj45, cartușe: 057/057H, nivel zgomot maxim 50dB |  |  |
| MFU-standart |  |  |  | 3in1, laser, alb-negru, A4, rezoluție de imprimare minim 1200x600 dpi, cartușe: 725/325 , nivel zgomot maxim 50dB |  |  |
| MFU-mediu |  |  |  | 3in1, laser, alb-negru, A4, rezoluție de imprimare minim 1200x1200 dpi, viteza de imprimare A4 minim 38ppm, imprimare duplex, scanare duplex, interfață:rj45, cartușe: T-08, nivel zgomot maxim 73dB |  |  |
| Scaner |  |  |  | Capacitate ADF minim 100 foi, scanare duplex, interfață: rj45 & usb, mod scanare: color & alb-negru, rezoluție minim 600dpi, ciclu zilnic de scanare minim 4500pagini |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 2 |  |  |
| Modul de putere (Power Module) pentru APC SYMETRA LX 16000 |  |  |  | - Modul de putere (in continuare Power Module) trebuie să fie aplicabil pentru a lucra cu APC SYMMETRA LX 16000 - Power module trebuie să fie nouă (într-o cutie). - -EN 50091-1 - Cerințe generale și de siguranță pentru UPS utilizate în zona de acces al operatorulu . - -EN 50091-2 - Cerințe EMC. - -EN 55022 class A - Echipamente pentru tehnologia informației– Caracteristicile perturbațiilor radio– Limite și metode de măsurare. - -EN 55024 - Caracteristici de imunitate - Limite si metode de masurare. - -EN 60950 – Siguranță. Cerințe generale. - -IEC 60950 – Safety. General requirements. - Putere configurabilă maximă (wați) 2,8 kW / 4,0 kVA -Tensiune de ieșire Notă Configurabil pentru tensiune nominală de ieșire 220 : 230 sau 240 - Frecvența de ieșire (sincronizare cu rețeaua) 50 Hz +/- 0,1 % Pentru 50 Hz nominal Nesincronizat, 60 Hz +/- 0,1 % - Pentru 60 Hz nominal nesincronizat -Alte tensiuni de ieșire 220 V, 240 V -Încărcați factorul de crestă până la 5: 1 -Topologie Conversie dublă online -Tipul formei de undă Undă sinusoidală – Curent maxim de ieșire 18 -Frecvența de intrare 45 - 65 Hz Auto-detecție -Domeniu de tensiune de intrare pentru operațiunile principale 155 - 276 1:1, 290 - 480 3:1V -Alte tensiuni de intrare 220 V, 240 V, 380 V, 415 V - Factor de putere de intrare la sarcină completă 0,98 Înălțime maximă 150 mm Latime maxima 250mm Adâncime maximă 565 mm Greutate neta 15,0 kg Greutate de livrare 18,18 kg Înălțime de expediere 439 mm, 43,9 cm Lățime de expediere 330 mm, 33,0 cm Adâncime de expediere 565 mm, 56,5 cm Temperatura de operare 0 - 40 °C Umiditate relativă de funcționare 0 - 95 % Altitudine de operare 0 - 3048 metri Temperatura de depozitare -15 - 45 °C Umiditate relativă de depozitare 0 - 95 % Altitudine de depozitare 0 - 4572 metri Zgomot audibil la 1 metru de suprafața unității 62,0 dBA |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________