Modernizarea partiala a retelelor electrice interioare la etajul 3 Bloc A in cadrul IMSP Policlinica de Stat

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-cerere oferta de pret № 4-1-1

Echipament Electric de Forta/ Iluminat Electric Interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice (DEMONTAREA APARATELOR DE PROTECTIE DIN TABLOURI EXISTENTE) | buc | 300,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,000 |
| 2 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,340 |
| 3 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp (DEMONTARE CABLU SECTIUNEA 3*1.5mm2; CABLU SECTIUNEA 3*2.5mm2) | m | 1 050,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 63,000 |
| 4 | RpED20B | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x35 mmp (DEMONTARE CABLU SECTIUNEA 1*50mm2) | m | 70,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,600 |
| 5 | RpEA11A | Demontari CANAL CABLU PLASTIC sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC) | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (DEMONTARE CORP DE ILUMINAT EXISTENT) | buc | 75,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,500 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice (DEMONTARE INTRERUPATOARE EXISTENTE) | buc | 20,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,200 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice (DEMONTARE PRIZE | buc | 160,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXISTENTE) |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,600 |
| 9 | RpEQ03A k=0,5 | Demontarea cutiei (CUTIEI DE RAMIFICATIE EXISTENTA) | buc | 100,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 60,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 10 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti | m | 1 100,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 165,000 |
| 11 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 100,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 330,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1 870,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 16,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 22,000 |
| 12 | RpCU05A 1 | Executarea strapungerilor pentru TRECEREA CABLURILOR , in pereti sau plansee, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 70,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,100 |
| 13 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 70,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 19,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,350 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,050 |
| 14 | RpCU05A 1 | Executarea strapungerilor pentru CUTII DE PRIZE, INTRERUPATOARE SI CUTII DE RAMIFICATIE , in pereti sau plansee, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 300,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,000 |
| 15 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 300,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 84,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 66,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurare sociala |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Completare panou PDG existent |  |  |
| 16 | 08-03- 526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (INTRERUPATOR AUT. DE PUTERE 3P, In=80A, Icu=12,5kA [BA88-32/3P/80A]) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 17 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2]) | 100 buc | 0,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,855 |
| 18 | PRET DE PIATA | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 5,000 |
|  | 00048 | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 5,000 |
| 19 | 08-02- 159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,001 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 20 | PRET DE PIATA | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 1,000 |
|  | 0005009 | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 1,000 |
| 21 | PRET DE PIATA | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 3,000 |
|  | 0005110 | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 3,000 |
| 22 | PRET DE PIATA | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 1,000 |
|  | 00054 | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completare panou PDG existent |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Completarea panou de distributie ЩО-4 |  |  |
| 23 | 08-03- 572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31]) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
| 24 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A]) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 25 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 25,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,750 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,025 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,225 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 30,500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,350 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 30,500 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,150 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,900 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 152,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 25,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,500 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,025 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,150 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,250 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,050 |
| 26 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BLOC DE DISTRIBUTIE PE SINA DIN (2*7) [РБД- 160А]) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 27 | PRET DE PIATA | SET DE SINE (N-PE) CUPRU GAB.2 L=218mm | buc | 1,000 |
|  | 0013616 | SET DE SINE (N-PE) CUPRU GAB.2 L=218mm | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 08-01- 052- 2(APLIC AT) | Montare Izolator butoias SM-35 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,920 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,160 |
| 29 | PRET DE PIATA | IZOLATOR BUTOIAS SM-35 | buc | 2,000 |
|  | 0014018 | IZOLATOR BUTOIAS SM-35 | buc | 2,000 |
| 30 | PRET DE PIATA | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 1,000 |
|  | 00136 | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 1,000 |
| 31 | PRET DE PIATA | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 5,000 |
|  | 00054 | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 5,000 |
| 32 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2]) | 100 buc | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,710 |
| 33 | PRET DE PIATA | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 10,000 |
|  | 00048 | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 10,000 |
| 34 | 08-02- 159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,200 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,002 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,005 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
| 35 | PRET DE PIATA | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 2,000 |
|  | 0005009 | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 2,000 |
| 36 | PRET DE PIATA | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0005110 | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 6,000 |
| 37 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,180 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completarea panou de distributie ЩО-4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Completarea panou de distributie ЩО-5 |  |  |
| 38 | 08-03- 572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31]) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
| 39 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A]) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 40 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 30,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,030 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,470 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 36,600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 36,600 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,080 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 183,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 30,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,600 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,900 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,060 |
| 41 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BLOC DE DISTRIBUTIE PE SINA DIN (2*7) [РБД- 160А]) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 42 | PRET DE PIATA | SET DE SINE (N-PE) CUPRU GAB.2 L=218mm | buc | 1,000 |
|  | 0013616 | SET DE SINE (N-PE) CUPRU GAB.2 L=218mm | buc | 1,000 |
| 43 | 08-01- 052- 2(APLIC AT) | Montare Izolator butoias SM-35 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,920 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,160 |
| 44 | PRET DE PIATA | IZOLATOR BUTOIAS SM-35 | buc | 2,000 |
|  | 0014018 | IZOLATOR BUTOIAS SM-35 | buc | 2,000 |
| 45 | PRET DE PIATA | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 1,000 |
|  | 00136 | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 1,000 |
| 46 | PRET DE PIATA | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 4,000 |
|  | 00054 | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 4,000 |
| 47 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2]) | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,855 |
| 48 | PRET DE PIATA | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 5,000 |
|  | 00048 | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 5,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 08-02- 159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,001 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 50 | PRET DE PIATA | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 1,000 |
|  | 0005009 | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 1,000 |
| 51 | PRET DE PIATA | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 3,000 |
|  | 0005110 | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 3,000 |
| 52 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,180 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completarea panou de distributie ЩО-5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Completare panou "Iluminat de avarie existent'' |  |  |
| 53 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la | kg | 0,024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 54 | PRET DE PIATA | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 0,200 |
|  | 00136 | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 0,200 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completare panou "Iluminat de avarie existent'' |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Cabluri si tevi |  |  |
| 55 | 08-02- 412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 17,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,175 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,350 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 5,425 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 14,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 213,500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,875 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,350 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,175 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,175 |
| 56 | PRET DE PIATA | CABLU NA2XH-J 3*1.5mm2 | m | 550,000 |
|  | 0024043 | CABLU NA2XH-J 3*1.5mm2 | m | 550,000 |
| 57 | PRET DE PIATA | CABLU NA2XH-J 3*2.5mm2 | m | 1 100,000 |
|  | 0024044 | CABLU NA2XH-J 3*2.5mm2 | m | 1 100,000 |
| 58 | PRET DE PIATA | CABLU NHXH FF180 3*1.5mm2 | m | 100,000 |
|  | 00240481 | CABLU NHXH FF180 3*1.5mm2 | m | 100,000 |
| 59 | 08-02- 412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,960 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,016 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,248 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,640 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,760 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,256 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,064 |
| 60 | PRET DE PIATA | CABLU NA2XH-J 5*25mm2 | m | 80,000 |
|  | 0024046 | CABLU NA2XH-J 5*25mm2 | m | 80,000 |
| 61 | 08-02- 412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,732 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,372 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,960 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,640 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,192 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 62 | PRET DE PIATA | CABLU NHXH FF180 2*1.5mm2 | m | 120,000 |
|  | 0024048 | CABLU NHXH FF180 2*1.5mm2 | m | 120,000 |
| 63 | 08-02- 400-1 | Conductor pe profiluri, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,820 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,012 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,030 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,030 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,156 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 64 | PRET DE PIATA | CABLU ПВ-3 1*6mm2 | m | 60,000 |
|  | 0024050 | CABLU ПВ-3 1*6mm2 | m | 60,000 |
| 65 | 08-02- 405-1 | Conductor pe constructii , sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,660 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,110 |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 44,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,236 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,222 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,050 |
| 66 | PRET DE PIATA | CABLU ПВ-3 1*16mm2 | m | 20,000 |
|  | 0024052 | CABLU ПВ-3 1*16mm2 | m | 20,000 |
| 67 | 08-02- 410-1 | Teava din PVC, diametru pina la 25 mm (TEAVA PVC CU DIAMETRU DN=16mm) | 100 m | 14,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 242,150 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,030 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 176,900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 176,900 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,900 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,304 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 14,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 464,000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 7,250 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 4,350 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,595 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 11,745 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,595 |
| 68 | PRET DE PIATA | TEAVA PVC CU DIAMETRU DN=16mm | m | 1 450,000 |
|  | 0024054 | TEAVA PVC CU DIAMETRU DN=16mm | m | 1 450,000 |
| 69 | Pret de piata | CUTIE DE RAMIFICATIE PENTRU CABLAJ ASCUNS [У-197 УХЛ4] | buc | 50,000 |
|  | 000006969 | CUTIE DE RAMIFICATIE PENTRU CABLAJ | buc | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASCUNS [У-197 УХЛ4] |  |  |
| 70 | Pret de piata | CUTIE PENTRU INTRERUPATOARE SI PRIZE [У- 196 УХЛ4] | buc | 250,000 |
|  | 000006970 | CUTIE PENTRU INTRERUPATOARE SI PRIZE [У- 196 УХЛ4] | buc | 250,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Cabluri si tevi |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Corpuri de iluminat |  |  |
| 71 | 08-03- 593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3600ml, 34W, IP20 - 21BUC, CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3500ml, 40W, IP54 - 59BUC, CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] ROTUND 4000K, 2100ml, 23W, IP20 - 14BUC, CORP DE ILUMINAT LED [MONTARE PE POD] ROTUND, 4000K, 1350ml, 12W, IP54 - 5BUC) (SE EXCLUDE RESURSA PRIZA DE TAVAN si Dispozitiv de stringere - ramificare) | 100 buc | 0,990 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 96,624 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,003 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,039 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,307 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,673 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 53,262 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,344 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,673 |
| 72 | 08-03- 599-1 | Indicator de iesire, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (INDICATOR DE IESIRE 8W, IP20) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,680 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,160 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,160 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,496 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,080 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,064 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 73 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (INTRERUPATOR CU O CLAPA 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20) | 100 buc | 0,140 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,508 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,280 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 74 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (INTRERUPATOR CU DOUA CLAPE 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20) | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,952 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 75 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (SENZOR DE MISCARE IP20) | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 76 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP20- 22BUC, PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP44- 190BUC) | 100 buc | 2,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 80,772 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,007 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,180 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 216,240 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,890 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,085 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,085 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurare sociala |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou PDG existent |  |  |
| 77 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUT. DE PUTERE 3P, In=80A, Icu=12,5kA [BA88-32/3P/80A] | buc | 1,000 |
|  | 00000102563 | INTRERUPATOR AUT. DE PUTERE 3P, In=80A, Icu=12,5kA [BA88-32/3P/80A] | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Panou PDG existent |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Completarea panou de distributie ЩО-4 |  |  |
| 78 | Pret de piata | TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31] | buc | 1,000 |
|  | 00000102564 | TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31] | buc | 1,000 |
| 79 | Pret de piata | SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A] | buc | 1,000 |
|  | 00000102565 | SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A] | buc | 1,000 |
| 80 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=16A, Icn=6kA, CARACTERISTICA C | buc | 4,000 |
|  | 00000102566 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=16A, Icn=6kA, CARACTERISTICA C | buc | 4,000 |
| 81 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 7,000 |
|  | 00000102567 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 7,000 |
| 82 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=6A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 1,000 |
|  | 00000102568 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=6A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 1,000 |
| 83 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL c-ca C 2P, Inom=16A, Idif=30mA | buc | 12,000 |
|  | 00000102569 | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL c-ca C | buc | 12,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2P, Inom=16A, Idif=30mA |  |  |
| 84 | Pret de piata | CONTACTOR MODULAR 4P, In=25A | buc | 1,000 |
|  | 00000102570 | CONTACTOR MODULAR 4P, In=25A | buc | 1,000 |
| 85 | Pret de piata | BLOC DE DISTRIBUTIE [РБД-160А] | buc | 3,000 |
|  | 00000102571 | BLOC DE DISTRIBUTIE [РБД-160А] | buc | 3,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completarea panou de distributie ЩО-4 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Completarea panou de distributie ЩО-5 |  |  |
| 86 | Pret de piata | TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31] | buc | 1,000 |
|  | 00000102564 | TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31] | buc | 1,000 |
| 87 | Pret de piata | SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A] | buc | 1,000 |
|  | 00000102565 | SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A] | buc | 1,000 |
| 88 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=16A, Icn=6kA, CARACTERISTICA C | buc | 4,000 |
|  | 00000102566 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=16A, Icn=6kA, CARACTERISTICA C | buc | 4,000 |
| 89 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 9,000 |
|  | 00000102567 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 9,000 |
| 90 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=6A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 1,000 |
|  | 00000102568 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=6A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 1,000 |
| 91 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL c-ca C 2P, Inom=16A, Idif=30mA | buc | 15,000 |
|  | 00000102569 | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL c-ca C 2P, Inom=16A, Idif=30mA | buc | 15,000 |
| 92 | Pret de piata | CONTACTOR MODULAR 4P, In=25A | buc | 1,000 |
|  | 00000102570 | CONTACTOR MODULAR 4P, In=25A | buc | 1,000 |
| 93 | Pret de piata | BLOC DE DISTRIBUTIE [РБД-160А] | buc | 3,000 |
|  | 00000102571 | BLOC DE DISTRIBUTIE [РБД-160А] | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completarea panou de distributie ЩО-5 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Completare panou "Iluminat de avarie existent'' |  |  |
| 94 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 2,000 |
|  | 00000102567 | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 2,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Completare panou "Iluminat de avarie existent'' |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Corpuri de iluminat |  |  |
| 95 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3600ml, 34W, IP20 | buc | 21,000 |
|  | 00000102580 | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3600ml, 34W, IP20 | buc | 21,000 |
| 96 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3500ml, 40W, IP54 | buc | 59,000 |
|  | 00000102581 | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3500ml, 40W, IP54 | buc | 59,000 |
| 97 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] ROTUND 4000K, 2100ml, 23W, IP20 | buc | 14,000 |
|  | 00000102582 | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] ROTUND 4000K, 2100ml, 23W, IP20 | buc | 14,000 |
| 98 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [MONTARE PE POD] ROTUND, 4000K, 1350ml, 12W, IP54 | buc | 5,000 |
|  | 00000102583 | CORP DE ILUMINAT LED [MONTARE PE POD] ROTUND, 4000K, 1350ml, 12W, IP54 | buc | 5,000 |
| 99 | Pret de piata | INDICATOR DE IESIRE 8W, IP20 | buc | 4,000 |
|  | 00000102584 | INDICATOR DE IESIRE 8W, IP20 | buc | 4,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 100 | Pret de piata | INTRERUPATOR CU O CLAPA 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20 | buc | 14,000 |
|  | 00000102585 | INTRERUPATOR CU O CLAPA 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20 | buc | 14,000 |
| 101 | Pret de piata | INTRERUPATOR CU DOUA CLAPE 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20 | buc | 9,000 |
|  | 00000102586 | INTRERUPATOR CU DOUA CLAPE 10A, 250V | buc | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20 |  |  |
| 102 | Pret de piata | SENZOR DE MISCARE IP20 | buc | 5,000 |
|  | 00000102587 | SENZOR DE MISCARE IP20 | buc | 5,000 |
| 103 | Pret de piata | PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP20 | buc | 22,000 |
|  | 00000102588 | PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP20 | buc | 22,000 |
| 104 | Pret de piata | PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP44 | buc | 190,000 |
|  | 00000102589 | PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP44 | buc | 190,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

TVA

Total

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.	L.Ş.