Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1761227867989 din 07.11.2025. Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (suplimentar). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33696500-0; Lotul 1. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”; În termen maxim de 15 zile după înaintarea comenzii de livrare (în format de notificare electronică), de către Furnizor, la adresa autorității contractante: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. Livrarea se efectuiază de către furmizor din contul personal, inclusiv descărcarea/depozitarea mărfii.. 1.1; ADVIA Centaur HBsAgII; set; 1. 1.2; ADVIA Centaur enhanced T3; set; 3. 1.3; ADVIA Centaur Anti-HCV; set; 1. 1.4; ADVIA Centaur T4-total; set; 1. 1.5; ADVIA Centaur TSH3 ultra; set; 1. 1.6; ADVIA Centaur FT4; set; 6. 1.7; ADVIA Centaur Anti-TPO; set; 1. 1.8; ADVIA Centaur Total IgE; set; 2. 1.9; ADVIA Centaur tPSA; set; 12. 1.10; Advia Centaur HBcT 2; set; 2. 1.11; Advia Centaur anti HBs2; set; 1. 1.12; ADVIA Centaur Calibrator A; set; 1. 1.13; ADVIA Centaur Calibrator Q; set; 1. 1.14; ADVIA Centaur Calibrator O; set; 1. 1.15; ADVIA Centaur Calibrator D; set; 1. 1.16; APW1; set; 3. 1.17; APW3; set; 2. 1.18; PW3; set; 1. 1.19; Cleaning solution; set; 1. 1.20; ADVIA Centaur Wash 1; set; 2. 1.21; ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2; set; 6. 1.22; Sample Tips; set; 1. Total lotul 1. 33696500-0; Lotul 2. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de coagulare ”Sismex CA 660”. 2.1; Tromborel S; Set; 4; În termen maxim de 15 zile după înaintarea comenzii de livrare (în format de notificare electronică), de către Furnizor, la adresa autorității contractante: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. Livrarea se efectuiază de către furmizor din contul personal, inclusiv descărcarea/depozitarea mărfii.. 2.2; Thrombin reagent; Set; 3. 2.3; Actin FS; Set; 1. 2.4; CA Clean II; buc; 1. Total lotul 2. Lotul 3. Reagenți și consumabile pentru analizatorul immunologic ”QFT 9000”. 3.1; Troponina inalt sensibila; set; 3. 3.2; Vitamina D; set; 4. Total lotul 3. Lotul 4. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL. Bilirubina totala FS; set; 3. Bilirubina directa FS; set; 5. Total lotul 4. Lotul 5. Capilare Pancenco sterile. Capilare Pancenco sterile de sticlă; buc; 300. Total lotul 5. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.