- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

- IDNO: 1007602012771

- Adresa: or. Sîngerei, str. Testimițeanu, 11

- Numărul de telefon/fax: 0 262 2 29 97/ 0262 2 26 62

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.singerei@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Mască chirurgicală | 20 000 | Buc | Materia: polipropilena, neţesut, trei straturi, trei pliuri. Hipoalergică. Fixare: cu banda din elastic. Culoare: alb-bleu să permită respiraţie fără efort. Protecţie împotriva contaminării. Adaptabilă la forma feţei cu benzi fixatoare din plastic pentru nas. |  |
|  | 33140000-3 | Halat de unică folosinţă cu legături | 2 000 | Buc | Materia: polipropilena, neţesut densitate 40 gr/m2 Model – parte peste parte, cu colan Culoare : alb – bleu Mărimea – XXL |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 80 000,00 lei |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începînd cu a 2 zi după înregistrarea contractului și la solicitare pe parcursul anului 2020

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț (F4.2) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea produselor oferite | Copie. Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice | Copie – eliberat de Agenția Servicii Publice | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Alte informații relevante: Nu se solicită

Conducătorul grupului de lucru:  SPÎNU Angela                L.Ș.