Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea REAGENȚI, STANDARDE, STICLĂRIE  și piese / DCPUFF

prin procedura de achiziție : Achiziții cu costuri mici

- Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | LOT 1 Coloană cromatografică | buc. | 1 | 19091S-433 J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage. This is the most common GC column format compatible with Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860, and 8890 series GC systems and all non-Agilent GC systems with a similarly sized oven. Agency Method-ASTM D5317, ASTM D5310, ASTM D5812 Capillary Tubing-Fused Silica Film Thickness-0.25 µm Format-7 inch GC Column Type-GC/MS Inner Diameter (ID)-0.25 mm Length-30 m Phase-HP-5ms Polarity-Low Polarity Temperature Range--60 °C-325/350 °C UNSPSC Code-41115710 With Smart Key-No | 18540,00 |
| 2 | 33100000-1 | LOT 2 Supapă de ieșire cu bilă | buc. | 1 | G1312-60067 Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 Infinity LC pumps. Outlet valve with integrated seal Application Compatibility-Analytical Module Compatibility-Pump System Compatibility-1100 LC System, 1200 LC System, 1260 Infinity LC System Technique-LC UNSPSC Code-41105106 Use With Instrument-G1310A, G1310B, G1311A, G1311B, G1311C, G1312A, G1312B, G1312C, G1376A, G2226A, G7111A, G7111B, G7121B. | 16200,00 |
| 3 | 33100000-1 | LOT 3 Liner | set. | 2 | 5183-4701 Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop, 5/pk Compatibility-Agilent Component Type-Inlet liner Deactivation-Standard deactivation Glass Wool-Glass wool Injection Type-Split Inner Diameter (ID)-4 mm Length-78.5 mm Liner Geometry-Single taper LPD Outer Diameter (OD)-6.25 mm UNSPSC Code-41115715 Volume-870 µL | 11940,00 |
| 4 | 33100000-1 | LOT 4 Inel pentru liner | set. | 5 | 5188-5366 Inlet liner O-ring, non-stick, for Agilent Flip Top Inlet Glass Wool-None UNSPSC Code-41115700 | 6350,00 |
| 5 | 33100000-1 | LOT 5 Seringă | set | 1 | 5181-3360 ALS Syringe, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone, 6/pk. Agilent Gold Standard, 23-26s tapered needle, microliter syringe. Recommended for 1-8 µL injections. Compatibility-Agilent Needle Gauge-23-26s Needle Length-42 mm Needle Point Style-Cone Needle Type-Fixed Plunger Tip Material-Stainless Steel Technique-GC UNSPSC Code-41115714 Volume-10 µL | 8790,00 |
| 6 | 33100000-1 | LOT 6 Septă | set. | 10 | 5182-0731 Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 100/pk. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) Product Size-12 mm Septa Color-Ivory Technique-GC, LC UNSPSC Code-41115715 | 8200,00 |
| 7 | 33100000-1 | LOT 7 Frită | set | 1 | 01018-22707 PTFE Frits 5PK For 1290 Infinity binary pumps and all 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series analytical pumps Application Compatibility-Analytical Filter Material-PTFE Module Compatibility-Pump Technique-LC UNSPSC Code-41105106 | 1720,00 |
| 8 | 33100000-1 | LOT 8 Ansamblu clapete pentru termostat | buc. | 1 | G1530-60770 Dual duct oven flapper assembly, used with series 6890 and 7820 gas chromatography systems, model 7820A UNSPSC Code-41115700 | 23650,00 |
| 9 | 33100000-1 | LOT 9 Pompă de vid externă pentru GC-MS | buc. | 1 | Pompa vacuum externa pentru o funcționare fiabilă, pe termen lung, rotativa cu palete etanșate cu ulei in 2 trepte. Destinata pentru vacuumizarea sistemului mass-spectrometric. (Anexa 1) | 80000,00 |
| 10 | 33100000-1 | LOT 10 Pâlnie de filtrare | buc. | 5 | sticlă, diametrul pâlniei ≈ 8 cm, diamerul tubului – 9 mm, lungime pâlniei – 15 cm | 250,00 |
| 11 | 33100000-1 | LOT 11 Recipiente pentru recepționarea probelor | buc. | 500 | Recipiente de masă plastică pentru recep-ționarea probelor, cu volumul de 150 mL, ce corespund cerințelor GOST R 50962-96 | 1458,33 |
| 12 | 33100000-1 | LOT 12 Cutie perforată de plastic | buc. | 1 | masă plastică, 300x400x110 mm | 70,00 |
| 13 | 33100000-1 | LOT 13 Lighean de masă plastică | buc. | 4 | masă plastică, V=8 L, Ø=325 mm, h=110 mm | 266,67 |
| 14 | 33100000-1 | LOT 14 Mănuși de unică folosință | cutie | 2 | Mănuși de nitril, nepudrate (100 buc.), mărimea M | 108,33 |
| 15 | 33100000-1 | LOT 15 Acetonă | Litri | 30 | - ≥ 99,5 %, gpr rectapur - Densitate (20/4) – 0,790-0,793 - Reziduuri la evaporare ≤ 20 ppm - Conținut de substanțe reducătoare a KMnO4 (O) ≤ 2 ppm - Conținut de apă ≤ 0,3 % CAS Number: 67-64-1 Recipient de plastic,opac, cu volumul de5L Însoțit de Certificat de analiză | 3750 |
| 16 | 33100000-1 | LOT 16 Acetonitril | Litri | 25 | ≥ 99,95 %, HiPerSolv CHROMANORM for HPLC ULTRA LC-MS grade - suitable for LC-MS/UPLC/UHPLC/Ultra HPLC instruments CAS Number: 75-05-8 Aciditatea ≤ 0,0001 meq/g Alcalinitatea ≤ 0,0002 meq/g - Densitate (20/4) – 0,781-0,784 - Reziduuri la evaporare ≤ 1 ppm - Conținut de apă ≤ 10 ppm Transmitanța (193 nm) ≥ 60 % Transmitanța (195 nm) ≥ 90 % Transmitanța (200 nm) ≥ 98 % Transmitanța (210 nm) ≥ 98 % Transmitanța (215 nm) ≥ 99 % Transmitanța (220 nm) ≥ 99 % Transmitanța (230 nm) ≥ 99 % Fluorescența (as quinine) (254/450 nm) ≤ 1 ppb Fluorescența (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb Recipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 L Însoțit de Certificat de analiză | 10000 |
| 17 | 33100000-1 | LOT 17 Abamectin, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 71751-41-2 Standard analitic cu puritatea(w(g/g))>95 % Starea de agregare – solid, praf Valabil – 2027 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 1700,00 |
| 18 | 33100000-1 | LOT 18 Ciproconazol, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 94361-06-5 Standard analitic cu puritatea(w(g/g))>98 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2031 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 3040,00 |
| 19 | 33100000-1 | LOT 19 Clorantraniliprol, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 500008-45-7 Standard analitic cu puritatea(w(g/g))>97 % Starea de agregare – solid, praf cristalin Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 2740,00 |
| 20 | 33100000-1 | - LOT 20 Diazinon, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 333-41-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – lichid Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 1200,00 |
| 21 | 33100000-1 | LOT 21 Difenoconazol, material de referință certificat | mg | 250 | CAS number – 119446-68-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 1860,00 |
| 22 | 33100000-1 | LOT 22 Esfenvalerat, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 66230-04-4 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 97 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 1860,00 |
| 23 | 33100000-1 | LOT 23 Famoxadon, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 131807-57-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, praf Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 5060,00 |
| 24 | 33100000-1 | LOT 24 Fosetil de aluminiu, material de referință certificat | mg | 250 | CAS number – 39148-24-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 95 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2027 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 2380,00 |
| 25 | 33100000-1 | LOT 25 Fluazifop-P-butil, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 79241-46-6 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 96 % Starea de agregare – lichid, vâscos, uleios Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 2200,00 |
| 26 | 33100000-1 | LOT 26 Fludioxonil, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 131341-86-1 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 1860,00 |
| 27 | 33100000-1 | LOT 27 Iodsulfuron-metil Na, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 144550-36-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 95 % Starea de agregare - solid Valabil – 2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 2520,00 |
| 28 | 33100000-1 | LOT 28 Lambda-Cihalotrin, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 91465-08-6 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 96 % Starea de agregare - solid Valabil – 2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 2520,00 |
| 29 | 33100000-1 | LOT 29 Procimidon, material de referință certificat | mg | 250 | CAS number – 32809-16-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, praf Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 1600,00 |
| 30 | 33100000-1 | LOT 30 Trifloxistrobin, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 141517-21-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare - solid Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 2040,00 |
| 31 | 33100000-1 | LOT 31 Quizalofop-P-tefuril, material de referință certificat | mg | 100 | CAS number – 200509-41-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare - solid Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză | 3260,00 |
| 32 | 33100000-1 | Lot 32 Hârtie de filtru albă în rulon/ repetat | buc | 2 | 1buc = 114 kg L=740mm, 74g/m2, gros. 0.17mm, MPM Weidman | 21000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 248133,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la SOLICITAREA autorității contractante :

Termenul de valabilitate conform specificațiilor tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte,  iar pentru specificațiile cu lipsă descriere termen de valabilitate se vor alinia după următoarele cerințe :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

Livrarea bunurilor se va efectua la solicitare,  pe parcursul anului 2025, în termen de 30 de zile din data primirii comenzii, cu transportul Furnizorului, pe adresa:mun.Chișinău, str.Strada Sarmizegetusa 16A.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; sau garanție bancară. | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

Garanția bancară:

Ofertantul poate depune o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară autorizată.

Scrisoarea de garanție trebuie să fie irevocabilă și să acopere suma solicitată de autoritatea contractantă.

Aceasta trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a procedurii de achiziție publică și să fie eliberată pe numele autorității contractante.

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru:  ____________________________________________ .