| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø273*6,3/400 | m.l. | 212 | 2 142,11 |
| 2. | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 250/400 | buc. | 8 | 5 896,24 |
| 3. | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN 250/400 | buc. | 2 | 8 676,20 |
| 4. | Căciulă de capăt DN 250/400 | set | 4 | 694,43 |
| 5. | Set de izolare îmbinărilor DN 250/400 | set | 42 | 753,98 |
| 6. | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 250/400 | buc. | 34 | 800,00 |
| 7. | Suport mobil de tip ФСО1 DN 250/400/530 | buc. | 6 | 800,00 |
| 8. | Talpă de reazem OP-3 | buc. | 34 | 281,00 |
| 9. | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400 | buc. | 4 | 15 882,29 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelelor termice existente  DN250mm de la CT-437a/11 până la PTC- 4025 (subteran) din bd. Cuza Vodă, proiectul – 78/25-RT