	Nr. d/o
	Materiale
	u.m.
	Cantitatea
	 Preț unitar, lei, fără TVA 

	1.
	Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø273*6,3/400
	m.l.
	212
	  2 142,11

	2.
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 250/400
	buc.
	8
	5 896,24

	3.
	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid  DN 250/400
	buc.
	2
	8 676,20

	4.
	Căciulă de capăt  DN 250/400
	set
	4
	694,43

	5.
	Set de izolare îmbinărilor  DN 250/400
	set
	42
	753,98

	6.
	Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan 
DN 250/400
	buc.
	34
	 800,00   

	7.
	Suport mobil de tip ФСО1 DN 250/400/530
	buc.
	6
	 800,00   

	8.
	Talpă de reazem OP-3
	buc.
	34
	281,00

	9.
	Compensatoare silfonice  cu manta de protecție DN 400
	buc.
	4
	15 882,29


ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:
Renovarea rețelelor termice existente  DN250mm de la CT-437a/11 până la PTC- 4025 (subteran) din bd. Cuza Vodă, proiectul – 78/25-RT

