Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului medical pentru activitatea didactică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Sistem Urodinamic Avansat | buc | 1 | Clasa de siguranță: echipament construit în conformitate cu standardul IEC60601-1 cu clasa de protecție: I, tip BF. Utilizare dispozitivului la Temperatura mediului de la min +20 - +3 °C (+/-5°C), Umiditatea relativă a aerului: de la min 30 - 70 % (+/-5%). 1. PC HP ALL-IN-ONE: • Monitor 23" Full HD Touchscreen, Intel HD Graphics, tastatură, mouse, cameră web, Wi-Fi, Bluetooth, MS-office, 6 High Speed Ports, 1 USB tip 3.0. • Software Windows 10 sau echivalent, min. 8 GB RAM, min. 950 GB hard disk. Pachete software pentru urodinamică compatibile cu DICOM, HL7 și alte standarde. Aplicații în Debitmetrie, Cistometrie, Cistometrie uretrală, Studiu presiune-flux, Profil de presiune uretrală, Conductanță, Test Valsalva, Electromiografie, Biofeedback. 2.PROGRAM SOFTWARE: • Rezultate, grafice și date brute disponibile (Excel, Power Point, Word). • Funcție statistică, artefact de respingere, compatibil DICOM • Baza de date pentru pacienti • Funcție de cercetare în funcție de mai multe taste, definite de utilizator. • Analizează toate studiile urodinamice: Pachet software pentru uroflowmetrie, cistometrie, flux de presiune, studiu, profilul presiunii uretrale, presinuea punctului de scurgere al tusei • Calibrare automată (reducere la zero) la începutul testului. • Software pentru testarea plăcii de achiziție, canalelor și perifericelor. • Software pentru urodinamică prevăzut cu Post procesare, post filtrare. • Software de export de date. • Fluxmetrie cu nomograme de flux. • Cistometrie cu calculul markerilor și complianței și diagrama Ghoniem la evaluarea de conformitate. • Studiu de flux de presiune. • Arhiva de testare • Arhiva de rutine capabilă să stocheze până la min. 100 de pagini de setare a parametrilor. • Software avansat de analiză urodinamică pentru elaborarea avansată a studiului presiune-flux rezultate care includ: diagrama provizorie ICS, nomogramele lui Schäfer, diagrama Abrams Griffith, șah clasificare după Prof. Höfner, PURR, relație după Dr. Schäfer, parcele a vitezei de contracție a detrusorului, a puterii de contracție a detrusorului cu calculul WF . • Parametrii analizați: Pves, Pabd, Pdet, Pura, Pclo, Volumul infuzat, Debitul micțional, EMG , • Măsurători UPP. • Profilul presiunii uretrale în repaus și în timpul stresului/tusei cu calculul. • Presiunea punctului de scurgere Valsalva și presiunea punctului de scurgere al tusei pentru evaluarea incontinență în aplicarea ginecologiei. • Program de detectare a artefactelor și funcții pentru izolarea/eliminarea intervalelor cu artefactul. • Max. 10 canale dinamice afișate pe monitor. Utilizatorul poate selecta canalele de interes. • Pachet software pentru antrenament de biofeedback. • Rapoarte medicale automate. 3. Sursă de alimentare de calitate medicală pentru unitate de achiziție SNP-A129-M: 100-250VAC, 3 A, 47-63 Hz. 4. Modul de achiziție cu 16 canale și Modul Bluetooth 5. Detector de presiune, electromiografie, debit, volum și punct de scurgere. 6. Control cu microprocesare afișează starea unității, perifericele de lucru și alarmele. 7. CANALE DE PRESIUNE compatibile cu catetere cu perfuzie cu apă, catetere cu aer și catetere cu stare solidă compatibilitate cu mai mulți furnizori. 8. Modul de presiune cu cablu, clemă și suport: transductor de presiune reutilizabil - 4 buc.; manșeta de perfuzie sub presiune; alte accesoriile necesare. • Modul de 4 canale de presiune • Posibilitate pentru 2 module • Precizie: 1% scară completă; • Interval: min. -85 mmHg până max. +400 mmHg (+/- 5 mmHg0 • Convertor A/D: 16 biți; • Eșantionare: max 100 Hz pe canal • Sensibilitate: 0,1 mmHg; • Grad de protecție carcase: IP20 • Transductor de presiune reutilizabil pentru modulul de presiune: • Gama de la -295 până la +405 mmHg (+/- 10 mmHg) • Impedanța de ieșire: 356Ω +/- 1%; • Suprapresiune maximă: +4000mmHg (+/-100mmHg) • Sensibilitate la temperatura: ≤ 0,1%/°C; • Sensibilitate: 5μV/V/mmHg (+/- 1%); • Curent de dispersie: ≤ 10 μA +/- 1%; • Deriva punctului zero pentru temperatură: ≤0,2 mmHg/°C; • Abaterea tensiunii (offset): ≤25 mmHg. 9. Pompa peristaltica cu min. 4 role si Ajustabila de la 0 la min. 200 ml/min. 10. Extractor mecanic de cateter, controlat prin software sau telecomandă cu infraroșu. 11. Modul de electromiografie cu evaluarea impedanței de contact. (Cu toate accesoriile necesare). Modulul trebuie sa conțină conexiuni la cablu pentru electrozi cu ac si cablu pentru electrozi de suprafață: • Rata de eșantionare maximă: 6 KHz; • Precizie 1% scară completă; • Grad de protecție carcase: IP21 • Interval: -2000, +2000 μ V (+/-10%) • Sensibilitate: 1 μ V. 12. UROFLOWMETERU conectat la placa de achiziție fie prin intermediul unui cablu, fie printr-un modul wireless cu toate accesoriile necesare (Debitmetrul este conectat la placa de achiziție fie prin intermediul unui cablu de min. 5 m lungime sau printr-un modul wireless astfel încât să poată să fie pus într-un loc privat pentru a face pacientul mai confortabil): • Amplificator încorporat pentru a elabora semnalele volumului de urină. • Convertor A/D pe 12 biți • Grad de protecție carcase: min. IP20. • Frecvența de eșantionare: max. 10 Hz • Sensibilitate: 0,2 ml • Cablu lungime min. 5 m • Interval: de la 1 ml la 2000 ml • Construcție stâlp demontabil cu celulă de sarcină, pâlnie și pahar gradat de 2000 m 13. SCAUN pentru sistem uroflowmetru: reglabil pe înălțime, cu capac si ușor de așezat. 14. Cărucior medical cu sursa pentru alimentare electrica,(inclusiv cu izolație), 4 roți/2 cu frână, 1 suport in forma de U pentru stativ perfuzii cu 4 cârlige, 2 rafturi(min.50x50 cm) + 1 poliță extractibilă din raft pentru mouse, 1 sertar blocabil, 1 braț pentru monitor. Înălțime cărucior 120cm (+/-10 cm). 15. Consumabile pentru 20 de pacienți adulți (să conțină numărul necesar pentru o intervenție): • Cateter pentru Cistometrie, lungime min. 400mm, distanta intre ochi min. 10mm si cateter bidirecțional steril • Cateter cu balon rectal 2 cai, balon 12 Fr din PVC, min. 16x30mm, canula in PEBAX lungime min. 40 cm, 12 Fr. Complet fără latex. • TUB POMPA Set cu electrod gelificat de suprafață min. 23x30mm cu cablu min. 35 cm. • Linie de prelungire min. 2,5x1800, PVC. • DPS DOME cu DOUĂ Robinete. • SET capilar Quadruple. Condiții: • Garanție minim 24 luni asigurata de producător. • Experiență similara pentru instalare de Sistem Urodinamic Avansat (recomandări la solicitare). • Instalare si instruirea minim 2 persoane. • Personal calificat si instruit pentru asigurarea intervențiilor pe perioada garanției. (Certificat de instruire la solicitare). • Echipament certificat CE in corespundere cu directiva MDD 93/42. • Echipament înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (înainte de livrare/instalare). • Sistem de calitate pentru producător: ISO9001 si ISO13485. • Transport, instalare și instruire la sediul beneficiarului. | 600000,00 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Laminar vertical cu UV, Hepa filtre. | buc | 1 | Dimensiuni (lungimea/lățimea/înălțimea) : 1060 ± 200mm x 620± 200 mm x 1660± 200 mm. Cerințe tehnice obligatorii : -Suprafață de lucru monolitică din oțel inoxidabil; -Hepa filtre; - Debit de aer 0.4 ± 0.1 m/s ; - UV lămpi incorporate; - Flux laminar de tip vertical ; - Nivel de zgomot ˂ 65 dB. Termen de garanție – minim 2 ani | 50000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 650000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 90 zile calendaristice, pentru lotul nr. 1 Sistem Urodinamic Avansat și  40 zile calendaristice pentru lotul nr. 2 Laminar vertical cu UV, Hepa filtre, din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea livrării descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | Conform listei, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 10. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 12. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, pentru Loturile care necesită, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic urmează a fi inclus în lista respectivă la momentul deschiderii ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Cerințe suplimentare | Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Olga Cernețchi ________________   .