Anexa nr. 2

Lotul nr. 2

Manometre conform Anexei

| Nr. d/o | Denumirea şi tipul MM | Domeniul de utilizare | Clasa de exactitate, ordinul | Limita intervalului de măsurare | Numărul de fabricaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manometru МПЗ-У | G | 1,6 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 888111 |
|  | Manometru МПЗ-У | G | 1,6 | 0 ÷ 16 kgs/sm2 | 949448 |
|  | Manometru МПЗ-У | G | 1,6 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 949437 |
|  | Manometru МПЗ-У | G | 1,6 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 949647 |
|  | Manometru МПЗ-У | G | 2,5 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 949735 |
|  | Manometru | G | 1,5 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 1347794 |
|  | Manometru | G | 2,5 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 1362472 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 387754 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 860049 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 894547 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | MPa | 1H02368 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 854077 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 354830 |
|  | Manometru ДМCr05 электр | G | 1,6 | kgs/sm2 | 2405025588 |
|  | Manometru МТП-100 электр | G | 1,6 | kgs/sm2 | 354831 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 1H02413 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 343879 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | KFM №222 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | KFM № T136753 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 136750 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | Mpa | 1051161 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 762561 |
|  | Manometru | G | 2,5 | 0 ÷ 16 kgf/sm2 | 949451 |
|  | Manometru | G | 1,5 |  | 1H02090 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 388099 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 901489 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 267102 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | Mpa | 1H02248 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 02358186 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 002356186 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 2584849 |
|  | Manometru МТП-100-ОМ2 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 307251 |
|  | Manometru МТП-100-ОМ2 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 704564 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 061678 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 968021 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 311330 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 894565 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 976070 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 182084 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 136749 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 894112 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 587105 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 840803 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 799618 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 741954 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 898243 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 875336 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 470662 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 806153 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 586578 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 077558 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 179260 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 851701 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 136748 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 300748 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 0059685 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 947699 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 948255 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 762588 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | MPa | 1014704 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 806460 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 378089 |
|  | Manometru | G | 1,6 | kgs/sm2 | 055204 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | БДС №51335СЕ |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 990296 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 856005 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 0160421 |
|  | Manometru МТП-100 | G | 1,6 | kgs/sm2 | 0051983 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | MPa | 21311 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | MPa | 21314 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | MPa | 1015487 |
|  | Manometru МТ-100 | G | 1,5 | MPa | 1H02413 |
|  | Manometru „Pakkens” | G | 4.0 | 0÷15 bar | A000005171 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 152931 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 159604 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 160649 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 161138 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 346690 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 437390 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 438314 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 438378 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 451779 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 649135 |
|  | Manometru MTП 100 | G | 2,5 | 0÷10kgc/cm2 | 871277 |
|  | Manometru МКМ | G | 4.0 | 0÷10kgc/cm2 | 0078968 |
|  | Manometru МКМ | G | 4.0 | 0÷10kgc/cm2 | T109337 |
|  | Manometru МКМ | G | 4.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225867 |
|  | Manometru МКМ | G | 4.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225868 |
|  | Manometru TECNOGAZ | G | 4.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225589 |
|  | Manometru | G | 4.0 | 0÷10kgc/cm2 | A000031436 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225627 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225828 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225629 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 225631 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 0067069 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 0067072 |
|  | Manometru ДМ 1001 У2 | G | 1.0 | 0÷10kgc/cm2 | 0070123 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0380 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0078930 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0070163 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0070187 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0070190 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 222204 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225565 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225566 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225567 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225573 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225576 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225577 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225582 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225583 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225584 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225585 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225587 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225588 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225589 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0063810 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0063811 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0063839 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0063840 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0063869 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0066904 |
|  | Manometru ANGO | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0066907 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 03370347 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 0070178 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 0078954 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225591 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225595 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225598 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225602 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225603 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225604 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225605 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225607 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225609 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225610 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225611 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225612 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225613 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225615 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225618 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225625 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225640 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225641 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225642 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225644 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225646 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225647 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225648 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225649 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225651 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225654 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225656 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225657 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225658 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225660 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225662 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225683 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225800 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225806 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225817 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225818 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225856 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 225880 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 226614 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 0063809 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 0063844 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 0063853 |
|  | Manometru SIMGA | G | 2,5 | 0÷ 10bar | 0063862 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0070121 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0070175 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 0078957 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225822 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225823 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225835 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225837 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | 225838 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000001427 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000005162 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000005163 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000005174 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000022541 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000031417 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000031429 |
|  | Manometru TSE | G | 4.0 | 0÷ 10bar | A000031430 |
| Total lei |  |  |  |  |  |