APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 Cod CPV: 33000000-0 Autoritarea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Procedura achiziţiei: Licitație publică

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: Propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; Propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.2. Obiectul achiziției: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitație publică 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri 1.5. Codul CPV: 33000000-0 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: CNAM, anul 2019 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu se utilizează 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.11. Limba de comunicare: Limba română 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire: SIA RSAP 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate: Nu se aplică 1.14. Tipul contractului: Vânzare-cumpărare 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică

Listă bunurilor și specificații tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Lot Denumirea poziției Canti-tatea U/M Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1 33000000-0 Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon 2 Set Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 2 33000000-0 Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop 13 Bucată Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 3 33000000-0 Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream 2 Bucată Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. 4 33000000-0 Lot 4. Senzor de oxigen Senzor de oxigen 20 Bucată Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 5 33000000-0 Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION 1 Bucată Compatibila cu masina de anestezie Maquet Flow I c20. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 6 33000000-0 Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden 30 Set Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 7 33000000-0 Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager 30 Set Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 8 33000000-0 Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport 8 Set Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. In set 2 borcane. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 9 33000000-0 Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 Arterial Connection Cable Ref: PC80150 1 Bucată Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 10 33000000-0 Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C 100 Bucată SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 11 33000000-0 Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C 20 Bucată SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 12 33000000-0 Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C 1 Bucată Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 13 33000000-0 Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C 1 Bucată Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 14 33000000-0 Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 6 Bucată Compatibil dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 15 33000000-0 Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 6 Bucată Compatibil cu dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 16 33000000-0 Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport 6 Bucată Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 17 33000000-0 Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport 4 Bucată Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 18 33000000-0 Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport 2 Bucată Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. 19 33000000-0 Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 1 Bucată Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 20 33000000-0 Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W 10 Bucată Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 21 33000000-0 Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor 2 Bucată Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 22 33000000-0 Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica 3 Bucată Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 23 33000000-0 Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice 2 Bucată Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 24 33000000-0 Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie 1 Bucată Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 25 33000000-0 Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint Software Upgrade pentru BTL CardioPoint 1 Bucată Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 20 zile din data solicitării. 26 33000000-0 Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. 1 Set Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 27 33000000-0 Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000 Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000 1 Bucată Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. 28 33000000-0 Lot 28. Traductor Liniar 9L pentru GE Vivid E Traductor Liniar 9L pentru GE Vivid E 1 Bucată Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid E. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. 29 33000000-0 Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla 20 Bucată Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 30 33000000-0 Lot 30. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 8 Bucată Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. 31 33000000-0 Lot 31. Transductor convex 3,5C Transductor convex 3,5C 1 Bucată Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător . 32 33000000-0 Lot 32. Transductor linear 10 L Transductor linear 10 L 1 Bucată Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. 33 33000000-0 Lot 33. Transductor linear -7 L Transductor linear -7 L 1 Bucată Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. 34 33000000-0 Lot 34. Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH) Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH) 1 Bucată Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. 35 33000000-0 Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. 78.02.000) Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. 78.02.000) 6 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. 36 33000000-0 Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. АОВ 75.110.00) Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. АОВ 75.110.00) 1 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. 37 33000000-0 Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.02.004) Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.02.004) 1 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. 38 33000000-0 Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.01.009) Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.01.009) 1 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. 39 33000000-0 Lot 39. ICT Module ICT Module 1 Bucată Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 40 33000000-0 Lot 40. "O" Ring, ICT "O" Ring, ICT 1 Set Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 41 33000000-0 Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. 4 Set Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 42 33000000-0 Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177) Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177) 1 Bucată Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 43 33000000-0 Lot 43. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) 2 Bucată Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 44 33000000-0 Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105 Lampa UV (254 nm) LC 105 1 Bucată Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 45 33000000-0 Lot 45. Cartus ultramicrofiltrare LC 109 Cartus ultramicrofiltrare LC 109 1 Bucată Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 46 33000000-0 Lot 46. Filtru bacterial LC136 Filtru bacterial LC136 1 Bucată Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 47 33000000-0 Lot 47. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ 3 Bucată Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 48 33000000-0 Lot 48. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit 7-77612-03 Valve, Manifold Kit 4 Bucată Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 49 33000000-0 Lot 49. Recirculation pump Recirculation pump 1 Bucată Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 50 33000000-0 Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop 10 Bucată Compatibil cu Microscop LOMO. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. 51 33000000-0 Lot 51. Obiectiv MRL00402 Obiectiv MRL00402 1 Bucată Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 52 33000000-0 Lot 52. Obiectiv MRL00202 Obiectiv MRL00202 1 Bucată Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 53 33000000-0 Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO 20 Bucată 8V/20W, Tip: РН-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: В15d/18. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. 54 33000000-0 Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06-X467 Membrane Drier IDG1-C06-X467 2 Bucată Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 55 33000000-0 Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W Lamp Halogen Assy 12V/50W 1 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 56 33000000-0 Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501 Reaction cell sets for Cobas C501 1 Set Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 57 33000000-0 Lot 57. Kit maintenance 2 C501 Kit maintenance 2 C501 1 Set Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 58 33000000-0 Lot 58. Diaphragm vacuum pump Diaphragm vacuum pump 2 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 59 33000000-0 Lot 59. Measuring cell with ref. electrod V7.0 Measuring cell with ref. electrod V7.0 2 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 60 33000000-0 Lot 60. Tube Cell Assy Tube Cell Assy 2 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 61 33000000-0 Lot 61. Tube O Assy Tube O Assy 2 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 62 33000000-0 Lot 62. Cartridge Na Cartridge Na 1 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 63 33000000-0 Lot 63. Cartridge K Cartridge K 1 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 64 33000000-0 Lot 64. Cartridge Cl Cartridge Cl 1 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 65 33000000-0 Lot 65. Reference Electrode Reference Electrode 1 Bucată Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 66 33000000-0 Lot 66. Kit mentenanță 1 an Kit mentenanță 1 an 1 Set Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 67 33000000-0 Lot 67. Dispenser bile Dispenser bile 1 Bucată Dispenser bile pentru dispozitivul Thrombotimer 4 Channel, Behnk Elektronik. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 68 33000000-0 Lot 68. Tastatura Tastatura 1 Bucată Tastatura pentru StarDust MC-15, DiaSys. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 69 33000000-0 Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL 4 Bucată Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 70 33000000-0 Lot 70. Membrana pentru electrod pO2 Membrana pentru electrod pO2 1 Set Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-042. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 71 33000000-0 Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2 Membrana pentru electrod pCO2 1 Set Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-043. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 72 33000000-0 Lot 72. Membrana pentru electrod de referință Membrana pentru electrod de referință 1 Set Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-067. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 73 33000000-0 Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200 Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200 2 Bucată Compatibil cu centrifuga Nuve NF200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 74 33000000-0 Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 1 Set Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 75 33000000-0 Lot 75. Sample detector Sample detector 1 Bucată Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 76 33000000-0 Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325 Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325 1 Bucată Compatibil cu Rotary Microtome HM 325. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 77 33000000-0 Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM 1 Set Compatibil cu Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 78 33000000-0 Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A 1 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 79 33000000-0 Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 5 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 80 33000000-0 Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) 5 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 81 33000000-0 Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W 3 Bucată Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 82 33000000-0 Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata interna. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata interna. 2 Bucată Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata interna, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 83 33000000-0 Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata externa. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata externa. 2 Bucată Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata externa, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 84 33000000-0 Lot 84. Shaver blade, 41201KK Shaver blade, 41201KK 2 Bucată Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, 120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 85 33000000-0 Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT FREZA SINUS 41303 DT 5 Bucată Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale ,Ø 3,6 mm-freza,Ø 4mm-axa, curbe 70°,CompatibilPiesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​​. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 86 33000000-0 Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090 Accesoriu miner shaver 40712090 1 Bucată Mâner reglabil pentru utilizare DRILL CUT X II. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 87 33000000-0 Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​40712050 Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​40712050 1 Bucată Piesa de mana DRILLCUT-X II.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​. Piesa DRILLCUT-X® II- reprezintă o expansiune eficientă a portofoliului de produse KARL STORZ. Optimizat special pentru cele mai înalte viteze.Permite până la 40.000 de rotații pe minut.Poate fi extins pentru a include dispozitivul de urmărire a lamelor de aparat pentru sinusurile nazale. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 88 33000000-0 Lot 88. Sensor de oxigen Sensor de oxigen 4 Bucată Compatibil cu dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 89 33000000-0 Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender 1 Set Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Instalare. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 90 33000000-0 Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III 1 Set Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 91 33000000-0 Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System 1 Set Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european 92 33000000-0 Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) 4 Set Compatibili cu dispozitivul de magnetoterapie Alimp-1. Termen de livrare 20 zile din data solicitării 93 33000000-0 Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) 1 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) 94 33000000-0 Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG 2 Bucată Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP 95 33000000-0 Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF) Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF) 1 Set Kit Service Plan A - 4000 ore pentru Compresor ZT45FF, care va include: Kit filtre aer/ ulei (1 set), kit aerisire (1 set). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. 96 33000000-0 Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri 1 Bucată Pentru compresor ZT45FF; Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. 97 33000000-0 Lot 97. Kit mentenanță 1 an Kit mentenanță 1 an 1 Set Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 98 33000000-0 Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) 4 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 99 33000000-0 Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 100 33000000-0 Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) 6 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 101 33000000-0 Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 2 Bucată Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 102 33000000-0 Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 4 Bucată Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 103 33000000-0 Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. CLASS 10, Ref: 3ZX1012-0RU11-1AA1 104 33000000-0 Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar Air solenoid valve 3-8 bar 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3. 105 33000000-0 Lot 105. Sistem de duze / injecție H2O2 Sistem de duze / injecție H2O2 1 Set Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 106 33000000-0 Lot 106. Plasma Housing assembly Plasma Housing assembly 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 107 33000000-0 Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) 3 Bucată Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 108 33000000-0 Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) 4 Bucată Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 109 33000000-0 Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001) Garnitura capacului (cod 21001) 2 Bucată Compatibil cu autoclavul CLG-40L. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. 110 33000000-0 Lot 110. Tijă piston 550, DN8 Tijă piston 550, DN8 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536). 111 33000000-0 Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz Presostat aer, 250V, 50Hz 1 Bucată Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796 112 33000000-0 Lot 112. Senzor temperatură la rezervorul preîncălzitorului Senzor temperatură la rezervorul preîncălzitorului 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522). 113 33000000-0 Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi Senzor nivel apă pentru generator cu aburi 6 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038). 114 33000000-0 Lot 114. Element încălzitor în complect cu O-ring din alamă Element încălzitor în complect cu O-ring din alamă 6 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.: (000574402). Tip: CEL940 115 33000000-0 Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi Siguranță termică pentru generator cu aburi 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 116 33000000-0 Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 117 33000000-0 Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar Transmitator de presiune 4 bar 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024) 118 33000000-0 Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) 119 33000000-0 Lot 119. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm 1 Bucată Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750 120 33000000-0 Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate 2 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18) 121 33000000-0 Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) Gel garnitură ușă (kit mentenanță) 10 Bucată Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 122 33000000-0 Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz 1 Bucată Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236 123 33000000-0 Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm Conector pentru aer 4x2,5 mm 5 Bucată Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL.Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 124 33000000-0 Lot 124. Ventilator 24V ,cod ref : KY634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 Ventilator 24V ,cod ref : KY634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 33 Bucată Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 125 33000000-0 Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 1 set Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 126 33000000-0 Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0 Cablu IBP IC-SM1-BB0 28 Bucată Compatibil cu adaptor cablu-Y (5588095) pentru monitor Drager Infinity Delta, Conector 10 pini p-u Y adapter și conector B-Braun pentru combitrans. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 127 33000000-0 Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281 IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281 28 Bucată Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 128 33000000-0 Lot 128. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 20 Bucată Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 129 33000000-0 Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref:TG-121T,P923 Sensor de CO2 cod Ref:TG-121T,P923 5 Bucată Compatibil cu adapterul Cap-one CO2, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 130 33000000-0 Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru 3 Bucată Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. 131 33000000-0 Lot 131. Baterie tip AAA Baterie tip AAA 20 Bucată Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. 132 33000000-0 Lot 132. Baterie tip AA Baterie tip AA 140 Bucată Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. 133 33000000-0 Lot 133. Baterie tip C Baterie tip C 51 Bucată Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. 134 33000000-0 Lot 134. Baterie tip 6F22 Baterie tip 6F22 50 Bucată Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. 135 33000000-0 Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW 1 Bucată Compatibil cu centrifuga Helmer UltraCW. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 136 33000000-0 Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh 3 Bucată Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 137 33000000-0 Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS 2 Bucată Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 138 33000000-0 Lot 138. Sticla de protectie Sticla de protectie 2 Bucată Sticlă de protectie pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 139 33000000-0 Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile 1 Set 1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanta focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSDI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livraree: | La solicitare, în decurs de 20 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019 |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ Ion BALICA

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ____________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP__ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |
| 33000000-0 | Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon |  |  |  | Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop |  |  |  | Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream |  |  |  | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 4. Sensor de oxigen |  |  |  | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION |  |  |  | Compatibila cu masina de anestezie Maquet Flow I c20. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden |  |  |  | Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager |  |  |  | Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac + accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. In set 2 borcane. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C |  |  |  | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 |  |  |  | Compatibil dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 |  |  |  | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W |  |  |  | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor |  |  |  | Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631 ) |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie |  |  |  | Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint |  |  |  | Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 20 zile din data solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. |  |  |  | Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000 |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 28. Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid E. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla |  |  |  | Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 30. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 |  |  |  | Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 31. Transductor convex 3,5C |  |  |  | Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător . |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 32. Transductor linear 10 L |  |  |  | Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 33. Transductor linear -7 L |  |  |  | Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 34. Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH) |  |  |  | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. 78.02.000) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. АОВ 75.110.00) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.02.004) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.01.009) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 39. ICT Module |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 40. "O" Ring, ICT |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177) |  |  |  | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 43. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) |  |  |  | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105 |  |  |  | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 45. Cartus ultramicrofiltrare LC 109 |  |  |  | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 46. Filtru bacterial LC136 |  |  |  | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 47. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 48. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 49. Recirculation pump |  |  |  | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop |  |  |  | Compatibil cu Microscop LOMO. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 51. Obiectiv MRL00402 |  |  |  | Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 52. Obiectiv MRL00202 |  |  |  | Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO |  |  |  | 8V/20W, Tip: РН-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: В15d/18. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06-X467 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501 |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 57. Kit maintenance 2 C501 |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 58. Diaphragm vacuum pump |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 59. Measuring cell with ref. electrod V7.0 |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 60. Tube Cell Assy |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 61. Tube O Assy |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 62. Cartridge Na |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 63. Cartridge K |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 64. Cartridge CI |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 65. Reference Electrode |  |  |  | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 66. Kit mentenanță 1 an 5100C |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 67. Dispenser bile |  |  |  | Dispenser bile pentru dispozitivul Thrombotimer 4 Channel, Behnk Elektronik. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 68. Tastatura |  |  |  | Tastatura pentru StarDust MC-15, DiaSys. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 70. Membrana pentru electrod pO2 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-042. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-043. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 72. Membrana pentru electrod de referință |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-067. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200 |  |  |  | Compatibil cu centrifuga Nuve NF200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 75. Sample detector |  |  |  | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325 |  |  |  | Compatibil cu Rotary Microtome HM 325. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM |  |  |  | Compatibil cu Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata |  |  |  | Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata interna, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB, taiere zimtata externa. |  |  |  | Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata externa, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 84. Shaver blade, 41201KK |  |  |  | Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, 120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT |  |  |  | Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale ,Ø 3,6 mm-freza,Ø 4mm-axa, curbe 70°,CompatibilPiesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​​. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090 |  |  |  | Mâner reglabil pentru utilizare DRILL CUT X II. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​40712050 |  |  |  | Piesa de mana DRILLCUT-X II.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​. Piesa DRILLCUT-X® II- reprezintă o expansiune eficientă a portofoliului de produse KARL STORZ. Optimizat special pentru cele mai înalte viteze.Permite până la 40.000 de rotații pe minut.Poate fi extins pentru a include dispozitivul de urmărire a lamelor de aparat pentru sinusurile nazale. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 88. Sensor de oxigen |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Instalare. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III |  |  |  | Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) |  |  |  | Compatibili cu dispozitivul de magnetoterapie Alimp-1. Termen de livrare 20 zile din data solicitării |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF) |  |  |  | Kit Service Plan A - 4000 ore pentru Compresor ZT45FF, care va include: Kit filtre aer/ ulei (1 set), kit aerisire (1 set). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri |  |  |  | Pentru compresor ZT45FF; Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 97. Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 |  |  |  | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 |  |  |  | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. CLASS 10, Ref: 3ZX1012-0RU11-1AA1 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 105. Sistem de duze/ injecție H2O2 |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 106. Plasma Housing assembly |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) |  |  |  | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) |  |  |  | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001) |  |  |  | Compatibil cu autoclavul CLG-40L. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 110. Tijă piston 550, DN8 |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536). |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55 |  |  |  | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 112. Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522). |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038). |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 114. Element încălzitor în complect cu O-ring din alarmă |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.: (000574402). Tip: CEL940 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 119. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18) |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz |  |  |  | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236 |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm |  |  |  | Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL.Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 124. Ventilator 24V, cod ref: Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T7 |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0 |  |  |  | Compatibil cu adaptor cablu-Y (5588095) pentru monitor Drager Infinity Delta, Conector 10 pini p-u Y adapter și conector B-Braun pentru combitrans. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281 |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 128. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T, P923 |  |  |  | Compatibil cu adapterul Cap-one CO2, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru |  |  |  | Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 131. Baterie tip AAA |  |  |  | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 132. Baterie tip AA |  |  |  | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 133. Baterie tip C |  |  |  | Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 134. Baterie tip 6F22 |  |  |  | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW |  |  |  | Compatibil cu centrifuga Helmer UltraCW. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh |  |  |  | Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS |  |  |  | Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 138. Sticla de protectie |  |  |  | Sticlă de protectie pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile |  |  |  | 1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanta focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSDI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. |  | Certificat de conformitate european. |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din _Conform SIA RSAP__ Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA), lei Preţ unitar (cu TVA), lei Suma fără TVA, lei Suma cu TVA, lei Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33000000-0 Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon Set 2 În decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019 Conform SIA RSAP 33000000-0 Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop Bucată 13 33000000-0 Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream Bucată 2 33000000-0 Lot 4. Sensor de oxigen Bucată 20 33000000-0 Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION Bucată 1 33000000-0 Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden Set 30 33000000-0 Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager Set 30 33000000-0 Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac + accesorii de suport Set 8 33000000-0 Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 Bucată 1 33000000-0 Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 100 33000000-0 Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 20 33000000-0 Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 1 33000000-0 Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C Bucată 1 33000000-0 Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 Bucată 6 33000000-0 Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 Bucată 6 33000000-0 Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport Bucată 6 33000000-0 Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport Bucată 4 33000000-0 Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport Bucată 2 33000000-0 Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 Bucată 1 33000000-0 Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W Bucată 10 33000000-0 Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor Bucată 2 33000000-0 Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W Bucată 3 33000000-0 Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631 ) Bucată 2 33000000-0 Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie Bucată 1 33000000-0 Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint Bucată 1 33000000-0 Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. Set 1 33000000-0 Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000 Bucată 1 33000000-0 Lot 28. Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E Bucată 1 33000000-0 Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla Bucată 20 33000000-0 Lot 30. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 Bucată 8 33000000-0 Lot 31. Transductor convex 3,5C Bucată 1 33000000-0 Lot 32. Transductor linear 10 L Bucată 1 33000000-0 Lot 33. Transductor linear -7 L Bucată 1 33000000-0 Lot 34. Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH) Bucată 1 33000000-0 Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. 78.02.000) Bucată 6 33000000-0 Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. АОВ 75.110.00) Bucată 1 33000000-0 Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.02.004) Bucată 1 33000000-0 Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.01.009) Bucată 1 33000000-0 Lot 39. ICT Module Bucată 1 33000000-0 Lot 40. "O" Ring, ICT Set 1 33000000-0 Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. Set 4 33000000-0 Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177) Bucată 1 33000000-0 Lot 43. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) Bucată 2 33000000-0 Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105 Bucată 1 33000000-0 Lot 45. Cartus ultramicrofiltrare LC 109 Bucată 1 33000000-0 Lot 46. Filtru bacterial LC136 Bucată 1 33000000-0 Lot 47. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ Bucată 3 33000000-0 Lot 48. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit Bucată 4 33000000-0 Lot 49. Recirculation pump Bucată 1 33000000-0 Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop Bucată 10 33000000-0 Lot 51. Obiectiv MRL00402 Bucată 1 33000000-0 Lot 52. Obiectiv MRL00202 Bucată 1 33000000-0 Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO Bucată 20 33000000-0 Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06-X467 Bucată 2 33000000-0 Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W Bucată 1 33000000-0 Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501 Set 1 33000000-0 Lot 57. Kit maintenance 2 C501 Set 1 33000000-0 Lot 58. Diaphragm vacuum pump Bucată 2 33000000-0 Lot 59. Measuring cell with ref. electrod V7.0 Bucată 2 33000000-0 Lot 60. Tube Cell Assy Bucată 2 33000000-0 Lot 61. Tube O Assy Bucată 2 33000000-0 Lot 62. Cartridge Na Bucată 1 33000000-0 Lot 63. Cartridge K Bucată 1 33000000-0 Lot 64. Cartridge CI Bucată 1 33000000-0 Lot 65. Reference Electrode Bucată 1 33000000-0 Lot 66. Kit mentenanță 1 an 5100C Set 1 33000000-0 Lot 67. Dispenser bile Bucată 1 33000000-0 Lot 68. Tastatura Bucată 1 33000000-0 Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL Bucată 4 33000000-0 Lot 70. Membrana pentru electrod pO2 Set 1 33000000-0 Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2 Set 1 33000000-0 Lot 72. Membrana pentru electrod de referință Set 1 33000000-0 Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200 Bucată 2 33000000-0 Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 Set 1 33000000-0 Lot 75. Sample detector Bucată 1 33000000-0 Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325 Bucată 1 33000000-0 Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM Set 1 33000000-0 Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A Bucată 1 33000000-0 Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 Bucată 5 33000000-0 Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) Bucată 5 33000000-0 Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Bucată 3 33000000-0 Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata Bucată 2 33000000-0 Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB, taiere zimtata externa. Bucată 2 33000000-0 Lot 84. Shaver blade, 41201KK Bucată 2 33000000-0 Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT Bucată 5 33000000-0 Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090 Bucată 1 33000000-0 Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​40712050 Bucată 1 33000000-0 Lot 88. Sensor de oxigen Bucată 4 33000000-0 Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender Set 1 33000000-0 Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III Set 1 33000000-0 Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System Set 1 33000000-0 Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) Set 4 33000000-0 Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) Bucată 1 33000000-0 Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG Bucată 2 33000000-0 Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF) Set 1 33000000-0 Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri Bucată 1 33000000-0 Lot 97. Kit mentenanță 1 an Set 1 33000000-0 Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) Bucată 4 33000000-0 Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) Bucată 2 33000000-0 Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) Bucată 6 33000000-0 Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 Bucată 2 33000000-0 Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 Bucată 4 33000000-0 Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric Bucată 1 33000000-0 Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar Bucată 2 33000000-0 Lot 105. Sistem de duze/ injecție H2O2 Set 1 33000000-0 Lot 106. Plasma Housing assembly Bucată 1 33000000-0 Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) Bucată 3 33000000-0 Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) Bucată 4 33000000-0 Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001) Bucată 2 33000000-0 Lot 110. Tijă piston 550, DN8 Bucată 2 33000000-0 Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55 Bucată 1 33000000-0 Lot 112. Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului Bucată 1 33000000-0 Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi Bucată 6 33000000-0 Lot 114. Element încălzitor în complect cu O-ring din alarmă Bucată 6 33000000-0 Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi Bucată 1 33000000-0 Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D Bucată 1 33000000-0 Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar Bucată 2 33000000-0 Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C Bucată 2 33000000-0 Lot 119. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm Bucată 1 33000000-0 Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate Bucată 2 33000000-0 Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) Bucată 10 33000000-0 Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz Bucată 1 33000000-0 Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm Bucată 5 33000000-0 Lot 124. Ventilator 24V, cod ref: Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T7 Bucată 33 33000000-0 Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 set 1 33000000-0 Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0 Bucată 28 33000000-0 Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281 Bucată 28 33000000-0 Lot 128. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 Bucată 20 33000000-0 Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T, P923 Bucată 5 33000000-0 Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru Bucată 3 33000000-0 Lot 131. Baterie tip AAA Bucată 20 33000000-0 Lot 132. Baterie tip AA Bucată 140 33000000-0 Lot 133. Baterie tip C Bucată 51 33000000-0 Lot 134. Baterie tip 6F22 Bucată 50 33000000-0 Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW Bucată 1 33000000-0 Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh Bucată 3 33000000-0 Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS Bucată 2 33000000-0 Lot 138. Sticla de protectie Bucată 2 33000000-0 Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile Set 1 Total Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F 5.1 | Contract-model |

| Contract model F5.1 |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. 06-1/_____ de achiziţionare a pieselor de schimb și accesoriilor necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 Cod CPV: 33000000-0 . . 2019 mun. Chișinău |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| . reprezentată prin director, dl. , care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare Vînzător pe de o parte, | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, reprezentată prin director, dl. Anatol CIUBOTARU, care acţionează în baza Regulamentului, denumit în continuare cumpărător, pe de alta parte, |
| ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea Pieselor de schimb și accesoriilor necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019, denumite în continuare Bunuri, Cod CPV:33000000-0, conform Licitație publică nr. conform SIA RSAP din conform SIA RSAP, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. ________din __.__.2019. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificație de preț; Garanția de bună execuție. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenul de garanție [valabilitate, după caz]a Serviciilor sînt indicate în Specificație. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător, în condiții Incoterms 2013, DDP – Franco destinație vămuit, la solicitare, în decurs de 20 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Originalele facturilor fiscale; Act de primire predare; Certificatul de conformitate conform specificaţiei prezentului contract; Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ( , 00 bani) MLD. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, în decurs de 30 de zile după livrarea fiecărei partide. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va da curs rezilierii. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este___________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi contabilitatea cumpărătorului. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, ___. .2019. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________ | IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moşneaga” |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29 |
| Tel./Fax: | Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033; |
| Cod IBAN: | Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Banca: | MF - Trezoreria de Stat |
| Codul băncii: | Adresa: str.Constantin Tănase, 9 |
| Cod fiscal: | Codul băncii: TREZMD2X |
| Cod TVA: | Cod fiscal: 1003600150783 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| _________________:______________ | Anatol CIUBOTARU:__________________ |
| L.Ș. | L.Ș. |
| Contabil: |
| Înregistrat Nr.: |
| Trezoreria: |
| Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”