|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Termen de garanție | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STARTER, ST-7012, PS UNIT, P/N: 571-46299 |  |  |  |  | Componentele STARTER (ST-7012) PS UNIT cu număr de catalog 571-46299, compatibil cu angiografului Shimadzu Trinias C12. Livrarea și transportarea produsului până la locul instalării. Instalarea, calibrarea produsului la angiograf. Emiterea unui raport a lucrărilor efectuate. Termen de garanție minim 24 luni |  |  |  |  |  |
| Modulul de captare a dozei de radiație (DAP-metru) |  |  |  |  | Modulul de captare a dozei de radiație (DAP-metru) compatibil cu angiografului Shimadzu Trinias C12. Livrarea și transportarea produsului până la locul instalării. Instalarea, calibrarea produsului la angiograf. Emiterea unui raport a lucrărilor efectuate. Termen de garanție minim 24 luni |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________