| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21007701 din 26.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1, CSP mun. Chișinău (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaze AGILENT 7890B |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică ZEEnit 700P Analitic Jena |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Balanța de laborator pînă la 20 kg |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Balanţă de laborator BЛКТ- 500g |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga de laborator |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termostat de laborator |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer uscat |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare SNOL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Autoclave cu aburi 5050ML |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Dulap de uscare SĂȘ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| PH-metru de laborator |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Spectrofotometru Acvilon CФ-101 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspiraţie MB-34 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Analizator de gaze „Палладий” |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Analizator de gaze Cometa –M -5 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Anemometru digital Testo 425 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Psihrometru electronic HI 9161C |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sonometru Octava 110-A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sonometru- vibrometru Ecofizica 110 A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sonometru VȘV-003-M2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sonometru integrator ШИ-01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sonometru Testo 816 , db, clasa de exactitate CL2,0, |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Luxmetru testo 545 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Luxmetrul Konica Minolta T10 A cu Illuminance-Meter (receptor) T-10 MA |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Luxmetru ТКА ЛЮКС |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Luxmetru ТКА ПКМ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurarea CEM П3-60 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electrostatic CT-01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat CICLON pentru măsurarea Cîmp Electric, Cîmp Electro-Magnetic, CîmpElectro-Static |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Conductometru tip DS-72G |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Refractometru УРЛ-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aspirator de aier PU-4A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Ionometru de laborator |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru КФК-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Fotometru КФК-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Spectrofotometru SPECORD 200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Cronometru СОС-2пр |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Psihrometre VIT-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termometre de sticlă cu lichid (div 0,1) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termometre de sticlă cu lichid (div 0,2) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termometre de sticlă cu lichid (div >0,2) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Lotul 2 CSP Edineț (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanta BS-1, 5D1,3-1 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanta RADWAG WLCO, 6/131 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanta BT |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanta ВЛР-200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cintarit cu funct.neautomata AS220/C/2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanta РН-L |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanta BHO-20 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre din sticla cu lichid TTЖ-M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Set de greutati Г-2-210 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga ОПН |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga SIGMA |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Higrometru ВИТ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Psihrometru MB-4M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Cronometre |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Dozator cu pipeta cu 1 canal |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Manometre cu contact electric |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Manometre Tehnice |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termostat TS |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare , autoclav |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Refractometru РЛ-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru KFK-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrofotometru СФ-46, UV-VIS |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| PH-metru, Conductomer |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor cu mufla, cuptor de calcinare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru de import T-10A/T-10A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cromatograf de gaze AGILENT 7890B cu detectoare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Semnalizator de gaze Leleca |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Meteoscop M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat pentru masurarea cimpului electromagnetic ПЗ-60 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat pentru masurarea cimpului electromagnetic CT-01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Calibrator acustic Dania |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sonometru NA-28 Japonia |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat de masurare a particulelor mici PM10, PM2,5, PM 1 TC |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Sistemul pentru reactii Elisa |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Lotul 3 CSP Bălți (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţa de laborator cu cadran -VLCT-500 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată cl.1 de tipul AC220c/220 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu fuccționare neatomată pînă la 500 kg-electornică de tipul BS6D13, BSN15D13 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg- PH10Ț13U |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Greutăți M1 pînă la 500g pentru o unitate |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical pentru un interval |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Monometru tehnic |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Monometru cu contact electric |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analizator de gaze Paladii |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Refractometru analogic și digital |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementalor chimice-CFC-2MP |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementelor chimice-Spectrofotometru |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectorfotometru cu absorbție atomocă |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparate electorchimice (Ph-metru, Ionomer, Nitratomer, conductmetru ) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Forometru (Luxmetru) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analizator medical( MR-96A) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaze |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat, sterilizare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric Vit-1, Vit-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Psihrometr Astmana |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru cu filtre |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozimetru de măsurare a radiațiilor ionizante |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aspirator pentru colectarea probelor de aer( ПУ -4Э, Dustrac DRX, MiniPUMPMP- SNII) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrometru de măsurare a energiilor radiațiilor ionizante |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Lotul 4 CSP Soroca (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţa de laborator cu braţe egale T1000 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanţă de laborator cu cadran ВЛКТ-500 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AGN-200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS220/C/2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, HT-300 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, AQT-600 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, KERN-440-35A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru pentru un element T-10A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaz "Agilent" Model 7890B |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbţie atomică AA-700 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementelor chimice –Spectrofotometru UV-VIS Specord 200 Plus |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru KFC-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Refractometru ИРФ-454 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| pH- metre şi ionometre de laborator И- 160МП |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| pH- metre şi ionometre de laborator pH -121 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| pH- metre şi ionometre de laborator F-716 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Conductometru de laborator "CONSORT" C 3010 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Vibrometru VM-54 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru măsurarea cîmpurilor electrostatice CT-01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru măsurarea cîmpurilor electromagnetice ПЗ-60 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru TESTO-815 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru cu filtre ВШВ-003 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru NA-28 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă Sigma-316KL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă ЦПМП-24 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat TC-80M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat МИМ-104 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat IFA-170-8 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat ST2+SO2CF |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat ELMI ST -3L |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat СЭШ-3М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat şi sterilizare ШСС-80 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer ГП-80 MO |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer SLW-240STD |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare CНОЛ 8.2/1100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav BK-75 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Preparator de medii Steregar 10 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analizator imunologic Stat Fax-3200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre din sticlă cu mercur TTM |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre din sticlă cu mercur TTЖ-M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre din sticlă cu mercur TT |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometre cu contact electric ЭКМ 1У |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru tehnic МТП-100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru tehnic МТП-160 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru МВТП-160 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru Б∆C |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Hidrometru psihrometric ВИТ-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat TC-80M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozimetre cu 8 canale (2bucati) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozimetre cu un canal |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanța cu cadran PH- 10Ц |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanță electronică |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru A-TT- 9000 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aspirator ПУ – 4Э/ПУ – 4 Э.1 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Digital Environment Multimeter |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Lotul 5 CSP Comrat (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrifuga tip ОПН-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga tip ОПН-8 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga tip Sigma 3-16KL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga tip Sigma 3-18 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga tip ЦЛМП-24 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Centrifuga tip ЕВА-20S |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică ZEEnit 700p |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaz Agilent 7890B |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementelor chimice КФК-2МП |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Analizator medical imunofermentativ MR-96A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analizator medical imunofermentativ MRX |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementelor chimice Specord-200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementelor chimice T60U |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| PH-metru de laborator pH- 150M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ionometre de laborator И-160; И-160M2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Conductometru Consort C3010 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Refractometre ИРФ-454Б; RL-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termostat TC-80M |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Termostat IFA-170-g |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat ST2+ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat CO2CELL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare ALO1-02-100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare ШСС-80П |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare SLW240STD |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare SLN 115ECO |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare SNOL 58/350 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare SLV 53 STD |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap de uscat și sterilizare СЭШ-3М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL 8,2/1100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL 1,6 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav OT 100V |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav STERAGAR 10 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ghigrometru psihrometric ВИТ-1 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ghigrometru psihrometric ВИТ-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspiraţie MВ-4М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre cu contacte electrice ТПК |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre din sticlă |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre din sticlă |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat volumetric cu piston DAC pette (dozator medical) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal Thermo Lenpipet |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal CappBravo |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu opt canale Lenpipet |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru -ghigrometru ТКА-ПКМ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru p-u un element T-1OA; Ю-116 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru Экофизика 110-А; ВШВ 003-М2; ATT - 9000 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Vibrometru Экофизика 110-А |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurarea cîmpului electromagnetic ПЗ-60 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurarea cîmpului electrostatic CT-01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analizator DUSTRACT DRX - Model 8534 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurare parametrelor microclimei tip МЕТЕОСКОП-М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru ОБМ 1-100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru МВПЗ-У |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru МТП -100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru МТПСg -100-OM2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru ЭКМ -1У |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Set de greutăţi Г-2-210 9buc |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Set de greutăţi Г-4-1111,10 20buc |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Set de greutăţi Г-4-211,10 17buc |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanţa de laborator ВЛКТ-500-М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanță de laborator cu brațe egale ВЛР-200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată EW420-3NM |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 510 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ajustarea balanței electronice de laborator |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanţa de laborator cu brațe egale clasa IV Т-1000 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |
| Lotul 6 CSP Cahul (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incubator cu răcire, model: POL- EKO ST 2+ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Incubator cu Co2, model: CO2Cell 190 Confort SO2Line |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Incubator cu convecţie forţată, model: Esco IFA170-8 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat, ТСвЛ-80 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostate |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer, POL EKO SLW 240 STD |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav de sterilizare, cu vapori |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă de laborator cu răcire Sigma 3-16 KL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă, Universal 320 TYP 401 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Microcentrifugă, Micrfuge 16 Centrifuge CAT NO A 46473 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Congelator cu temperaturi foarte joase |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal, volumul: 20-200µl |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal, volumul: 5-50µl |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal, volumul: 10-100µl |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal, volumul: 100-1000µl |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal, volumul: 120-200µl |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid cu vîrful lung |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanţa |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanţa |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Greutăţi Г-4-1111,10 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ionomer |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Gaz-cromatograf Agilent 7890 B |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cromatograf lichid |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbţie atomică Analytjena |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Refractometru РЛ-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă Цлмп-24 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap pentru uscare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspiraţie |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu contact electric |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aspirator ПУ-4Э |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrometru gamma |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| dozimetru FH40G-L10 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru Ю-116 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru T10MA |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analiyatorul Dusttrak DRX8534 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurare cîmpului electrostatic tip СТ -01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Analiyzator de zgomot şi vibraţie |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurare cîmpului electromagnetic tip ПЗ-60 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurare parametrelor microclimei tip МЕТЕОСКОП-М |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Lotul 7 CSP Căușeni (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţa de laborator degitale ,VLCT 2kg |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru ВШВ 003 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Incubator CO2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Incubator de laborator cu convecțuie naturală IFA-170-8 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat-incubator Pol EKO cu racire AST-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat -80,M-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat cu apă 3Ц-1125 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termostat Frigider ICP-400 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer, SLW 240 STD |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dulap cu aer uscat p/u sterilizare ШСС-80п |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ph metre inoLab, U-130M, U-160 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru T-10A; Ю-116 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinatea elem.toxice - Specord |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Refractometru IRF 454B |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Meteoscop |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Set de aparate p/u masurarea cimpului electromagnetic |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifuga „Sigma” |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Gazcromatograf „ Agilent” |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Conductometru „Consort” |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М, OT 100V NUVE |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre cu contact electric 0-300 C, |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometre cu mercuri 0-300 C |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termomertu de sticlă cu mercuri de control, ТЛ-5, Valoarea unei diviziuni=0,5 C |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termomertu de sticlă cu lichid de control, ТТЖ-М, Valoarea unei diviziuni=0,5 C |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termomertu de sticlă cu mercuri de control maximal, СП-83 М, Valoarea unei div.=1,0 C |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru ЭКМ-1У |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometru МВП- 3У |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru Ю-116 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru ВШВ 003 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Psihrometru VIT-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Lotul 8 CSP Orhei (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator BЛР 200 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanță de laborator BЛKT-M 500g |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanță de laborator digital cu calibrarea automată Radwag |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Balanță de laborator AD cu funcționare neautomată |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ajustarea balanței electronice |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Set de greutăți G-2-210 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrofotometru SF-46 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrofotometru Specord 200 plus |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Fotoelectrofotocolorimetru КФК-3 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Ionometru160М-2 Ionometru160МП |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Refractometru 454 БМ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Сuptor de calcinare SNOL 8.2/1100 SNOL 30/1100 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Centrifugă tip Oпн-3 BI-ОЦЖ-24 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Etuve, dulap de uscare și sterilizare |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Atestarea termostatelor |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cronometre mecanice |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometre pînă la 600 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Manometre cu contacte electrice DM 2005 CгУЗ |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Luxmetru Ю-116 Luxmetru Ю-116 Luxmetru T-10A |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Cromatograf de gaze Agilent 7890B cu detector ECD |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Spectrofotometru c Absorbție atomică |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozatore cu 8 canale (2bucăti) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Dozatore cu 1 canal |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Sonometru Екофизика 110А Sonometru-vibrometru |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurarea cîmpului electromagnetic ПЗ-60 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurarea cîmpului electrostatic CT-01 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Higrometru-psihometru VIP-1, VIP-2 |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid (div. 0,1; 0,2) |  |  |  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |  |  |  |
| Lotul 9 CSP Hîncești (Verificare metrologică). Incubator cu racire ST2+SO2 CF; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator cu convectie forțată IFA 170-8; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator 80M-2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator ТВ-80-1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator cu convective fortata IFA-170-8; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator INCUCELL LSIS-B2v/155D; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanta electronic JJ500Y; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanta cu cadran ВЛКТ-500М cl.IV; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Sterilizator cu aer uscat ГП-40; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Sterilizator cu aer uscat ГП-80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Sterilizator cu aer uscat ШСС-80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Sterilizator cu aburi ВК-75-; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manovacuumetru; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru cu contacte electrice; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manovacuumetru; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Autoclav NUVE OT 100V; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Steragar 10 COADD; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă SIGMA 3-16KL; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ionomer universal ЭВ-74; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii (> 0,2 °C) ТЛ-5; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Refractometru ИРФ-454; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanţa de laborator cu braţe egale ВЛР-200; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanta electronoca cl II; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Luxmetru Voltcraft BL Ю-116; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Sonometru Testo Sum-1M3; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termohigrometru HI 9161C; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ionomer 135-MA, PH-metru; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat TC-80M2 ,dulap de uscat; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Conductometru; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanţa de laborator cu braţe egale ВЛР-200; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcț neaut. Balanta PS 3500BS-1-5M-3-1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aspirator пу-4з; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Higrometru prin aspiratie M-34 nr.3572; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Higrometru psihrometric ВИТ-1.2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru Specord; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cuptor de calcinare SNOL; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanță de laborator cu cadran ВЛКТ- 500,2000; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Fotometru KFK-3-01; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termometru din sticlă (div.0,50C) TL-2,TPC; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifuga TU-5; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Lotul 10 CSP Ungheni (Verificare metrologică). Calibrator de sunet Type 4231; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de măsură al nivelului sonor - NA - 28, - ВШВ 003 М2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ionometru de laborator - И - 160М, - И - 160; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. pH metru de laborator - F - 71G, - ino Lab pH Level 1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Conductometru DS - 72G; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromotograf cu lichid, cu gaz - Agilent 1260, - GC - 2010 PLUS; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru - SF - 103, - SP - 830PLUS, - SPECORD; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru cu absobtie atom. AA - 7000; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Vibrometru VM - 54; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Vibrocalibrator VE – 10â; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Măsurător de cîmpuri electromagnetice ПЗ - 60; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Măsurător de cîmpuri electrostatice CT - 01; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dozator medical p/u un interval - Microlit, - Lenpipet, - Capp Bravo; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă - Oпн - 3, - Universal 320, - SIGMA 3-16; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Greutăți ( 1g.......100g ) Г- 2 - 210; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcț neaut. AS 220 / C / 2, AXIS AGN - 200C; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanță de laborator - ВЛКТ, - ВТ - 500; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanță electro- tenzometrică BS 1.5D1.3 - 1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru cu cont el-c ЭКМ - 1У; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru tehnic - ОБМ1 - 100, - ДМ 05100; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Autoclav - OT 100V, - BK - 75, - Steragar 10L; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Luxmetru TKA-ПКМ, T-10MA, Ю-116; Ecolait;; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Fotometru КФК -3-01-30М3; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Refractometru ИРФ - 454 Б; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dulap de uscat și sterelizare - SNOL, - SLW 240STD, - ШСС-80п; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat - TC-80M2, - IFA-170-8, - CO2 cell 190; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cuptor de calcinare SNOL; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Higrometru - ВИТ - 1, - ВИТ - 2;; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Higrometru TESTO; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cronometru AGAT; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cititor automat pentru microplăci Stat Fax 3200, Mindray MR - 96A; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Analizator aerozolic Dust Trak TM DRX, modeli 8534; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aspirator SIBATA MP -∑ NII; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Lotul 11 ANSP Sediul Central (Verificare metrologică). Balanța de laborator cu brațr egale ВЛР-200; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanță de laborator cu cadran ВЛКТ-500; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Balanță de laborator cu cadran ВЛКТ-500; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare АС-220; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată pînă la 500Kg - БС-30; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare ВЛЭ-134; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare PS210; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare PS600; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare ЕG-620 3NM; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare PS1000 R2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ajustarea balanței electronice de laborator; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Set de greutăți G2-210 (1set- 9buc); Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Megafuge 1.0; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifuga Micro 22R; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifuga Micro 17R; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Опн-8; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Опн-8; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Опн-3; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Сигма 1-14; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Сигма 1-15; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Сигма 3-18; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă PC-6; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Ротофикс 32; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă DM-412; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă HF-800; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă D-3024; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Centrifugă Spectrofuge 24-D; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru cu contact electric ЭКМ-1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru ОБМБ1-160; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru МВПЗ-У; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Manometru МТ-1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Fotocolorimetru KFK-2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Fotometru KFK-3; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru ДР-5000; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru УВ-ВИС 1800; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru cu absorbție atomică AAS-5; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru cu absorbție atomică AAS-6; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Spectrofotometru cu absorbție atomică PG990; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf HP-6890; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf HP-1100; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf LC/MS/MSV; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf LC/MS Nexera LC; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf GC-2010; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf A GC-2010 ECD; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf GK/MS/TQ 8040; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cromatograf Agilent; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ph-metreși Ionometre de laborator I-160; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ph-metreși Ionometre de laborator I-130 M; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ph-metreși Ionometre de laborator ЭВ-74; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ph-metreși Ionometre de laborator I-135; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Ph-metreși Ionometre de laborator F-716; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Higrometru psihometric ВИТ-2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Conductometru de laborator C-301; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Conductometru de laborator ДС-72; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Conductometru de laborator CONSORT-931; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Refractometru ИРФ-454; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii (> 0,2 °C) - ТЛ-5 (3) - ТЛ-2 (5); Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat TC-80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat TC-80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat TC-80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat TC-80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat MIR-262; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat ST-1; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat TS-100; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat INE-400; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat IC-150; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat IC-802; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat ST-2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat Termo-Shaker PST-60HL; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat VWR-1510E; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat ILV 115STD; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat CLV ECO 115STD; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat ST 4; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat IPP 400; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat VR-22; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cuptor de calcinare SNOL 30/1100; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1200; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1200; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare SNOL 58/350; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare SNOL 220/300; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare GP - 80; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare MEMERT INE - 500; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare MEMERT HCP - 246; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare BRG - 9240; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Etuva, Dulap de uscareși sterilizare СЛВ-115; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat INE 153; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator LE-509; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator Mco 170 AIC; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator LABNET 15211-DS2; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Termostat Vortemp 56; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Incubator IPS type-B; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Autoclav Systec Vx75; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Autoclav MEDIACLAVE-10; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dulap Frigorific CM – 105S; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dulap Frigorific CM – 105S; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Analizator medical ПУ-4Э; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Analizator medical Paladii; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cronometru VWR; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cronometru AVARENES; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cronometru ISO LAB; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Cronometru DIDITAL TIMER; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Micrometru cu calibrare de instalare - МК; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Pipete (Dozimetre) pentru un interval; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Luxmetru de Import Ecolite -02; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Sonometru ШИ-01; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Luxmetru Konica Minolta T-10MA; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dozimetru individual PM1621A; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dozimetru MKC-AT6130; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Dozimetru mini TRACE MG-S10; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Radiometru Graetz model.ZX5-DE; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. Lotul 12 CSP Chișinău Servicii de Etalonare. Set Greutăţi G-2-210; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru cu mercur 0-500; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu contacte electrice TПK, 0-200 0C, div.1,0; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu contacte electrice TПK, 0-200 0 C, div.2,0( et la 1500C); Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu contacte electrice, (et la 130 0C); Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă TПK, cu contacte, 0-300 0C, div. 5,0; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu lichid TC 7- M1 --(-20 +700C ) diap. 1 grad( etalonare la 41,50C); Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu lichid TC 7- M1; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu lichid TT; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor.. Termometru din sticlă cu lichid TT; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu lichid TLC-4, 100-1500C, div 0,1; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu lichid ТТЖ-М, (0-1000 C), div. 1,0; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru din sticlă cu lichid ТП-22, 0-500 C, div.0,01; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 13 CSP Bălți Servicii de Etalonare. Aparat pentru determinarea temperaturii și umedității relative+Aparat de măsurare a presiunii atmosferice-Meteoscop M; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 14 CSP Soroca Servicii de Etalonare. Termometre din sticlă 0-250⁰C; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometre din sticlă 0-50⁰C; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Analizator DusTrak Model 8534DRX; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Măsurător al parametrilor microclimatici cu globul negru-Meteoscop-M; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Calibrator acustic Model4231; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 15 CSP Căușeni Servicii de Etalonare. Analizator pentru particule mici DASTRACKT; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Colbe cotate 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 500,0; 1000,0; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Pipete 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0.; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 16 CSP Orhei Servicii de Etalonare. Aparat p/u măsurarea parametrilor microclimei Meteoscop-M; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Analizator DUSTRACT DRX 8534; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile. Set greutăți G 2-210; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 17 CSP Cahul Servicii de Etalonare. Balanţă electronică AEP 450 ADAM Eqipment; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Spectrometru Gamma; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 18 ANSP Sediul Central Servicii de Etalonare. Autoclav CLG-40; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Incubator MIR-262-PE; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile. Set de greutăți (20mg-100g); Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Filtre spectrale K1,K2,K3; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Balanță electronică ASB-220; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Termometru cu infraroșu tip.568; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (2-20) mkl.; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (10-100) mkl.; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (20-200) mkl.; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (100-1000) mkl.; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (0,5-10) mkl; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (2-20) mkl; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (20-200) mkl; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozator medical CAPPBravo (100-1000) mkl; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Balanță VLKT-500; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Senzor de presiune TS-13PRD; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Balanță electronică PS-1200 R.2; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Balanță electronică PS-210 R.2; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Instalație dozimetrică TLD6600 Plus; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Instalație dozimetrică ДТУ-01; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozimetru Piranha 657; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Dozimetru individual Radeye PRD; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Radiometru ДКС-AT1123; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Radiometru Thermo FH 40 GL-10; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Radiometru mini-Ion mod.2130S; Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor. Lotul 19 Contoare de Apă. Madalina d-40 CSP. Chisinau; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalina d-15 CSP Chisinau; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalina d-20 CSP Straseni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalina d-20 CSP Ialoveni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalina d-15 CSP Criuleni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalina d-40 CSP Rîscani; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. EVK3 d-30 CSP Fălești; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. AH-BR d-16 CSP Glodeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Bckm30/504 d-50 CSP Edineț; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. FC005415-09 d-25 CSP Briceni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. A.P.PN16 d-32 CSP Ocnița; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. PS-TRP-15 d-25 CSP Dondușeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. LXS4OF d-40 CSP Orhei; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalena d15 CSP Telenești; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Sensus d-20 CSP Cahul; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalena d-40 CSP Taraclia; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. DN d-25 CSP Călărași; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. ARAD d-20 CSP Căușeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. CD ONE d-20 CSP Stefan Vodă; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. N.B. B89 d-16 CSP Soroca; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. DS-05,DN-40 d-40 CSP Hîncești; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Madalena d-15 CSP Cimișlia; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Sensus d-20 CSP Basarabeasca; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. PN-16 d-20 CSP Leova; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Lotul 20 Contoare Energie electrică. D-2 CSP Ungheni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. ZMR-110ACE CSP Nisporeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. CT-AF08D CSP Ocnița; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. CAH4-N672M CSP Dondușeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. MT173-T1A CSP Bălți; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. MT174-D2A42R56552 CSP Fălești; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. ISCRA Ture MY-173 CSP Sîngerei; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Landis Gyr E230 CSP Cimișlia; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Landis Gyr E230 CSP Leova; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Lotul 21 Contoare Gaz. Corector Electronic SPG761 ANSP Chișinău; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Contor de gaz cu turbină SG-16M-200 ANSP Chișinău; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BK-610ST CSP Strășeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. G4 TS CSP Vulcănești; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. TC-210 CSP Drochia; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BKG-16 CSP Ungheni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Corector TK-90K CSP Ungheni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BKG 6CT CSP Cahul; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BK-4CT CSP Briceni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BKG 6CT CSP Ocnița; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BK-G10T CSP Dondușeni; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BKG 6T CSP Fălești; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BCG 66T CSP Basarabeasca; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. BKG 6T CSP Leova; Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |