Lucrări de deservire profilactica si înlocuirea filtrelor LN

In incita IMSP IO, Blocului operator Nr.2

Materiale:( preț estimativ)

| № | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate necesar anual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) 325х625х150 | Buc. | 42,00 |  |  |
| 2 | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) 325х425х150 | Buc. | 54,00 |  |  |
| 3 | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) 325х525х150 | Buc. | 12,00 |  |  |
| 4 | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) 400х425х150 | Buc. | 6,00 |  |  |
| 5 | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) 400х625х150 | Buc. | 6,00 |  |  |
| 6 | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) 610х305х300x6 | Buc. | 8,00 |  |  |
| 7 | Фильтр воздушный (класс фильтрации M4) 610х305х300x6 | Buc. | 8,00 |  |  |
| 8 | Фильтр воздушный (класс фильтрации M5) 610х305х300x6 | Buc. | 12,00 |  |  |
| 9 | Фильтр воздушный (класс фильтрации F9) 610х305х300x6 | Buc. | 8,00 |  |  |