| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220132C

Gimnaziul nr.52. Bloc C. Apeduct fierbinte.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") | buc | 17,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,91 |
|  | 291312450315 | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду15 мм | buc | 17,17 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,92 |
|  | 291312450320 | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду20 мм | buc | 4,04 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,84 |
|  | 291312450325 | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду25 мм | buc | 3,03 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,46 |
|  | 291312450332 | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду32 мм | buc | 1,01 |
| 5 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42x3,2 (Dn32) mm (трубы стальные водогазопроводные оцинкованные) | m | 5,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,31 |
|  | 2722103306042 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn42x3,2 (32) mm | m | 5,6105 |
| 6 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x3,5 (Dn50) mm (tрубы стальные водогазопроводные оцинкованные) | m | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,57 |
|  | 272210330660 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn60x3,5 (50) mm | m | 7,1407 |
| 7 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,8 (Dn15) mm (труба полипропиленовая PPRC PN16, тип3) | m | 149,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,86 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN16, тип3, Dn20х2,8 (Dn15) mm | m | 151,98 |
|  | 252315671920 | Cot din material plastic Dn20 mm | buc | 8,94 |
|  | 252315671820 | Teu din material plastic Dn20 mm | buc | 22,35 |
|  | 252315671720 | Reductie din material plastic Dn20 mm | buc | 7,45 |
|  | 252315671620 | Mufa din material plastic Dn20 mm | buc | 13,41 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,98 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,894 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4006 |
| 8 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х3,5 (Dn20) mm (труба полипропиленовая PPRC PN16, тип3) | m | 31,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,34 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN16, тип3, Dn25x3,5 (Dn20) mm | m | 31,62 |
|  | 252315671925 | Cot din material plastic Dn25 mm | buc | 1,86 |
|  | 252315671825 | Teu din material plastic Dn25 mm | buc | 4,65 |
|  | 252315671725 | Reductie din material plastic Dn25 mm | buc | 1,55 |
|  | 252315671625 | Mufa din material plastic Dn25 mm | buc | 2,79 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,62 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,186 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2914 |
| 9 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x4,5 (Dn25) mm (труба полипропиленовая PPRC PN16, тип3) | m | 23,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,68 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN16, тип3, Dn32x4,5 (Dn25) mm | m | 23,46 |
|  | 252315671932 | Cot din material plastic Dn32 mm | buc | 1,38 |
|  | 252315671832 | Teu din material plastic Dn32 mm | buc | 3,45 |
|  | 252315671732 | Reductie din material plastic Dn32 mm | buc | 1,15 |
|  | 252315671632 | Mufa din material plastic Dn32 mm | buc | 2,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,46 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,138 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2438 |
| 10 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40х5,6 (Dn32) mm (труба полипропиленовая PPRC PN16, тип3) | m | 26,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,68 |
|  | 2521216717040 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN16, тип3, Dn40x5,6 (Dn32) mm | m | 26,52 |
|  | 252315671940 | Cot din material plastic Dn40 mm | buc | 1,56 |
|  | 252315671840 | Teu din material plastic Dn40 mm | buc | 3,90 |
|  | 252315671740 | Reductie din material plastic Dn40 mm | buc | 1,30 |
|  | 252315671640 | Mufa din material plastic Dn40 mm | buc | 2,34 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,52 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,182 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3094 |
| 11 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50х6,9 (Dn40) mm (труба полипропиленовая PPRC PN16, тип3) | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,00 |
|  | 252121671050 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN16, тип3, Dn50x6,9 (Dn40) mm | m | 25,50 |
|  | 252315671950 | Cot din material plastic Dn50 mm | buc | 1,50 |
|  | 252315671850 | Teu din material plastic Dn50 mm | buc | 3,75 |
|  | 252315671750 | Reductie din material plastic Dn50 mm | buc | 1,25 |
|  | 252315671650 | Mufa din material plastic Dn50 mm | buc | 2,25 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,50 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,175 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3325 |
| 12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 254,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 40,64 |
| 13 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 5,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,825 |
| 14 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,40 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 254,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,70 |
| 16 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 5,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,33 |
| 17 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,56 |
| 18 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,99 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,6169 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3184 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,402 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3025 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0597 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0796 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0995 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 100,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35,00 |
|  | 33205173528 | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=28х5 mm | m | 108,15 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 31,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,85 |
|  | 33205173532 | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=32х5 mm | m | 33,5265 |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 23,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,05 |
|  | 33205173538 | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=32х5 mm | m | 24,8745 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 50,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,50 |
|  | 33205173563 | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=63х5 mm | m | 54,075 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника) | buc | 48,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 79,20 |
|  | 291312420131 | Смеситель для умывальника | buc | 48,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 96,00 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для моек ТХ) | buc | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 24,75 |
|  | 291312420132 | Смеситель для моек ТХ | buc | 15,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 30,00 |
| 25 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cмеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 291312420234 | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона | buc | 1,00 |
| 26 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cмеситель с душевой сеткой на гибком шланге для ванны) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
|  | 291312420134 | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для ванны | buc | 2,00 |
| 27 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50х2" mm (муфта переходная сталь-полипропилен) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,44 |
|  | 2523156721050 | Муфта переходная сталь-полипропилен, Dn50x2" | buc | 1,05 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0089 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0126 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 28 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 32х1 1/4" mm (муфта переходная сталь-полипропилен) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,44 |
|  | 2523156721032 | Муфта переходная сталь-полипропилен, Dn32x1 1/4" | buc | 1,05 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0089 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0126 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 29 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=80 l) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,80 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
| 30 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=100 l) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,80 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 31 |  | Бойлер электрический V=80 l, N=1,5 квт | buc | 2,00 |
|  | 292412722080 | Бойлер электрический V=80 l, N=1,5 квт | buc | 2,00 |
| 32 |  | Бойлер электрический V=100 l, N=2,0 квт | buc | 2,00 |
|  | 292412722010 | Бойлер электрический V=100 l, N=2,0 квт | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |