| - Sistema alternative de conditionarea aerului a spatiilor edificiului I.S.."Palatului Republicii" din str.M.Cibotaru, mun.Chisinau" N15381/19-EEF | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

- Lucrari electrotehnice

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 08-03-572-4 | - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3060 54У3.1 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 08-03-526-3 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 200 | - buc | - 1,00 |
| - 3 | - 08-03-526-1 | - Bobina de declansare РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 4 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С80A | - buc | - 4,00 |
| - 5 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | - buc | - 1,00 |
| - 6 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-100/3/С80A | - buc | - 1,00 |
| - 7 | - 08-03-526-1 | - Bobina de declansare РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 8 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С32A | - buc | - 2,00 |
| - 9 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | - buc | - 2,00 |
| - 10 | - 08-03-572-4 | - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3060 54У3.1 | - buc | - 1,00 |
| - 11 | - 08-03-526-3 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 200 | - buc | - 1,00 |
| - 12 | - 08-03-526-1 | - Bobina de declansare РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 13 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С80A | - buc | - 3,00 |
| - 14 | - 08-01-026-3 | - Panou de montare exterioara ЩО70-1-03У3 | - buc | - 1,00 |
| - 15 | - 08-01-026-3 | - Panou de montare exterioara ЩО70-2-16У3 | - buc | - 1,00 |
| - 16 | - 08-02-148-1 | - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | - 100 m | - 1,90 |
| - 17 | - 08-02-148-3 | - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | - 100 m | - 7,85 |
| - 18 | - 08-02-401-1 | - Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | - 100 m | - 1,43 |
| - 19 | - 590-4002 | - Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | - m | - 190,00 |
| - 20 | - 590-4006 | - Cablu ВВГнг-LS-5*10 | - m | - 55,00 |
| - 21 | - 590-4007 | - Cablu ВВГнг-LS-5*16 | - m | - 45,00 |
| - 22 | - 590-4008 | - Cablu ВВГнг-LS-5*25 | - m | - 230,00 |
| - 23 | - 590-4009 | - Cablu ВВГнг-LS-5*35 | - m | - 50,00 |
| - 24 | - 590-4010 | - Cablu ВВГнг-LS-5*95 | - m | - 80,00 |
| - 25 | - 590-4011 | - Cablu ВВГнг-LS-5*120 | - m | - 50,00 |
| - 26 | - 590-4014 | - Cablu КГВВнг-7*1,5 | - m | - 470,00 |
| - 27 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 1,80 |
| - 28 | - 08-02-407-2 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | - 100 m | - 1,00 |
| - 29 | - 08-02-407-2 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 4,70 |
| - 30 | - 08-02-407-2 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | - 100 m | - 2,25 |
| - 31 | - 08-02-396-6 | - Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, НЛ40-П3У3 | - 100 m | - 0,36 |
| - 32 | - 08-02-396-6 | - Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, НЛ20-П3У3 | - 100 m | - 0,30 |
| - 33 | - 08-02-396-6 | - Jgheab metalic pe pereti si tavane, НЛ-У95У3 угловой | - 100 m | - 0,05 |
| - 34 | - 245106 | - НЛ-ПВУ3 подвеска | - buc | - 30,00 |
| - 35 | - 245107 | - НЛ-ПРУ3 прижим | - buc | - 15,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 36 | - Pretul firmei | - Dulap ПP11Д-3060-54У3 | - buc | - 1,00 |
| - 37 | - Pretul firmei | - Automat ВА51-35 3P 200A | - buc | - 1,00 |
| - 38 | - Pretul firmei | - Bobina de declansare РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 39 | - Pretul firmei | - Automat ВА47-29 3P C80A | - buc | - 4,00 |
| - 40 | - Pretul firmei | - Dulap ЩРн-24-1 36УХЛ3 | - buc | - 1,00 |
| - 41 | - Pretul firmei | - Automat ВА47-100 3P C80A | - buc | - 1,00 |
| - 42 | - Pretul firmei | - Bobina de declansare РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 43 | - Pretul firmei | - Automat ВА47-29 3P C32A | - buc | - 2,00 |
| - 44 | - Pretul firmei | - Automat ВА47-29 3P C25A | - buc | - 2,00 |
| - 45 | - Pretul firmei | - Panou ЩО70-1-03 | - buc | - 1,00 |
| - 46 | - Pretul firmei | - Panou ЩО70-2-16У3 | - buc | - 1,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.