| Sistema alternative de conditionarea aerului a spatiilor edificiului I.S.."Palatului Republicii" din str.M.Cibotaru, mun.Chisinau" N15381/19-EEF | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3060 54У3.1 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 200 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С80A | buc | 4,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-100/3/С80A | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С32A | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3060 54У3.1 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 200 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С80A | buc | 3,00 |
| 14 | 08-01-026-3 | Panou de montare exterioara ЩО70-1-03У3 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-026-3 | Panou de montare exterioara ЩО70-2-16У3 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,90 |
| 17 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 7,85 |
| 18 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,43 |
| 19 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 190,00 |
| 20 | 590-4006 | Cablu ВВГнг-LS-5*10 | m | 55,00 |
| 21 | 590-4007 | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m | 45,00 |
| 22 | 590-4008 | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m | 230,00 |
| 23 | 590-4009 | Cablu ВВГнг-LS-5*35 | m | 50,00 |
| 24 | 590-4010 | Cablu ВВГнг-LS-5*95 | m | 80,00 |
| 25 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS-5*120 | m | 50,00 |
| 26 | 590-4014 | Cablu КГВВнг-7*1,5 | m | 470,00 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,80 |
| 28 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 1,00 |
| 29 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,70 |
| 30 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,25 |
| 31 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, НЛ40-П3У3 | 100 m | 0,36 |
| 32 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, НЛ20-П3У3 | 100 m | 0,30 |
| 33 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, НЛ-У95У3 угловой | 100 m | 0,05 |
| 34 | 245106 | НЛ-ПВУ3 подвеска | buc | 30,00 |
| 35 | 245107 | НЛ-ПРУ3 прижим | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Dulap ПP11Д-3060-54У3 | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Automat ВА51-35 3P 200A | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3P C80A | buc | 4,00 |
| 40 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24-1 36УХЛ3 | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Automat ВА47-100 3P C80A | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3P C32A | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3P C25A | buc | 2,00 |
| 45 | Pretul firmei | Panou ЩО70-1-03 | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Panou ЩО70-2-16У3 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.