| Anexa nr. 4 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, rotile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet |  |  |  | Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, rotile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet Diametrul 15 mm Tip contor mecanic Q3, - 2,5 m3/h Clasa R ≥160 Lungime,110 mm a) Tip racord: cu filet b) Clasa de temperatură: contor de apa rece T30, T50; c) Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0 - D0; d) Clasa de pierdere de presiune: ΔP 63; e) Asigurarea cu protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub acțiunea magneților permanenți din exterior. f) Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, rotile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet Standard de referinţă: SM EN ISO 4064-1-5: 2015, S SR EN14154-1-5:2010 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________