Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de montare a sistemului de irigare din bd. Mircea cel Bătrân zonele 1-5

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de reparație curentă a drumului de acces către Liceele Gudeamus și Dacia | proiect | 1 | Anexa 1 | 501814.16 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: în decurs de 10 zile din data semnării contractului.

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate sistemul de irigare. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico – normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Capitolul I: Lucrari pregatitoare 1.1. Demolarea bordurii existente |  |  |
| 1 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (demontarea bordurii mari, cu montarea ulterioara a acesteia) | m | 166,000 |
| 2 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 4,980 |
| 3 |  | TrI1AA01 E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3, (prin depozitare laterala) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 | t | 18,260 |
| 4 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (demontarea bordurii mici, fara reutilizare) | m | 155,000 |
| 5 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 4,650 |
| 6 |  | TrI1AA01 E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 5,950 |
| 7 |  | TsI51A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 5,950 |
| 8 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 2,500 |
|  |  |  |  | 1.2. Demolarea sistemului rutier existent, inclusiv pregatirea platformei |  |  |
| 9 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 15 cm, k=1,5 (5 cm - beton asfaltic si 10 cm - piatra sparta din fundatie, cu amestecarea acestora si pastrarea pe loc) (autocamionul se exclude) Коэффициент к материалам=1,500 | m2 | 547,500 |
| 10 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 5,475 |
| 11 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 | 1,370 |
|  |  |  |  | Total Demolarea trotuarului existent, inclusiv pregatirea platformei Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Demolarea acceselor laterale (accese in curti), inclusiv pregatirea platforme |  |  |
| 12 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton asfaltic) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat, h=5cm | m3 | 2,800 |
| 13 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonul asfaltic demolat) | 100 m3 | 0,028 |
| 14 |  | TsI51A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 6,140 |
| 15 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,028 |
| 16 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 | 0,558 |
| 17 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a straturlui superior de 20 cm grosime, din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,120 |
|  |  |  | Total Demolarea acceselor laterale (accese in curti), inclusiv pregatirea platforme Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul II. Amenajarea bordurilor |  |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8- 31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  | m3 | 4,650 |
| 19 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) |  | m | 155,000 |
| 20 | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8- 31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  | m3 | 4,980 |
| 21 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 (existente) pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) Bordure - PRET ZERO |  | m | 166,000 |
|  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  | Total Capitolul II. Amenajarea bordurilor Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea drumului de acces si acceselor în curti cu piatra din pavaj |  |  |  |
| 22 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.831,5mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm |  | m2 | 603,300 |
| 23 | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= -2 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,00 |  | m2 | -603,300 |
| 24 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri |  | m2 | 603,300 |
|  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea trotuarului si acceselor cu piatra din pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  | 4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 25 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3), Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 |  | 100 m3 | 0,720 |
| 26 | TsI51A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km |  | t | 108,000 |
| 27 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  | m3 | 72,000 |
| 28 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 4,800 |
| 29 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 4,800 |
|  |  |  | Total Capitolul IV. Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |