“APROB”

Președinte (interimar)  al grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Boaghe Vasile

Lista de materiale necesare pentru anul 2019

Serviciul Electroenergetic și Telecomunicații

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 6 (termoregulatoare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Termoregulator digital REX- C900 | buc. | 1 |  |  |
| 2 |  | Termopară TG-WR | buc. | 1 | Lungime fir termopară nu mai puțin de 1 metru |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 680,00 |
| Lotul 7 (elemente încălzire pentru boilere) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Element încălzire pentru boiler,1200W (joncțiune cu filet 1”1/4 RR) | buc. | 10 | Material elemente: cupru |  |
| 2 |  | Element încălzire pentru boiler,1200W (joncțiune cu flanșă cu tuburi prelungite 1121AR) | buc. | 10 | Material elemente: cupru |  |
| 3 |  | Termostat pentru boiler 1”1/4 RR | buc. | 10 |  |  |
| 4 |  | Garnitură pentru ten boiler cu 5 găuri | buc. | 20 | Material garnitură: cauciuc |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 11510,00 |
| Lotul 8 (tenuri pentru cazane industriale) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ten p/u cazane KPE-160 140/A13/3,5 P220 | buc. | 20 | Material elemente: fier |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 8000,00 |
| Lotul 9 (țeavă din metal) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Țeavă rotundă (metal) d 76*3,0 mm | m. | 72 | Țeava va fi tăiată în bucăți a câte 4 metri fiecare |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 6550,00 |
| Lotul 10 (consumabile pentru rețele de telefonie) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tub termocontractabil 2-8mm | buc. | 2 |  |  |
| 2 |  | Colofoniu de rașină, acid de lipit | buc. | 2 | Acid ortofosforic |  |
| 3 |  | Aliaj de lipit tubular de 1,6mm | buc. | 2 | PIC-61 |  |
| 4 |  | Bandă FSM 0,75*12 | buc. | 2 |  |  |
| 5 |  | Ancore pe cablu, n 6mm | buc. | 10 |  |  |
| 6 |  | Cablu UTP cat 4 1/0 51 305m | m. | 915 |  |  |
| 7 |  | Cablu spirală 15mm | buc. | 3 | Culoare cablu: neagră Material: cupru |  |
| 8 |  | Priză euro x1 midi 6p4c | buc. | 50 |  |  |
| 9 |  | Priză euro x2 midi 6p4c | buc. | 10 |  |  |
| 10 |  | Conector 4p4c | buc. | 100 |  |  |
| 11 |  | Conector 6p4c | buc. | 100 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4660,00 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 31400,00 |

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu  ___________________