Anexa nr.1

Lotul nr. 1

Căntare conform Anexei

| Nr. d/o | Denumirea şi tipul MM | Domeniul de utilizare | Clasa de exactitate, ordinul | Limita intervalului de măsurare | Numărul de fabricaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cântar (SMK) (BПЦ-200) меха-кие | G | III | 0÷200 | 152649 |
| 2 | Cântar BX150 (camera de pastrare) | G | III | 0÷150 | PHP5 |
| 3 | Cântar DBB-360 | G | III | 0÷150 | 230450466 |
| 4 | Cântar DBB-360 | G | III | 0÷150 | 230450471 |
| 5 | Cântar DBB-360 | G | III | 0÷150 | 230450477 |
| 6 | Cântar CWB7 | G | III | 0÷300 | 230317185 |
| 7 | Cântar CWB7 | G | III | 0÷300 | 230317187 |
| 8 | Cântar CWB7 | G | III | 0÷300 | 230317190 |
| 9 | Cântar CWB7 | G | III | 0÷300 | 230317196 |
| 10 | Cântar CWB7 | G | III | 0÷300 | 230317199 |
| 11 | Cântar „Fema electronic” | G | III | 0.1÷150 | 99676 |
| 12 | Cântar „Fema electronic” | G | III | 0.1÷150 | 99677 |
| 13 | Cântar „Fema electronic” | G | III | 0.1÷150 | B2014151 |
| 14 | Cântar „Fema electronic” | G | III | 0.1÷150 | 99679 |
| 15 | Cântar „Fema electronic” | G | III | 0.1÷150 | 99680 |
| 16 | Cântar „Fema electronic” | G | III | 0.1÷150 | 99681 |
| 17 | Cântar „ATRAX” | G | III | 0.1÷200 | 4934 |
| 18 | Cântar „ATRAX” | G | III | 0.1÷200 | 4935 |
| 19 | Cântar „ATRAX” | G | III | 0.1÷200 | 620190 |
| 20 | Cântar „ATRAX” | G | III | 0.1÷200 | 33643 |
| 21 | Cântar „ATRAX” | G | III | 0.1÷200 | 4938 |
| 22 | Cântar „ATRAX” | G | III | 0.1÷200 | 4939 |
| 23 | Cântar Tip 3015 „SOEHNLE” | G | III | 0.1÷150 | 30150150071 |
| 24 | Cântar Tip 3015 „SOEHNLE” | G | III | 0.1÷150 | 30150150072 |
| 25 | Cântar Tip 3015 „SOEHNLE” | G | III | 0.1÷150 | 30150150073 |
| 26 | Cântar Tip 3015 „SOEHNLE” | G | III | 0.1÷150 | 30150150074 |
| 27 | Cântar Tip 3015 „SOEHNLE” | G | III | 0.1÷150 | 30150150075 |
| 28 | Cântar Tip 3015 „SOEHNLE” | G | III | 0.1÷150 | 30150150076 |
| Total lei |  |  |  |  |  |