| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:_ serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de apă potabilă, a contoarelor termice, a contoarelor de gaze naturale și a semnalizatoarelor de gaze și energie electrică |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Servicii |  |  |  |
| 50411100-0 | Lotul 1 Servicii de verificare metrologică a contoarelor de apă potabilă și a contoarelor termice | Conform Anexei la Anunțul de participare |  | Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei; Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal; NML 3-08:2017 Contoare de apă. Procedură de verificare metrologică; NML 6-05:2017 Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică |
| 50411200-1 | Lotul 2 Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaze naturale | Conform Anexei la Anunțul de participare |  | Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei; Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal; NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”; RTM NML 3-04:2003 „Contoare de gaz. Condiţii tehnice şi metrologice generale”; RTM NML 3-05:2003 „Contoare de gaz cu pereţi deformabili” |
| 45310000-3 | Lotul 3 Servicii de verificare metrologică a contoarelor electrice | Conform Anexei la Anunțul de participare |  | Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei; Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal; |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de apă potabilă, a contoarelor termice, a contoarelor de gaze naturale și a semnalizatoarelor de gaze și energie electrică Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Servicii Lotul 1 50411100-0 Servicii de verificare metrologică: La solicitarea autorităţii contractante, dar nu mai târziu de termenul indicat în avizul de verificare (prescripție) eliberat de către furnizorul de servicii - a contoarelor de apă potabilă buc 12 Total lot 1 Lotul 2 50411200-1 Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaze naturale buc 17 La solicitarea autorităţii contractante, dar nu mai târziu de 30 septembrie Total lot 2 50411200-1 Lotul 3 Servicii de verificare metrologică a contoarelor electrice buc 8 La solicitarea autorităţii contractante, dar nu mai târziu de termenul indicat în avizul de verificare (prescripție) eliberat de către furnizorul de servicii Total lot 3 TOTAL Lot 3 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |