Amenajarea Gradinei Urbane, str. Nationala, mun. Ungheni	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Demolari
			
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (cu depozitare pe palete)
	m2	711,3000
	
	7129020012800	Pavator	h-om	128,0340	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	128,0340	
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
	m	370,0000
	
	7129020012800	Pavator	h-om	96,2000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	96,2000	
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	19,0000
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,4000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3629	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,7250	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	14,7250	
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	162,0000
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,1660	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8718	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,2356	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,2356	
5	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	25,0000
	
	8141260100100	Fasonator	h-om	23,5000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,2500	
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m	100 m3	1,8100
	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,6473	
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	271,0000
	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,3793	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,8100
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6516	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0072	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7240	
					
		Total	 lei		
		Total Demolari
Inclusiv salariu			
		2. Amenajare teren
			
9	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (la alei)
	100 m3	6,2300
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	23,1756	
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m
	100 m3	6,2300
	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	33,2059	
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	2 287,0000
	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	87,5921	
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,2500
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5750	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0305	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,0325	
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	644,0000
	
	7129020012800	Pavator	h-om	1 062,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	130,7320	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	785,0360	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,6000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	133,3080	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,6600	
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,0000
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	23,7500	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0000	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	2,2500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0875	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125	
	2320187315789	Decofrol	kg	3,0000	
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	245,0000
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,4750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	251,1250	
	2010237318750	Distantieri 	buc	36,7500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4500	
16	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300
	m3	8,1200
	
	7123010010200	Betonist	h-om	32,4800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7140	
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	8,5727	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4628	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1462	
	2922140007000	Macara 	h-ut	2,2736	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,8720	
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	1 250,0000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,5000	
	7129020012800	Pavator	h-om	550,0000	
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	56,2500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 650,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,0000	
	266122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm	m	1 256,2500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5000	
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj gotic)
	m2	930,0000
	
	7129020012800	Pavator	h-om	539,5860	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	14,6940	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj gotic)	m2	943,9500	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 488,0000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 319,1000	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,6500	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,8040	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,6000	
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vintage)
	m2	475,0000
	
	7129020012800	Pavator	h-om	275,5950	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7,5050	
	26612800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj vintage)	m2	482,1250	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	760,0000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 738,2500	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3750	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,3300	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,5000	
20	CO19A	Strat de separare din folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1 760,0000
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	158,4000	
	268213261626	folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1 795,2000	
21	CR38A	Montare geocelula Terra H=50mm, ochi 160x160mm sau analog	m2	1 760,0000
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	176,0000	
	268213260162	geocelula Terra H=50mm, ochi 160x160mm sau analog, inclusiv ancorele	m2	1 795,2000	
22	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  (pietris de granit fr 4-8mm)	m3	106,0000
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	294,6800	
	141112221001	Piatra bruta pentru constructii  (pietris de granit fr 4-8mm)	m3	107,0600	
23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	5 880,0000
	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	646,8000	
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	58,8000
	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	283,4160	
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	232,8480	
					
		Total	 lei		
		Total Amenajare teren
Inclusiv salariu			
		3. Mobilier			
25	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (material beneficiar)
	buc	6,0000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,7000	
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	
	2513206621460	Banca pe 2 picioare  (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	6,0000	
	2663102100000	Beton 	m3	0,2160	
	1212121212121	apa	m3	0,9000	
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	2,0000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,9000	
	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000	
	2513206621460	Banca pe 2 picioare  (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	2,0000	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0720	
	1212121212121	apa	m3	0,3000	
27	TsH91B	Instalarea urne (material beneficiar)	buc	18,0000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,1000	
	7123011000200	Betonist	h-om	87,3000	
	203011231102	Urne (materil beneficiar)	buc	18,0000	
	2663102100000	Beton 	m3	1,5120	
	1212121212121	apa	m3	2,7000	
28	AcE06A	Montarea protectie pentru copaci Akant 11.061 sau analog
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,0200
	buc	28,0000
	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	31,6400	
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	28,5600	
29	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Asamblare si instalare leagan, material beneficiar. Norma modificata, vezi F5)	buc	4,0000
	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0400	
	71240100107001	Dulgher	h-om	53,7200	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36,8000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	621,7200	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,4520	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1480	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2760	
					
		Total	 lei		
		Total Mobilier
Inclusiv salariu			
		4. Green gard			
30	CO22A	Montare Suport tip U 11x3130mm pentru sera Profmet sau analog / norma modificata	buc	2 190,0000
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 168,1000	
	281110630134	Suport tip U 11x3130mm pentru sera Profmet sau analog	buc	2 190,0000	
31	CO22A	Montare Suport plante de gradina 0.8x600mm otel in plastic, verde Profmet sau analog / norma modificata	buc	1 230,0000
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 217,7000	
	2810630134	Suport plante de gradina 0.8x600mm otel in plastic, verde Profmet sau analog	buc	1 230,0000	
					
		Total	 lei		
		Total Green gard
Inclusiv salariu			

Instalarea sistemului de supraveghere video la Gradina Urbana, str. Nationala, mun. Ungheni	Formular Nr. 1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de montare			
1	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulap de distributie)
	buc	1,0000
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	
2	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32 mm)
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	450,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	337,5000	
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m	1 100,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	154,0000	
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (camere supraveghere)	buc	11,0000
	
	1	Muncitor	h-om	22,6600	
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,3850	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,4620	

Instalarea sistemului de iluminat la Gradina Urbana, str. Nationala, mun. Ungheni	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie			
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,3100
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,7509	
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	33,0000
	
	9312040019600	Sapator	h-om	20,1300	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,8250	
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	4,1000
	
	1	Muncitor	h-om	26,6910	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,3840	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,3840	
4	pret	Caramida rosie plina
	buc	3 400,0000
	
	4568	Caramida rosie plina	buc	3 400,0000	
5	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina
	m3	98,4000
	
	9312040019600	Sapator	h-om	84,6240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,8400	
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (stilp pentru felinar Fumegalli KARMEL, 4m)
	buc	12,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,0000	
	28111002048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (stilp pentru felinar Fumegalli KARMEL, 4m sau analog)	buc	12,1200	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 200,0000	
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,4000	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,1600	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0080	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4400	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,7000	
7	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilp octagonal cu suport si usa 9000 x 60 mm Otel zincat Elmos sau analog)
	buc	10,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87,5000	
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Stilp octagonal cu suport si usa 9000 x 60 mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc	10,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 000,0000	
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,0000	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,8000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8400	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500	
					
		Total	 lei		
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu			
		2. Lucrari de montare
			
8	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulap de distributie)
	buc	1,0000
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	
9	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100
	buc	4,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7200	
	2874115840479	Piulita M12	buc	32,3200	
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	16,1600	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	32,3200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6160	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)
	buc	14,0000
	
	1	Muncitor	h-om	21,8400	
11	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32 mm)
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	m	650,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	487,5000	
12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)
	m	930,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	130,2000	
13	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (doar manopera)
	buc	17,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,5900	
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilp a corpului de iluminat Fumagalli REMO 400 42w, doar manopera)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500
	buc	12,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600	
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilp a corpului de iluminat LED Elmos HD-Y007, doar manopera)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500
	buc	10,0000
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3000	
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)
	buc	12,0000
	
	1	Muncitor	h-om	18,7200	
					
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu			
		3. Utilaj
			
17	01	Intrerupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic
	buc	1,0000
	
	01	Itrerupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic	buc	1,0000	
18	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P
	buc	1,0000
	
	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P	buc	1,0000	
19	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA
	buc	2,0000
	
	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA	buc	2,0000	
20	06	Intrerupator automat monopolar, C16
	buc	10,0000
	
	06	Intrerupator automat monopolar, C16	buc	10,0000	
21	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii
	buc	2,0000
	
	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc	2,0000	
22	13	Priza exterioara, 3L+N+PE, 400V, 32A
	buc	1,0000
	
	13	Priza exterioara, 3L+N+PE, 400V, 32A	buc	1,0000	
23	14	Priza exterioara, 1L+N+PE, 230V, 16A
	buc	16,0000
	
	14	Priza exterioara, 1L+N+PE, 230V, 16A	buc	16,0000	
24	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A
	buc	1,0000
	
	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc	1,0000	
25	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm
	buc	12,0000
	
	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc	12,0000	
26	16	Lampa LED Elmos HD-Y007 40 W LED 4000 K IP65 4400 lm 220 - 240 V, HD-Y007 sau analog
	buc	10,0000
	
	1625	Lampa LED Elmos HD-Y007 40 W LED 4000 K IP65 4400 lm 220 - 240 V, HD-Y007 sau analog	buc	10,0000	
27	17	Cofret neechipat Schneider-Electric NSYCRN65250 600x500x250mm IP66
	buc	1,0000
	
	17	Cofret neechipat Schneider-Electric NSYCRN65250 600x500x250mm IP66	buc	1,0000	
28	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mmp
	m	60,0000
	
	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mmp	m	60,0000	
29	19	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 3x6mmp
	m	690,0000
	
	19	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 3x6mmp	m	690,0000	
30	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2.5mmp
	m	180,0000
	
	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2.5mmp	m	180,0000	
31	68	Tub gofrat 750N 32 mm
	m	650,0000
	
	68	Tub gofrat 750N 32 mm	m	650,0000	
32	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM
	buc	3,0000
	
	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM	buc	3,0000	
33	11	Cutie pentru automate ШМП-15Н 210 x 330 x 130 mm
	buc	4,0000
	
	4311	Cutie pentru automate ШМП-15Н 210 x 330 x 130 mm	buc	4,0000	
					
		Total	 lei		
		Cheltuieli de depozitare			
		Total Utilaj
Inclusiv salariu			

____

Constructia sistemului de irigare la Gradina Urbana, str. Nationala, mun. Ungheni	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,3200
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4048	
2	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 63mm
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200
	m	185,0000
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	179,4500	
	252121671001	Teava din polietilena d=63mm, PN16	m	191,5305	
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	3,2079	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6793	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	27,7500	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	175,7500	
3	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 32 mm
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300
	m	890,0000
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	631,9000	
	252216701001	Teava din polietilena d=32mm, PN16 (material beneficiar)	m	935,0340	
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	155,8390	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,3001	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	578,5000	
4	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm.
	buc	45,0000
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,7500	
	252316713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=32mm	buc	46,3500	
5	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63
	buc	8,0000
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,6400	
	252315671311	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=63mm	buc	8,2400	
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63mm
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400
	buc	2,0000
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	
	287411730000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica  d=63mm	buc	2,0800	
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50mm (Electrovana solenoid, material beneficiar)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400
	buc	8,0000
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,4000	
8	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (complet aspersor raza efectiva 15m, racord flexibil, colier bransare 32mm, material beneficiar)
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300
	buc	50,0000
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0000	
9	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150
	m3	2,1800
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,7150	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,3002	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4403	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2655	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0221	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,5886	
	2664102101126	Var	kg	0,2434	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1770	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0089	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0330	
10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului
	buc	2,0000
	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,0000	
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	
11	RpGD12A	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida, pina la 15 cm grosime
	buc	4,0000
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1200	
12	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200
	buc	4,0000
	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0571	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,6640	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0163	
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0612	
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	46,0000
	
	9312040019600	Sapator	h-om	28,0600	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,1500	
14	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor
	m3	175,0000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,0000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,5000	
					
		Total	 lei		
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu			
		2. Lucrari de montare
			
15	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Controller irigatii 24 V, 8 zone (exterior), controller beneficiar)
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	11,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sensor de ploaie sensor RSDBEX A61200 RAIN BIRD, sensor beneficiar)
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	
					
		Total	 lei		
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu			

		Total	 lei		
		TVA	20 %		
		
Total deviz:
Inclusiv salariu