| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Uși, ferestre, mâneri, sticle și balamale . CPV - 44110000-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC |  |  |  | 1 bucată – 2,52x 0,92m. cu deschidere pe dreapta fără sticlă, panou de tip sandwich. Mâner: față-verso. Element de blocare: lacăt interior manevrat de cheie. Balamale: balamale simple. 1 bucată – 2,42x0.92m. cu deschidere pe dreapta fără sticlă, panou de tip sandwich. Mâner: față-verso. Element de blocare: lacăt interior manevrat de cheie. Balamale: balamale simple. 1 bucată – 2,04x0.89m. cu deschidere pe dreapta fără sticlă, panou de tip sandwich. Mâner: față-verso. Element de blocare: lacăt interior manevrat de cheie. Balamale: balamale simple. |  |  |  |  |
| Ferestre din PVC |  |  |  | 1 bucătă – 0,75 x 0,55m. cu deschidere interioară în partea dreaptă, fără pervaz cu mecanism, culoare:Albă. 2 bucăți - 1,44x1,46m. cu deschidere interioară în partea dreaptă, fără pervaz cu mecanism, culoare:Albă. 1 bucătă- 1,14x1,54m. cu deschidere interioară în partea dreaptă, fără pervaz cu mecanism, culoare:Albă. 2 bucăți 0,40 x 0,53m. compartimentul din partea dreaptă a ferestrei (fereastra instalată are două compartimente), deschidere interioară, partea dreaptă a ferestrei cu mecanism, fără pervaz, culoare:Albă. |  |  |  |  |
| Mânere |  |  |  | Mânere pentru uși simple fără mecanism, metal, culoare: albă. |  |  |  |  |
| Sticle pentru fereastra PVC. |  |  |  | 2 bucăți - 1,40x0,68m. 3 bucăți - 1,30x0,57m. 2 bucăți -.1,70 x0,68m. Două rînduri de sticlă. |  |  |  |  |
| Balama pentru ferestre |  |  |  | Balama pentru ferestre din PVC 75mm. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției: Uși, ferestre, mâneri, sticle și balamale. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; În termen de 10 zile de la înregistrarea contractului. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.; MD98TRPBAA337110A00797AC. Lotul 1. 44110000-4; Uși din PVC; Buc.; 3. 44110000-4; Ferestre din PVC; Buc.; 6. 44110000-4; Mânere; Buc.; 10. 44110000-4; Sticle pentru fereastra PVC.; Buc.; 7. 44110000-4; Balama pentru ferestre; Buc.; 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |