***“APROB”***

*Președintele grupului de lucru pentru*

*Achiziții Publice*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pavlov Iurie*

**Caiet de sarcină pentru achiziționarea serviciilor de spălare hidropneumatică a rețelei de canalizare externă**

**IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată, fără TVA, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| **Lotul 1 (servicii de spălare)** | | | | | | |
| **1** |  | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare exterrne din PVC,ceramică, asbest, fontă cu diametrele 110mm,160mm, 200mm și 315 mm. | m. | 800 | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare externe din PVC,ceramică, asbest, fontă cu diametrele 110mm,160mm, 200mm și 315 mm  Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare etc. |  |
| **2** |  | Curățarea manuală a fîntînilor de canalizare. | buc. | 5 | Înlăturarea nămolului.  Tăierea rădăcinilor  Înlăturarea obiectelor (pietre, sticle, articole textile, etc.) |  |
|  |  | **SUMA TOTALĂ** |  |  |  | **76 800,00 lei** |

**NOTĂ!!!** Serviciile de spălare a rețelelor de canalizare vor fi efectuate pe parcursul anului 2022. Agentul economic se obligă să prezinte informație complexă despre utilajul din dotare ce urmează a fi folosit in procesul de lucru (parametrii, țara de origine etc.).

Elaborat: Șef S.A.C.R.I.T.: Coșcodan Alexandru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verificat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_