| Lot 1 - Instalarea punctului termic individual în centrul comercial din str, A.Cosmescu, 1 | Anexa 3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 88/24-EEF.SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de electromontaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de distribuție |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou electric din PVC2x12 module, IP40 435x325x160) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Comutator SFT 240 40A) | buc | 1,000 |
| 3 | pret | Comutator SFT 240 40A | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
| 5 | pret | Limitator supratensiune | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P C16) | buc | 3,000 |
| 7 | pret | Intrerupator automat 1P C16 | buc | 3,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P B6) | buc | 2,000 |
| 9 | pret | Intrerupator automat 1P B6 | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat diferential 2P C16 30mA) | buc | 1,000 |
| 11 | pret | Intrerupator automat diferential 2P C16 30mA | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza de modul 1-250V 16A) | 100 buc | 0,010 |
| 13 |  | Priza de modul 1-250V 16A M1173 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza pentru generator 1-250V 16A ) | 100 buc | 0,010 |
| 15 |  | Priza pentru generator 1-250V 16A | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza de montaj exterior 1-250V 16A) | 100 buc | 0,010 |
| 17 |  | Priza de montaj exterior 1-250V 16A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,030 |
| 19 | pret | Sina de protectie ШНИ-8-12-КС-Ж | buc | 2,000 |
| 20 | pret | Sina de neutru ШНИ-8-12-КС-С | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea cablurilor |  |  |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 22 | pret | Tub metalic flexibil cu izolaеie PVC d=25 | m | 20,000 |
| 23 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,110 |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 25 |  | Cablu VVGng 3x4 ГОСТ 16442-80 | m | 1,000 |
| 26 |  | Cablu VVGng 3x2,5 ГОСТ 16442-80 | m | 10,000 |
| 27 |  | Cablu VVGng 3x1,5 ГОСТ 16442-80 | m | 10,000 |
| 28 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda de metal 25x4mm) | 100 m | 0,100 |
| 29 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 30 | pret | Panou electric din PVC2x12 module, IP40 435x325x160 | buc | 1,000 |