Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ S. Vasilița

Caiet de sarcini

pentru procedura Valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Obiectul achiziției: Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2023.

| Nr. d/o |  |  |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 Teste rapide imunocromatografice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Rotavirus | buc |  | 50,0 |  |
| 2 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Adenovirus | buc |  | 20,0 |  |
| 3 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Norovirus | buc |  | 20,0 |  |
| 4 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale H.pylori | buc |  | 150,0 |  |
| 5 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile GDH | buc |  | 60 |  |
| 6 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile Tox A /Tox B | buc |  | 30 |  |
| 7 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Influenza A/B in caile respiratorii | buc |  | 60 |  |
| 8 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Streptococc A in caile respiratorii | buc |  | 25 |  |
| 9 |  |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Influenza A/B, RSV,ADV, SARS-COV 19 in caile respiratorii | buc |  | 100 |  |
| Cerinţe generale:Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimată 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul Nr. 2 Sisteme de transport cu mediu |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Sisteme de transport cu mediu Kary Blair | buc |  | 2500 |  |
|  |  |  |  | Sisteme de transport cu mediu Swabs /Amies | buc |  | 1000 |  |
| Valoarea estimată 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Reagenți p/u analizorul CUBE 30 toush și MINI/CUBE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Transponder |  |  |  | Teste |  | 5000 |
|  | 2 | Control VSH Normal |  |  |  | Set(4x9ml) |  | 1 |
|  | 3 | Control VSH Patologic |  |  |  | Set(4x9ml) |  | 1 |
|  | 4 | Ecran tactil (Tuch screen) |  |  |  | buc |  | 5000 |
|  | Valoarea estimată 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 Reagenți |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ulei vazelina |  |  |  | L |  | 1,0 |
|  | 2. | Ulei de imersie |  |  |  | ml |  | 500,0 |
|  | 3. | Azur-Eozină Romanovschii soluţie (flacon din plastic) |  |  |  | l |  | 5,0 |
|  | 4 | Tetraborat de sodiu (bura) |  |  |  | kg |  | 0,5 |
|  | 5 | Polietilenglicol mm 600 |  |  |  | kg |  | 0,2 |
|  | 6 | Ficol-400 |  |  |  | kg |  | 0,2 |
|  | 7 | Acid boric |  |  |  | kg |  | 0,2 |
|  | 89 | Sol. Verografina 76% - 20,0 ml |  |  |  | 10 x 20,0 ml |  | 400,0 |
|  | Valoarea estimată 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 Consumabile pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Eprubete cu granule din metacrilat transparente 8-10 ml cu etichetă şi dop (16 x 100 mm) |  |  |  | buc |  | 15 000 |
|  | 2. | Eprubete cu granule din metacrilat transparente cu etichetă şi dop (12 x 86 mm) 4-5 ml |  |  |  | buc |  | 20 000 |
|  | 3 | Eprubete cu 0,3% citrat de Na pentru coagulograma cu capac şi etichetă 3,0 ml |  |  |  | buc |  | 4 000,0 |
|  | 4. | Vârfuri plastic 0-200 mkl tip Gilson |  |  |  | buc |  | 200 000,0 |
|  | 5. | Vârfuri plastic 0-1000 mkl tip Gilson |  |  |  | buc |  | 100 000,0 |
|  | 6. | Vârfuri plastic 1000-5000 mkl |  |  |  | buc |  | 10 000,0 |
|  | 7 | Container steril cu capac şi eticheta 100 ml(Urocultor) |  |  |  | buc |  | 200.0 |
|  | 8 | Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 12 mm |  |  |  | buc |  | 200,0 |
|  | 9 | Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 14 mm |  |  |  | buc |  | 200,0 |
|  | 10 | Eprubete de sticla d/Ph 14 |  |  |  | buc |  | 1000.0 |
|  | 11 | Eprubete de sticla d/Ph 16 |  |  |  | buc |  | 1000.0 |
|  | Valoarea estimată 130200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Lotul nr. 6 Fibrinoge (1000,0ml) |  |  | Set |  | 5 |
|  | Valoarea estimată 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: de la semnarea contractului pînă la  pînă la 31.12.2023, zilnic și la comanda beneficiarului.

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului :31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Cerinte obligatorii | - Certificat de calitate prezentat de un laborator international; - Trusele sa fie aprobate de Comunitatea Europeana cu marca CE,TUV, GMP; - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj, nu mai mic de 12 luni; - Soluitiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 de zile; - In instructiunea de folosire sa fie indicat specifitatea si sensibilitatea testelor, specifitatea si sensibilitatea mai mare de 99,5% , confirmate de un laborator international de referinta; - Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu; - Operatorii economici in termen de trei zile de la solicitare vor prezenta mostre pentru a fi testate; - Sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor; - Sa fie inclus, in afara de controlul pozitiv si negative, calibrator pentru seturile cu determinarea calitativa a antigenelor si anticorpilor; - Sa fie o singura dilutie a seruluyi/plasmei pina la reactive. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 10.02.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

- Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Ghidirimschi Alexandru -  preșerdintele grupului de lucru, vicedirector

Manic Vera –secretar, șef serviciul economic

Simonov Ludmila - vicedirector

Smeșnoi Valentina –șef laborator

Batrîn Agrapina –șef farmacie  Culiuc Natalia - șef secția nr. 1

Hodorogea Liliana - șef secția nr. 3

Jîmbei Pavlina - șef secția nr. 4

Paveliuc Petru - șef secția nr. 5

Baba Lilia - șef secția nr. 7

Chiriacov Galina - șef secția Terapie Intensivă

Tozlovanu Liviu - șef secția internare

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală Țaruș Ecaterina –jurist