## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii: |  |  | nr. |  |  |  |  | Data | Alternativa nr.: ___________
Denumirea peocedurii: |  |  | Achiziționarea Reagenților Microbiologici și Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP (necesar suplimentar 2026) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Erythromycin ( 006667 ) | Erythromycin ( 006667 ) |  |  |  | Erythromycin ( 006667 ), Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 2 | Gentamicin ( 006681 ) | Gentamicin ( 006681 ) |  |  |  | Gentamicin ( 006681 ), Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 3 | Imipenem ( 006689 ) | Imipenem ( 006689 ) |  |  |  | Imipenem ( 006689 ), Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 4 | Meropenem ( 006734 ) | Meropenem ( 006734 ) |  |  |  | Meropenem ( 006734 ), Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 5 | Moxifloxacin ( 006738 ) | Moxifloxacin ( 006738 ) |  |  |  | Moxifloxacin ( 006738 ), Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 6 | Nitrofurantoin ( 006742 ) | Nitrofurantoin ( 006742 ) |  |  |  | Nitrofurantoin ( 006742 ), Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 7 | Norfloxacin ( 006744 ) | Norfloxacin ( 006744 ) |  |  |  | Norfloxacin ( 006744 ), Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 8 | Penicilină-G ( 006751 ) | Penicilină-G ( 006751 ) |  |  |  | Penicilină-G ( 006751 ), Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 9 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) |  |  |  | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ), Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 10 | Cefepim ( 006637 ) | Cefepim ( 006637 ) |  |  |  | Cefepim ( 006637 ), Cefepim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 11 | Ceftazidim ( 006645 ) | Ceftazidim ( 006645 ) |  |  |  | Ceftazidim ( 006645 ), Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 12 | Ciprofloxacin ( 006651 ) | Ciprofloxacin ( 006651 ) |  |  |  | Ciprofloxacin ( 006651 ), Ciprofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 13 | Tetracyclin ( 006780 ) | Tetracyclin ( 006780 ) |  |  |  | Tetracyclin ( 006780 ), Tetraciclin 30 mcg/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 14 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) |  |  |  | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ), Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 15 | Cefoxitin ( 006642 ) | Cefoxitin ( 006642 ) |  |  |  | Cefoxitin ( 006642 ), Cefoxitin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 16 | Ampicillin ( 006627 ) | Ampicillin ( 006627 ) |  |  |  | Ampicillin ( 006627 ), Ampicilină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 17 | Ceftriaxon ( 006648 ) | Ceftriaxon ( 006648 ) |  |  |  | Ceftriaxon ( 006648 ), Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 18 | Gentamicin ( 006682 ) | Gentamicin ( 006682 ) |  |  |  | Gentamicin ( 006682 ), Gentamicin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 19 | Ofloxacin ( 006747 ) | Ofloxacin ( 006747 ) |  |  |  | Ofloxacin ( 006747 ), Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 20 | Vancomycin ( 006788 ) | Vancomycin ( 006788 ) |  |  |  | Vancomycin ( 006788 ), Vancomicin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 21 | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) |  |  |  | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ), Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg Pentru toate tipuri de discuri cu antibiotice, kg
33100000-1 | 22 | Test-panou multidrog | Test-panou multidrog |  |  |  | UrrnalMulti drog test rapid - 12 (AMP 500 nglml, BAR 300 nglml,Bzo 200 nglml, COC 150 nglml, MOP 300 nglml, THC 50 nglml, MET 500 nglml, TCA 500 nglml, MDMA 500 nglml, MTD 200 nglml, CI, PVP 500 nglml, MDVP 500 nglml)
33100000-1 | 23 | Gel lubrifiant steril pentru cateterizare cu anestezic | Gel lubrifiant steril pentru cateterizare cu anestezic |  |  |  | Gel lubrifiant steril, solubil în apă, hipoalergenic, fără latex, cu efect anestezic local și proprietăți antiseptice. Volum: până la 12 ml per ambalaj individual. Destinat facilitării introducerii cateterelor și a altor instrumente medicale (cateterizare, cistoscopie) în uretră și vezica urinară. Echivalent cu model 22104, Gima, Italia.
33100000-1 | 24 | Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore ( 006969 ) | Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore ( 006969 ) |  |  |  | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu
33100000-1 | 25 | Furtun pentru insuflator CO2 | Furtun pentru insuflator CO3 |  |  |  | Lungime: min 3.5m; Conector tip LUER; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. (Echivalent Cod de referință PG014) *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 26 | Capac | Capac |  |  |  | Capac etanșant pentru Olympus 0,4 mm, negru, 10 bucăți. (Cod de referință: A0387 )
33100000-1 | 27 | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop |  |  |  | Adeptor de lumină pentru Olympus Cod de referință O0332 – pentru cabluri de lumină Wolf
33100000-1 | 28 | Adapter | Adapter |  |  |  | Adapter, pentru canal de lucru, pentru A37025A pentru Olympus (Cod referință: WA37025B)
33100000-1 | 29 | Cablu de lumina | Cablu de lumina |  |  |  | Cablu de lumină (Cod de referință WA03200A) Cablu de lumină cu conector de tip bifurcat Dimensiune: S Lungime: 3 m
33100000-1 | 30 | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop |  |  |  | Adapter de lumină pentru Olympus Cod de referință A0460– pentru cabluri de lumină OES 4000
33100000-1 | 31 | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica |  |  |  | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica (sonda abdominala USG 3,5Hz), Compatibil cu EUPC715 Hitachi, (Cod de referință: 47_322517 sau echivalentul)
33100000-1 | 32 | Set de căpăcele de sigilare | Set de căpăcele de sigilare |  |  |  | Căpăcele de sigilare 2mm, 10 bucăți, verde pentru A3342 (cod referință A4558)
33100000-1 | 33 | Sistem pentru ghidarea acului de punctie | Sistem pentru ghidarea acului de punctie |  |  |  | Sistem pentru ghidarea acului de punctie, 16 - 18GA (Cod referință: ULTRA-Pro II)
33100000-1 | 34 | Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 | Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 |  |  |  | Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 (disponibil în secție) pentru elementul de lucru a rezectoscopului (Cod referință: A0392)
33100000-1 | 35 | Cutit | Cutit |  |  |  | Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A35055A sau echivalentul
33100000-1 | 36.1 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare |  |  |  | Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare. Material-plastic transparent; 25cmx40cmX16cm-h (+/-1cm)
33100000-1 | 36.2 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare |  |  |  | Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare. Material-plastic; 40cmx33cmX20cm-h (+/-1cm)
33100000-1 | 36.3 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Container pentru prelucrarea instrumentelor în sala pansamente |  |  |  | Container pentru prelucrarea instrumentelor în sala pansamente, Material-plastic transparent; 20cmX16cmX10cm-h (+/-1cm)
33100000-1 | 36.4 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Vas plastic fără capac |  |  |  | Vas plastic fără capac. Pentru dezinfecția cuvelor. Material-plastic; 40cmX25cmX16cm-h (+/-1cm)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul procedurii: |  |  | nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea peocedurii: |  |  | Achiziționarea Reagenților Microbiologici și Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP (necesar suplimentar 2026) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiari
33100000-1 | 1 | Erythromycin ( 006667 ) | Erythromycin ( 006667 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 2 | Gentamicin ( 006681 ) | Gentamicin ( 006681 ) | disc | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 168 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 3 | Imipenem ( 006689 ) | Imipenem ( 006689 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 4 | Meropenem ( 006734 ) | Meropenem ( 006734 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 5 | Moxifloxacin ( 006738 ) | Moxifloxacin ( 006738 ) | disc | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 168 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 6 | Nitrofurantoin ( 006742 ) | Nitrofurantoin ( 006742 ) | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 56 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 7 | Norfloxacin ( 006744 ) | Norfloxacin ( 006744 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 8 | Penicilină-G ( 006751 ) | Penicilină-G ( 006751 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 9 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 10 | Cefepim ( 006637 ) | Cefepim ( 006637 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 11 | Ceftazidim ( 006645 ) | Ceftazidim ( 006645 ) | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 112 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 12 | Ciprofloxacin ( 006651 ) | Ciprofloxacin ( 006651 ) | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 112 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 13 | Tetracyclin ( 006780 ) | Tetracyclin ( 006780 ) | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 112 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 14 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 15 | Cefoxitin ( 006642 ) | Cefoxitin ( 006642 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 217 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 16 | Ampicillin ( 006627 ) | Ampicillin ( 006627 ) | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 56 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 17 | Ceftriaxon ( 006648 ) | Ceftriaxon ( 006648 ) | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 196 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 18 | Gentamicin ( 006682 ) | Gentamicin ( 006682 ) | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 53 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 19 | Ofloxacin ( 006747 ) | Ofloxacin ( 006747 ) | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 56 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 20 | Vancomycin ( 006788 ) | Vancomycin ( 006788 ) | disc | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 168 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 21 | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 1873.5 | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 22 | Test-panou multidrog | Test-panou multidrog | casete | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 33333.33 | IMSP SCM Sfânta Treime
33100000-1 | 23 | Gel lubrifiant steril pentru cateterizare cu anestezic | Gel lubrifiant steril pentru cateterizare cu anestezic | ml | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare | 33333.33 | IMSP Spitalul Raional Cahul
33100000-1 | 24 | Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore ( 006969 ) | Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore ( 006969 ) | bucăți | 2000 | [5 empty] | 1980 | IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă
33100000-1 | 25 | Furtun pentru insuflator CO2 | Furtun pentru insuflator CO3 | Bucată | 16 | [5 empty] | 1500 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 26 | Capac | Capac | Bucată | 10 | [5 empty] | 3250 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 27 | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop | Bucată | 2 | [5 empty] | 400 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 28 | Adapter | Adapter | Bucată | 2 | [5 empty] | 3800 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 29 | Cablu de lumina | Cablu de lumina | Bucată | 2 | [5 empty] | 16350 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 30 | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop | Adapter pentru lumina pentru mininefroscop | Bucată | 2 | [5 empty] | 615 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 31 | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica | Bucată | 4 | [5 empty] | 53333.34 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 32 | Set de căpăcele de sigilare | Set de căpăcele de sigilare | Bucată | 10 | [5 empty] | 4750 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 33 | Sistem pentru ghidarea acului de punctie | Sistem pentru ghidarea acului de punctie | Bucată | 100 | [5 empty] | 37500 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 34 | Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 | Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 | Bucată | 4 | [5 empty] | 4000 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 35 | Cutit | Cutit | Bucată | 10 | [5 empty] | 17525 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
33100000-1 | 36.1 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Bucată | 6 | [5 empty] | 2000 | DIRECȚIA MEDICALĂ SIS
33100000-1 | 36.2 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Container pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Bucată | 2 | [6 empty] | DIRECȚIA MEDICALĂ SIS
33100000-1 | 36.3 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Container pentru prelucrarea instrumentelor în sala pansamente | Bucată | 1 | [6 empty] | DIRECȚIA MEDICALĂ SIS
33100000-1 | 36.4 | Containere pentru transportarea instrumentelor chirurgicale la prelucrare | Vas plastic fără capac | Bucată | 3 | [6 empty] | DIRECȚIA MEDICALĂ SIS

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________