Anexa nr. 22

SPECIFICAȚIA TEHNICE

| Nr. | Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lotul 1- Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| Casa Guvernului |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat AC MITSUBISHI HARUKAZE 9000 BTU INVERTER R32 |  |  | .Inspecția vizuală a unităților exterioare și interioare pentru identificarea defectelor mecanice; 2.Verificarea funcționării echipamentelor în toate modurile de operare (răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare); 3.Testarea funcționării corecte a jaluzelelor de direcționare a fluxului de aer; 4.Curățarea schimbătorului de căldură al unității interioare; 5.Curățarea schimbătorului de căldură al unității exterioare; 6.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj, utilizând perie de sârmă și jet de apă sub presiune; 7.Controlul integrității izolației și verificarea conexiunilor electrice; 8.Diagnosticarea componentelor electronice (placă de bază, senzori etc.); 9.Verificarea și fixarea pieselor mecanice, lubrifierea acestora, dacă este necesar; 10.Verificarea și, după caz, reprogramarea telecomenzilor; 11.Predarea lucrărilor efectuate persoanei desemnate din partea Beneficiarului; 12.Oferirea de consultanță privind utilizarea corectă a echipamentului (la solicitarea Beneficiarului); 13.Serviciile vor fi prestate pentru fiecare aparat de aer condiționat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Beneficiarului. | 1.Inspecția vizuală a unităților exterioare și interioare pentru identificarea defectelor mecanice; 2.Verificarea funcționării echipamentelor în toate modurile de operare (răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare); 3.Testarea funcționării corecte a jaluzelelor de direcționare a fluxului de aer; 4.Curățarea schimbătorului de căldură al unității interioare; 5.Curățarea schimbătorului de căldură al unității exterioare; 6.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj, utilizând perie de sârmă și jet de apă sub presiune; 7.Controlul integrității izolației și verificarea conexiunilor electrice; 8.Diagnosticarea componentelor electronice (placă de bază, senzori etc.); 9.Verificarea și fixarea pieselor mecanice, lubrifierea acestora, dacă este necesar; 10.Verificarea și, după caz, reprogramarea telecomenzilor; 11.Predarea lucrărilor efectuate persoanei desemnate din partea Beneficiarului; 12.Oferirea de consultanță privind utilizarea corectă a echipamentului (la solicitarea Beneficiarului); 13.Serviciile vor fi prestate pentru fiecare aparat de aer condiționat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Beneficiarului. |
|  | Aparat de aer conditionat AC MITSUBISHI NYOKO 12000 BTU INVERTER R32 |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip AC MITSUBISHI 63 ECONOM |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip split-inventer BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat tip split-inventer LOMO-B GWH24QE |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip split-inverter GMH18000BTU |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip split-isistem BORA R32 |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU (C.Guvernului cab.612) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.648) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.650) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.652) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.656) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (C.Guvernului cab.660) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (C.Guvernului cab.665) |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI FLY 12000 BTU |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI FLY 9000 BTU |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI ICE 18000 BTU |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR CRAFT 12000BTU/EA-35GW/A |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR MIDEA -09 INVERTER |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR "MITSUBISHI" |  |  |  |  |
|  | Climatizator MSC-GA35/MU-GA35 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR-TOSIBA-RAS10 N CHSN0048578 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER LGG 12 LH |  |  |  |  |
|  | Conditioner -AAC Tip Split Inverter Sistem BORA A5 12 |  |  |  |  |
|  | Conditioner -AAC Tip Split Sistem BORA A2 09 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC AOVIA R290 GPH12AO- K5DNN1A |  |  |  | 1.Inspecția vizuală a unităților exterioare și interioare pentru identificarea defectelor mecanice; 2.Verificarea funcționării echipamentelor în toate modurile de operare (răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare); 3.Testarea funcționării corecte a jaluzelelor de direcționare a fluxului de aer; 4.Curățarea schimbătorului de căldură al unității interioare; 5.Curățarea schimbătorului de căldură al unității exterioare; 6.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj, utilizând perie de sârmă și jet de apă sub presiune; 7.Controlul integrității izolației și verificarea conexiunilor electrice; 8.Diagnosticarea componentelor electronice (placă de bază, senzori etc.); 9.Verificarea și fixarea pieselor mecanice, lubrifierea acestora, dacă este necesar; 10.Verificarea și, după caz, reprogramarea telecomenzilor; 11.Predarea lucrărilor efectuate persoanei desemnate din partea Beneficiarului; 12.Oferirea de consultanță privind utilizarea corectă a echipamentului (la solicitarea Beneficiarului); 13.Serviciile vor fi prestate pentru fiecare aparat de aer condiționat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Beneficiarului. |
|  | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip mobil Aovia R290 GPH12AO-K5NNA1A 841510900 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA A4 GWH09AAAX-K6DNA4B (BIR.609) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A bir.503 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A bir.537 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A оn gereta Receanii |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH18AAD-K6DNA4A/K6DNA1A bir.535 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-invertor BORA R32 GWH09AAB-K6DNA4A/K6DNA3A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-invertor BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-sistema Hisense R32 inverter CA35YR3FG |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC YAMATO18000 BTU INVERTER fara KIT R32 |  |  |  |  |
|  | Conditioner BALLU BPPC-12HD{pina la 35m/2 } |  |  |  |  |
|  | Conditioner C Aovia (R290) GPH12AO-K5NNA1A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER-CARRIER-42HW009 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "FUJITSU ASH12" |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "FUJITSU ASY09" |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER HAIER HSU-09 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "INVENTOR 12" |  |  |  |  |
|  | Conditioner MDV MDSFN-09HRN 1/MDOFN-12HN1 |  |  |  |  |
|  | ConditionerMDV MDSFN-12HRN 1/MDOFN-12HN1 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "MIDEA" |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MNI FDTN/FDC308 HEN |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SkyWorth 12000TU |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SRK/SRC50 ZD |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "SRK25ZG" |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SRK40HG/SRC40HG |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "TIMBERK" |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LID SRC50HZD" |  |  |  |  |
|  | Conditioner"MITSUBISHI SRK35ZG-S"split sistama |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER-MYTSUBISHI H.I SRK 288 NEN |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE CONDITIONARE: COND. "SCM45GZ"1-buc, COND."SKM22GZ"2-buc,bir.512 |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat BORA |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN (bir.341) |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN (bir.342) |  |  |  |  |
|  | Aparat aer conditionat DAIKIN FTXB25 (bir.354) |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN(bir.456) |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat |  |  |  |  |
|  | Climat PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.126) |  |  |  |  |
|  | Climat PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.128) |  |  |  |  |
|  | CLIMAT PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.346) |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR Kaiser |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER BECO BK 70/71 (arhiva) |  |  |  |  |
|  | ConditionerDalkin FTXB35C/RXB35Cinverter (bir.122) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTXB35C/RXB35C inverter (bir.356) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.349) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.351) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.353) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.343) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.347) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.359) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 35L (bir.345) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 35 Lun RXN 35 |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (Reședința de Stat Condrița) |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator "General Electric"12000 BTU |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AY-AE-A244E SHARP |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CAMEX KFR12 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER LESAR (et.2-dormitorul principal) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "SHARP" |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.21) |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZOR WMN 09 RK administrator. et.1 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER -CARIER-42HWS024/38YL012 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MEDIA Qx 3.5 KWT |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZOR CARRIER |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER COOPER &HUNTER CH |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Electrolux EACS/1-09 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.23) |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 18000 BTU (str.N.Iorga, 23 birou) |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU (str.N.Iorga, 23 ospataria) |  |  |  |  |
|  | Conditioner AC tip split-inverter BORA R32 GWH18AAD-K6DNA4A/K6DNA1A |  |  |  |  |
|  | Conditioner BALLU BPPC-12HD{pina la 35m/2 } |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH09AAB-K6DNA4A (9000 BTU) |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH18AAD-K6DNA4A (18000 BTU) |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH24AAD-K6DNA4A (24000 BTU) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.24) |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR BALLU-09 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR MSZ - HC 35 INVERTER |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SPLIT SISTEMA MSR 09HRN1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.3 str.Puskin, 22 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat Monosplit HABITAT 9000 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CHIGO CS-32 H3A-V |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GE AIR B 12 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Habitat 12.000 P.C. (R410) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Dir.3 str.A.Sciusev, 35 |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ARISTON |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Dir.3 str.Puskin, 22 |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat Monosplit HABITAT 9000 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CHIGO CS-32 H3A-V |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GE AIR B 12 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Habitat 12.000 P.C. (R410) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Split sistem |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Dir.4 str. Stefan cel Mare,162 |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU (str.Stefan cel Mare, 162, et.1, bir.106) |  |  |  |  |
|  | Climat SATURN ST12HRS ST12HRS(conditioner b/u) |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HSU-09RE03/R2 |  |  |  |  |
|  | APARAT PENTRU AER CONDITIONAT |  |  |  |  |
|  | APARAT pentru aer conditionat (Haier) |  |  |  |  |
|  | ASUS AIO A3402 White |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR BECO |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR VITEK |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR VORTEX |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR Vitek |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR Westw.acw-09 3 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR (35 m/2) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.4 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et.5-14) |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.8 bir.1-10) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 18000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.14) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.7 bir.703) |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat KAISAI FLY 9000 BTU |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI ICE 18000 BTU |  |  |  |  |
|  | Climat SATURN ST12HRS ST12HRS(conditioner b/u) |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HSU-09RE03/R2 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HSU-12RE03/R2 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR-51W/X1C |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER BALLU BSC-07H |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ELECTRO WMN18 N2613079624V2412885763 |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE BORA A2 GWH18AAC-3NNA2A/K3NNA1A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE GWH09AAB-K6DNA4A (9000 BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE GWH18AAB-K6DNA4A (18000 BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE 09 {GWHO9NA} |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MIDIA MSE-07HR |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MIDIA MSE-12HR |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat Daikin |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat BORA A5 |  |  |  |  |
|  | APARAT pentru conditioner TLC |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HAIER |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR VITEK |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR YamatoHW24 R410 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Daikin RXB35C |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.5 (bul. Stefan cel Mare 124) |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU (Stefan cel Mare ,nr.124) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.5 (bul. Stefan cel Mare 134) |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat AC MITSUBISHI NYOKO 12000 BTU INVERTER R32 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER-AC tip split-sistem BORA NEW GWH12AAB-K3NNA1A/K3NNA2A |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TADIRAN |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ELECTROLUX - bir.318 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ELECTROLUX - bir.320 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXS20K/RXS2013 - et.5 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTX25JV/RX25JV - et.5 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTX71GV/RX71GVB - et.5 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER LG (server) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SAMSUNG - bir.317 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SAMSUNG - bir.319 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Vortex - et.4 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.7 (Vadul lui Vodă IT-Relax) |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AKIRA AC-S10HGE/NP |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CARIER-38 FB4BSF060 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FUJITSU ASH30 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA DAISECAI RAS13 CU |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA RAS10 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA RAS13 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA RAS24 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.8 (str. 31 august 1989) |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 25 (9000 BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.8 (str. Păcii nr.22) |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA DAISECAL RAS10 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA RAS10 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA RAS18 |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA RAS24 |  |  |  |  |
| Lista Fancoil-uri |  |  |  |  |  |
|  | Fan Coil AWC 2330 Nicolae Iorga 21 |  |  |  |  |
|  | Fan Coil AWC 2330/4020/5020/5030/2020/3030 Nicolae Iorga 23 |  |  |  |  |
|  | Fan Coil UNIT FK 02 Casa |  |  |  |  |
|  | Fan Coil UNIT FK 02 Bd. Ștefan cel Mare 162 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cant itatea U.M. | Fr buc ecvent a efectuări ideservirii (5 luni) | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Term enul de livrar e/pres tare | Clasific ație bugeta ră (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa Guvernului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat AC MITSUBISHI HARUKAZE 9000 BTU INVERTER R32 | 23 buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat AC MITSUBISHI NYOKO 12000 BTU INVERTER R32 | 18 buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip AC MITSUBISHI 63 ECONOM | 1 buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip split-inventer BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat tip split-inventer LOMO-B GWH24QE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip split-inverter GMH18000BTU | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat tip split-isistem BORA R32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU (C.Guvernului cab.612) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.648) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.650) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.652) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.656) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (C.Guvernului cab.660) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (C.Guvernului cab.665) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI FLY 12000 BTU | 25 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI FLY 9000 BTU | 14 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI ICE 18000 BTU | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR CRAFT 12000BTU/EA-35GW/A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR MIDEA -09 INVERTER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR "MITSUBISHI" | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator MSC-GA35/MU-GA35 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR-TOSIBA-RAS10 N CHSN0048578 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER LGG 12 LH | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner -AAC Tip Split Inverter Sistem BORA A5 12 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner -AAC Tip Split Sistem BORA A2 09 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC AOVIA R290 GPH12AO- K5DNN1A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip mobil Aovia R290 GPH12AO-K5NNA1A 841510900 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA A4 GWH09AAAX-K6DNA4B (BIR.609) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A bir.503 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A bir.537 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A оn gereta Receanii | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH18AAD-K6DNA4A/K6DNA1A bir.535 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-invertor BORA R32 GWH09AAB-K6DNA4A/K6DNA3A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-invertor BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC tip split-sistema Hisense R32 inverter CA35YR3FG | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AC YAMATO18000 BTU INVERTER fara KIT R32 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner BALLU BPPC-12HD{pina la 35m/2 } | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner C Aovia (R290) GPH12AO-K5NNA1A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER-CARRIER-42HW009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "FUJITSU ASH12" | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "FUJITSU ASY09" | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER HAIER HSU-09 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "INVENTOR 12" | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner MDV MDSFN-09HRN 1/MDOFN-12HN1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ConditionerMDV MDSFN-12HRN 1/MDOFN-12HN1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "MIDEA" | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MNI FDTN/FDC308 HEN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SkyWorth 12000TU | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SRK/SRC50 ZD | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "SRK25ZG" | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SRK40HG/SRC40HG | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "TIMBERK" | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LID SRC50HZD" | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner"MITSUBISHI SRK35ZG-S"split sistama | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER-MYTSUBISHI H.I SRK 288 NEN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE CONDITIONARE: COND. "SCM45GZ"1-buc, COND."SKM22GZ"2-buc,bir.512 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat BORA | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN (bir.341) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN (bir.342) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat aer conditionat DAIKIN FTXB25 (bir.354) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat DAIKIN(bir.456) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Climat PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.126) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Climat PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.128) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMAT PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.346) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR Kaiser | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER BECO BK 70/71 (arhiva) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ConditionerDalkin FTXB35C/RXB35Cinverter (bir.122) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTXB35C/RXB35C inverter (bir.356) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.349) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.351) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.353) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.343) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.347) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.359) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 35L (bir.345) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXN 35 Lun RXN 35 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Casa Guvernului |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (Reședința de Stat Condrița) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizator "General Electric"12000 BTU | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AY-AE-A244E SHARP | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CAMEX KFR12 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER LESAR (et.2-dormitorul principal) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER "SHARP" | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZOR WMN 09 RK administrator. et.1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER -CARIER-42HWS024/38YL012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MEDIA Qx 3.5 KWT | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZOR CARRIER | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER COOPER &HUNTER CH | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Electrolux EACS/1-09 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 18000 BTU (str.N.Iorga, 23 birou) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU (str.N.Iorga, 23 ospataria) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner AC tip split-inverter BORA R32 GWH18AAD-K6DNA4A/K6DNA1A | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner BALLU BPPC-12HD{pina la 35m/2 } | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH09AAB-K6DNA4A (9000 BTU) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH18AAD-K6DNA4A (18000 BTU) | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE GWH24AAD-K6DNA4A (24000 BTU) | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR BALLU-09 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR MSZ - HC 35 INVERTER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SPLIT SISTEMA MSR 09HRN1 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.3 str.Puskin, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat Monosplit HABITAT 9000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CHIGO CS-32 H3A-V | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GE AIR B 12 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Habitat 12.000 P.C. (R410) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dir.3 str.A.Sciusev, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ARISTON | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dir.3 str.Puskin, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat Monosplit HABITAT 9000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CHIGO CS-32 H3A-V | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GE AIR B 12 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Habitat 12.000 P.C. (R410) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Split sistem | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dir.4 str. Stefan cel Mare,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU (str.Stefan cel Mare, 162, et.1, bir.106) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Climat SATURN ST12HRS ST12HRS(conditioner b/u) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HSU-09RE03/R2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT PENTRU AER CONDITIONAT | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT pentru aer conditionat (Haier) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASUS AIO A3402 White | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR BECO | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR VITEK | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR VORTEX | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR Vitek | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR Westw.acw-09 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR (35 m/2) | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.4 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et.5-14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.8 bir.1-10) | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 18000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.14) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.7 bir.703) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de aer conditionat KAISAI FLY 9000 BTU | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparate de aer conditionat KAISAI ICE 18000 BTU | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Climat SATURN ST12HRS ST12HRS(conditioner b/u) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HSU-09RE03/R2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HSU-12RE03/R2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR-51W/X1C | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER BALLU BSC-07H | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ELECTRO WMN18 N2613079624V2412885763 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner GREE BORA A2 GWH18AAC-3NNA2A/K3NNA1A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE GWH09AAB-K6DNA4A (9000 BTU) | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE GWH18AAB-K6DNA4A (18000 BTU) | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER GREE 09 {GWHO9NA} | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MIDIA MSE-07HR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER MIDIA MSE-12HR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT aer conditionat Daikin | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat BORA A5 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT pentru conditioner TLC | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR HAIER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR VITEK | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZATOR YamatoHW24 R410 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Daikin RXB35C | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.5 (bul. Stefan cel Mare 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU (Stefan cel Mare ,nr.124) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.5 (bul. Stefan cel Mare 134) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT de aer conditionat AC MITSUBISHI NYOKO 12000 BTU INVERTER R32 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER-AC tip split-sistem BORA NEW GWH12AAB-K3NNA1A/K3NNA2A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TADIRAN | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ELECTROLUX - bir.318 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER ELECTROLUX - bir.320 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTXS20K/RXS2013 - et.5 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTX25JV/RX25JV - et.5 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FTX71GV/RX71GVB - et.5 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER LG (server) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SAMSUNG - bir.317 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER SAMSUNG - bir.319 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Vortex - et.4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.7 (Vadul lui Vodă IT-Relax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER AKIRA AC-S10HGE/NP | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER CARIER-38 FB4BSF060 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER FUJITSU ASH30 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA DAISECAI RAS13 CU | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA RAS10 | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA RAS13 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOCHIBA RAS24 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.8 (str. 31 august 1989) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 25 (9000 BTU) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția nr.8 (str. Păcii nr.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA DAISECAL RAS10 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA RAS10 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA RAS18 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDITIONER TOSHIBA RAS24 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lista Fancoil-uri |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fan Coil AWC 2330 Nicolae Iorga 21 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fan Coil AWC 2330/4020/5020/5030/2020/3030 Nicolae Iorga 23 | 58 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fan Coil UNIT FK 02 Casa | 31 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fan Coil UNIT FK 02 Bd. Ștefan cel Mare 162 | 256 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total aparat de aer condiționat | 422 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Fancoil-uri | 349 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 771 |  |  |  |  |  |  |  |