| № | Denumirea | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pensa laparoscopică monopolară Maryland 5 mm x 360 mm Mîner, tub 360 mm REF 736-005 Element de lucru de tip Maryland REF 721-309 Cablu monopolar BOWA Comfort 4.5 m REF 360-245 | 1 |
| 2 | Pensa laparoscopică monopolară DeBakey 5 mm x 360 mm Mîner, tub 360 mm REF 736-005 Element de lucru de tip DeBakey REF 721-302 Cablu monopolar BOWA Comfort 4.5 m REF 360-245 | 1 |
| 3 | Pensa laparoscopică bipolară Maryland 5 mm x 330 mm cu cablu compatibil Instrument complet REF 742-846 + 351-040 | 1 |
| 4 | Pensa laparoscopică de ligare a vaselor cu funcția de tăiere BOWA Night Knife Mîner, tubul, element de lucru, lama de schimb, lungimea 360 mm REF 770-301 | 2 |
| 5 | Lame de schimb de unica folosință pentru BOWA Night Knife 5 buc. Set REF 770-999 | 6 |