Lotul.  Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | bucată | 4 000 |
| 2 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi | bucata | 15 000 |
| 3 | Ac steril recoltare tip fluturas pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta tip fluturas pentru recoltarea singelui sisteme vacum la copii | bucata | 500 |
| 4 | Termohîrtie pentru analizator | Compatibilitate cu analizatorul Stat-Fax, Urysis.Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm | bucată | 200 |
| 5 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (Na –citrat 3,8%), volum de sănge 3-3,5 ml, cu capac de cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum | bucată | 5000 |
| 6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 5 000 |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10 000 |
| 8 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (K3EDTA), volum de sănge 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | bucată | 4 000 |
| 9 | Eprubete 16x100 de 10 ml cu dop din masă plastică cu etichetă | Cu etichetă şi cu capac , volum de 10 ml | bucată | 5 000 |
| 10 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică | Gradata cu volum de 10 ml | bucată | 10 000 |
| 11 | Eprubete Vacutest 5 ml | Cu etichetă şi cu capac de cauciuc cu valve, volum de sănge 5 ml , diametru 13x100;- vacuum | bucată | 10 000 |
| 12 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5 ml | Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5 ml, 13x100mm, cu eticheta, capac de cauciuc cu valve- vacuum | bucata | 10 000 |
| 13 | Container din plastic cu capac pentru colectarea urinei nesterile | Getabil, volum 200-250 ml cu eticheta si capac | bucată | 15 000 |
| 14 | Cuve cu bilă p/u Trombostat I | Cuve cu bila p/u Trombostat I (cuve pentru probe compatibil trombostatului Benhk Electronic, 1 canal, cu mixer metalic) – 500 buc/set | bucată | 4 000 |
| 15 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 40” | bucată | 10 000 |

Cerinţe generale:

Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şiLenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.

Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare.

Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.

Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc