APROB

Directorul L.T. “Mihai Eminescu”

Vrabie Sergiu ______________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu", or.Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu", or.Drochia

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparație curentă în subsolul din blocul claselor primare la IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, or.Drochia

Lotul 2. Subsol clase primare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsA20B k=2.5. Man | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu k=2.5 Manopera | m3 | 4,20 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,20 |
| 3 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 4,20 |
| 4 | RpCU09C | Transportarea materialelor in subsol cu mijloace manuale prin purtat direct la 70 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 9,24 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 45,00 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 45,00 |
| 7 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 9,40 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 8 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe schela , de vopsea de var | m2 | 45,00 |
| 9 | RpCU09C k=2 Manopera | Evacuarea pamintului din subsol cu mijloace manuale prin purtat direct la 70 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) k=2 Manopera | t | 5,46 |
| 10 | RpCU09C | Transportarea materialelor in subsol cu mijloace manuale prin purtat direct la 70 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 12,00 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 45,00 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului pe fibra de sticla | m2 | 45,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 Materiale, k=1.5 Manopera | m2 | 45,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,00 |
| 15 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ,tavane | m2 | 45,00 |
| 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, pereti | m2 | 72,00 |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 35,00 |
| 18 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (fara executarea carcasei metalice ): lipita pe amestec uscat Perflics intarita cu dibluri | m2 | 72,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 Mat.., 1.5 Manopera | m2 | 72,00 |
| 20 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,00 |
|  |  | 1.3. Apa si canalizare |  |  |
| 21 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 12,00 |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm | m | 52,00 |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20 mm. | buc | 76,00 |
| 24 | RpSA33B | Unirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 1,00 |
| 25 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
| 26 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 27 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 52,00 |
| 28 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 76,00 |
|  |  | 1.4. Sistema de ventilare |  |  |
| 29 | RpVA28A | Inlocuirea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150 mm (21 m.l.) | m2 | 4,95 |
| 30 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 1,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 7,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de ventilare |  |  |
| 32 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,86 |
| 34 | 00045 | Tub gofrat | m | 86,00 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,86 |
| 36 | 000035 | Cablu BBГнг 3x2.5 mm2 | m | 86,00 |
| 37 | 000036 | Cablu BBГнг 3x1.5 mm2 | m | 46,00 |
| 38 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 39 |  | Intrrupator simplu IP alb Legrand | buc | 2,00 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 41 | Pret | Priza Sneider 222V | buc | 20,00 |
| 42 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,08 |
| 43 |  | Plafon patrat LED incorporat 48W 4000k | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Ventilator VB 220 | buc | 1,00 |