Caiet de sarcini:

| Denumire Serviciu | Descriere sistem |
| --- | --- |
| Servicii de mentenanță a panourilor fotovoltaice la sediul Inspectoratului Național de Investigații, situat pe str. Bucuriei,14, mun. Chișinău | - panouri fotovoltaice ,,DAHSOLAR” cu puterea 455 W în volum de 108 bucăți; - invertor ,,Deye” SUN 50K-G03 în volum de 1 bucăți. |
| Servicii de mentenanță a panourilor fotovoltaice la sediul Inspectoratului de poliție Criuleni, or. Criuleni, str. 31 august, 72 | - panouri fotovoltaice ,,Longi” LR5-72HPH-455M cu puterea 455 W în volum de 76 bucăți; - invertor ,,Sofar” 30KTLX-G3 cu puterea 30 kw în volum de 1 bucăți. |
| Servicii de mentenanță a panourilor fotovoltaice la sediul Inspectoratului General al Poliției, situat pe str. Tiraspol,11/1, mun. Chișinău | - panouri fotovoltaice ,,Jinko” JKM545M-72HL4-V cu puterea 545 W în volum de 152 bucăți; - invertor ,,Sofar” 40KTLX-G3 cu puterea 40 kw în volum de 2 bucăți. |
| Servicii de mentenanță a panourilor fotovoltaice la sediul Inspectoratului de poliție Ciocana al Direcției de Poliție mun. Chișinău, situat pe str. Voluntarilor,3/1, mun. Chișinău | - panouri fotovoltaice ,,Longi” LR5-72HPH-455M cu puterea 455 W în volum de 75 bucăți; - invertor ,,Sofar” 30KTLX-G3 cu puterea 30 kw în volum de 1 bucăți. |

Cerinţele faţă de serviciile solicitate:

| Nr./ ord | Descriere servicii cerute | Perioada de deservire |
| --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea vizuală a instalațiilor electrice indicată în actul de delimitare semnat cu operatorul rețelei de distribuție a energie | 1 dată la 6 luni |
| 2. | Verificarea stării contactelor de împământare și prizei de pământ | 1 dată la 6 luni |
| 3. | Verificarea periodică a panoului de distribuție și de dirijare | 1 dată la 6 luni |
| 4. | Lucrări de curățare (spălare) a modulelor fotovoltaice doar cu echipamente și soluții specializate o dată în an la începutul sezonului cald; | 1 dată la 12 luni |
| 5. | Monitorizarea invertoarelor în caz de eroare tehnică | 1-12 luni |
| 6. | Verificarea periodică a stării contactelor electrice la blocuri de siguranțe, automate, descărcătoare; | 1-6 luni |