CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Secția achiziții a Direcției logistică

3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de reparație în incinta sediului IGP

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor et III integral |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: tavane din armstrong, placaj, PFL, | m2 | 195,98 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 195,98 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,63 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 5,74 |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,60 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 195,98 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 495,28 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 495,28 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" | m2 | 195,98 |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 195,98 |
| 12 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x 600 mm (la alegerea beneficiarului) | m2 | 195,98 |
| 13 | CG15A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 158,20 |
|  |  | 1.2. WC-uri |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 168,90 |
| 15 | RpCO56B | Demontari: pereti din Gips Carton | m2 | 168,90 |
| 16 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 17 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |
| 18 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 19 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 20 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 6,00 |
| 21 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic | buc | 6,00 |
| 22 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 23 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,74 |
| 24 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 140,40 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" | m2 | 140,40 |
| 26 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 300x600, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (modelul alege beneficiarul) | m2 | 140,40 |
|  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" | m2 | 28,50 |
| 28 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 28,50 |
| 29 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x 600 mm (la alegerea beneficiarului) | m2 | 28,50 |
|  |  | 1.3. Scari ambele parti |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |
| 30 | RpCO56B | Demontari: tavane din armstrong | m2 | 122,40 |
| 31 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 32 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 54,35 |
|  |  | 1.3.2. Scari |  |  |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" (54.35 m2 * 2 scari | m2 | 108,70 |
| 34 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x 600 mm (la alegerea beneficiarului) | m2 | 52,54 |
| 35 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 56,16 |
| 36 | CH06A | Perile inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata pe scari confectionata din teava din inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 20,80 |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 122,40 |
|  |  | 1.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 38 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor aluminiu | m2 | 3,60 |
| 39 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm( grila 150x150) | buc | 6,00 |
| 40 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,00 |
| 41 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe tumba | buc | 2,00 |
| 42 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 43 | SC11A | Suport Hirtie cu incarcare 4 buc | buc | 6,00 |
| 44 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 500 x 6 mm, | buc | 6,00 |
| 45 | SE59A | Uscator de mini tip vertigo 1200 w gri | buc | 6,00 |
| 46 | SE59A1 | distribuitor automat de sapun lichid, | buc | 6,00 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 47 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 3,00 |
| 48 | TrI1AA02A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 3,00 |
| 49 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari de electromontare |  |  |
| 50 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat Led | buc | 25,00 |
| 51 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat Led 4x20w pentru tavane armstrong 600x600 | buc | 19,00 |
| 52 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat Led pentru bai | buc | 6,00 |
| 53 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 100,00 |

Suma estimativă este de 1 012 322 lei, fără TVA