| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Anti-HCV |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Anti-HBc |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Anti-HBs |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| FT3 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| FT4 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| T3 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| T4 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| TSH |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Tg |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Anti-Tg |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Anti-TPO |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CA125 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CA19-9 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| TPSA |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| FPSA |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CEA |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| AFP |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CA15-3 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CA72-4 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CYFRA21-1 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CA50 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| CA242 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| HE4 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Estriol |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Progesterone |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Estradiol |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Insulin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| C-peptide |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| DHEA-S |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| ACTH |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Parathyroid hormone |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Calcitonin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Vitamin B12 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x50 teste |  |  |
| Folate |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 1x50 teste |  |  |
| HBsAg Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Anti-HCV Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x2 ml |  |  |
| Anti-HBc Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 2x2 ml |  |  |
| Anti-HBs Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Free T3 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Free T4 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Total T3 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Total T4 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| TSH Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Anti-Tg Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Anti-TPO Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CA125 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CA19-9 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Total PSA Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Free PSA Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CEA Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| AFP Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CA15-3 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CA72-4 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CYFRA21-1 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| CA 50 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |
| CA 242 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |
| HE-4 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |
| Estriol Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Progesterone Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Estradiol Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Insulin Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| C-peptide Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| DHEA-S Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| ACTH Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| PTH Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Calcitonin Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Vitamin B12 Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Folate Calibrators |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| HBsAg Positive Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| HBsAg Negative Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Anti-HCV Positive Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Anti-HCV Negative Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Anti-HBc Positive Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Anti-HBc Negative Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x2 ml |  |  |
| Anti-HBs Positive Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Anti-HBs Negative Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Thyroid Function Multi Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x5 ml |  |  |
| Thyroid Function Multi Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x5 ml |  |  |
| Anti-thyroid Antibodies Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Anti-thyroid Antibodies Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Tumor Marker Multi Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x5 ml |  |  |
| Tumor Marker Multi Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x5 ml |  |  |
| Reproductive Multi Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x5 ml |  |  |
| Reproductive Multi Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3x5 ml |  |  |
| Immunoassay Multi Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Immunoassay Multi Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| ACTH Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| ACTH Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Metabolic Multi Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Metabolic Multi Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Tumor Marker Control II (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| Tumor Marker Control II (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x2 ml |  |  |
| ProGRP Control (L) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x1 ml |  |  |
| ProGRP Control (H) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 6x1 ml |  |  |
| Reaction Cuvettes |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 3696 buc |  |  |
| Substrate solution |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 4x75 ml |  |  |
| Wash buffer |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Ambalaj 10 L |  |  |
| Detergent C |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 12x17 ml |  |  |
| Cuve conice pentru probe, 1,5 ml |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic CL-900i Mindray, sistem închis. Set 1000 buc |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |