ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile anatomie-patologică

Achiziție publică de valoare mică

Cod CPV: 33600000-6

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592_________________________________________________________

- Adresa:mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1_____________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37__________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | FORMALINA 10% | Litru | 50 | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fară efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical | 1629 |
| 2 | 33600000-6 | XILENA | Litru | 80 | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, transparentă, non-toxică, Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, substituent al xilenului, toluenului, metanolului, este clasificabil cu directivele CE hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, să fie gata pentru folosire/utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fară efecte de corozie Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți ≥1 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical | 8588 |
| 3 | 33600000-6 | PARAFINA | Kg | 80 | Format: Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate; Aplicație: imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; Componența chimică: amestic de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; Particularități tehnice ale reactivului: Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54º - 58º C, imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderei a aburilor de apă compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic Unitatea de măsură: Kilogram Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți in saci20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical și stație de impregnare în parafină MYR | 11656 |
| 4 | 33600000-6 | FORMALINA 37% | Litru | 34 | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 37%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fară efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical | 2868 |
| 5 | 33600000-6 | HEMATOXILIN CARAZZI | Litru | 2 | Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic Componența chimică: Haematoxlina, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu Particularități tehnice ale reactivului: Soluție chimică lichidă, miros specific, Soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatarului în recepienți de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană, | 630 |
| 6 | 33600000-6 | EOZINA G or Y solutie apoasa 1% | Litru | 2,5 | Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic Componența chimică: eozina G or Y si acid acetic Particularități tehnice ale reactivului: soluție chimică lichidă, miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 1215 |
| 7 | 33600000-6 | Kituri Colorate PAS/Alcian-VAN-GIESON | set | 2 | Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale celulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic Particularități tehnice ale reactivului: soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: ml/litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de seturi Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 13063 |
| 8 | 33600000-6 | CONGO ROSU | Set | 5 | Format;Produs chimic de laborator,standart lichid, aspect color si miros specificat Utilizare: Diagnostic histologic hgitochimic si vitro. Certificat;certificate de analiza sau declarative CE Aplicatie; impregnarea colora a tesuturilor histologice. Particularitati tehnice. Solutie chimica lichida,culoare si miros specific. solutie gata de utilizare compatibil cu regentii de coloratie utilizati in histologie Protocolul;Prezenta protocolului standartizat de la producator. Unitate de masura sol.p/u 100 de teste. Ambalaj;seturi | 6160 |
| 9 | 33600000-6 | BALSAM | buc | 6 | Balsam p/u acoperire a sticlelor BIOMAUT Format; Produs chimic de laborator , standart ,lichid,transparent,cu miros slab pronuntat, Component;acril mixatin xelina Ambalaj; flacon-500ml | 2000 |
| 10 | 33600000-6 | Casete din plastic standard | buc | 4000 | Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare albastră, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical | 6960 |
| 11 | 33600000-6 | Casete de plastic pentru biopsii | buc | 3000 | Casete din plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Compatibil cu microtom rotativ Slee medical. | 5220 |
| 12 | 33600000-6 | Lame de microscopie | buc | 8500 | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine albastră, | 10030 |
| 13 | 33600000-6 | Lame microtom | set | 2 | Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 340, 1 cutie - 50 lame Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34 °,proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orce microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de perform anța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical | 3060 |
| TOTAL | 73079 |

Termenul de livrare a bunurilor: pînă la 5 zile, de la semnarea contractului.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pe POZITIE.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  5 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta de preț | Formularul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 3 | Licența, autorizația sau alt act ce permite genul de activitate stipulat. | Copie confirmată prin semnătură electronică a participantului | DA |
| 4 | Certificate de înregistrare a întrepriderii,certificate de atribuire a contului bancar. | Copie confirmată prin semnătură electronică a participantului | DA |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalent pentru materia primă | Copie confirmată prin semnătură electronică a participantului | DA |
| 6 | Mostre | La solicitare în decurs de 24 ore | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:oferta cea celei mai avantajoase din punct de vedere economic

- Factorii de evaluare a ofertei – CEL MAI MIC PREȚ.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU  __________________       L.Ș.