CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectivul: Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujenii Mari

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.2.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. | m3 | 6,48 |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 . | t | 15,55 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. | 100m3 | 14,40 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. | t | 23,04 |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 3,30 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 3,00 |
| 7 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t . | 100m3 | 3,00 |
| 8 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile. | m2 | 38,00 |
| 9 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250). | m3 | 19,44 |
| 10 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund ECO H-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm, fixata pe stilpi zincat Eco 15 60x40x1,2mm, montati la 2,5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier. | m | 72,00 |
| 11 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=14mm | kg | 347,90 |
| 12 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=10mm | kg | 177,70 |

Pagina 1 / 1