ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2024
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri 
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de sănătate Dondușeni

- IDNO: 1007604006808

- Adresa: or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

- Numărul de telefon/fax: 0 251 2 13 44

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.donduseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medicală ce prestează servicii medicale

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:___________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Canti tatea | Un. Măs | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u A 15, tip închis |  |
| 1 | 33100000-1 | ALT(GPT) | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 6500 |
|  | 33100000-1 | AST(GOT) | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 6500 |
|  | 33100000-1 | Albumina | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 100 |
|  | 33100000-1 | Alcaline-Phosphatase (ALP) | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 400 |
|  | 33100000-1 | Alfa-amilaza | 2500 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 25000 |
|  | 33100000-1 | Bilirubină totală | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3200 |
|  | 33100000-1 | Bilirubină directă | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 150 |
|  | 33100000-1 | Calciu | 150 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 300 |
|  | 33100000-1 | Cholesterol total | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4200 |
|  | 33100000-1 | LDL Colesterol | 640 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 17000 |
|  | 33100000-1 | HDL Colesterol | 640 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 10000 |
|  | 33100000-1 | Creatinină | 3500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2500 |
|  | 33100000-1 | Gamma glutamiltransferase | 150 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1200 |
|  | 33100000-1 | Glucoza | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1800 |
|  | 33100000-1 | Fier Iron | 100 | ml | Flacoane până la 16-20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 400 |
|  |  | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 576 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 50000 |
|  | 33100000-1 | Calibrator HbA1c | 2 | ml | Flacoane cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinareaHemoglobinglicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1600 |
|  | 33100000-1 | HEMOGLOBIN A1C Control normal | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1500 |
|  | 33100000-1 | HEMOGLOBIN A1C Control patologic | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1500 |
|  | 33100000-1 | Lipasa | 150 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 5500 |
|  | 33100000-1 | Magneziu | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 250 |
|  | 33100000-1 | Proteină totală | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 150 |
|  | 33100000-1 | Acid uric | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4000 |
|  | 33100000-1 | Trigliceride (Triglicerides) | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 5000 |
|  | 33100000-1 | Ureea | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 6000 |
|  | 33100000-1 | Protein C reactivă latex test set 8 ml, (150 teste cu control +, -) | 48 | ml | Flacoane până la 5 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2900 |
|  | 33100000-1 | Factor rheumatic latex test 8 ml,(150 teste, cu control +, - ) | 48 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2500 |
|  | 33100000-1 | Antistreptolizina O latex test set 8 ml, control + și - | 48 | ml | Flacoane până la 5 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2500 |
|  | 33100000-1 | Calibrator Multi biochimie | 25 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine | 1700 |
|  | 33100000-1 | Control ser normal | 25 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine | 1700 |
|  | 33100000-1 | Control ser patologic | 25 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine | 1700 |
|  | 33100000-1 | Cuvă pentru ser,2 ml | 15 | set | set – 1000 buc | 8000 |
|  | 33100000-1 | Rotor de reacție | 75 | set | Set 10 buc/set, autorizare de la producător | 135000 |
|  | 33100000-1 | Soluție concentrate de spălare | 1 | set | flacon cu vol. 100 ml, fără clor | 2000 |
|  | 33100000-1 | Soluție concentrate de sistem | 1 | set | flacon cu volum 1000 ml, fără clor | 1500 |
|  | 33100000-1 | Soluție de spălare neconcentrată | 1 | set | flacon cu volum 1000 ml | 1500 |
|  | 33100000-1 | Cablu manipulator | 1 | buc |  | 4000 |
|  | 33100000-1 | Ventilator la placa procesorului | 2 | buc |  | 1500 |
|  | 33100000-1 | Pneomohidro cilindri p/u capac | 1 | set |  | 2500 |
|  | 33100000-1 | Ac p/u dozarea reacticelor | 1 | buc |  | 6500 |
|  | 33100000-1 | Lampă fotometrică A 15 | 2 | buc |  | 2000 |
|  | 33100000-1 | Capac p/u canistra de spălare A 15 | 2 | buc |  | 500 |
|  | 33100000-1 | Garnitură p/u pompa de dozare | 1 | buc |  | 1500 |
|  | 33100000-1 | Set de rulmenți p/u manipulator | 1 | set |  | 5000 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 339250 |
| 2 |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u Easy Touch, sistem inchis |  |
|  | 33100000-1 | Teste p/u glucoză | 5000 | buc |  | 20000 |
|  | 33100000-1 | Material de control N | 10 | ml |  | 1000 |
|  | 33100000-1 | Material de control P | 10 | ml |  | 1000 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 22000 |
| 3 |  |  |  |  | Reactive pentru Mindray BC 30, sistem închis |  |
|  | 33100000-1 | Material de control CC BC 3D | 4 | set |  | 9000 |
|  | 33100000-1 | Diluent | 15 | buc | Fl. 20 l | 14000 |
|  | 33100000-1 | Soluție Lyse | 10 | buc | Fl. 500 ml | 15000 |
|  | 33100000-1 | Hârtie termo 5 cm | 80 | buc |  | 2000 |
|  | 33100000-1 | Probe Cleanser | 18 | buc | Fl. 50 ml | 7500 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 47500 |
| 4 |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u Reader 300, sistem închis |  |
|  | 33100000-1 | Teste p/u urină 11 indice | 80 | set | Set 100 teste | 18000 |
|  | 33100000-1 | Teste p/u urină 3 indice (pH,glucoza,proteine) | 35 | set | Set 100 teste | 5500 |
|  | 33100000-1 | Material de control p/u urină cu 2 nivele cunoscute (glucoza,proteine) | 32 | ml | Set 16 ml, | 3000 |
|  | 33100000-1 | Hârtie termo L 5 cm | 80 | buc |  | 4000 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 30500 |
| 5 |  |  |  |  | Reactivi și consumabile Coatron X, sistem închis |  |
|  | 33100000-1 | Plasma de control 4 parametri patologice | 4 ml | ml | Fl 1 ml | 500 |
|  | 33100000-1 | Plasma de control 4 parametri normal | 4 ml | ml | Fl 1 ml | 500 |
|  | 33100000-1 | Protrombin leofilizat | 7 | set | 10flx4ml (800 teste) | 6000 |
|  | 33100000-1 | Fibrinogen | 2 | set | 10flx5ml N2000 | 2800 |
|  | 33100000-1 | Bufer p/u fibrinogen | 1 | set | 1flx125 ml | 500 |
|  | 33100000-1 | Cuvă p/u coagulometru | 8000 | buc |  | 8000 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 18300 |
| 6 | 33100000-1 | Teste p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale | 200 | test |  | 3500 |
| 7 | 33100000-1 | Țoliclon Anti A | 40 | ml | Fl 10 ml | 250 |
| 8 | 33100000-1 | Țoliclon Anti B | 40 | ml | Fl 10 ml | 250 |
| 9 | 33100000-1 | Țoliclon Anti D Super | 40 | ml | Fl 10 ml | 250 |
| 10 | 33100000-1 | Set p/u determinarea hemoglobinei în sânge, metoda Hemoglobincianidă | 6 | set | Set: 3 fiole x0,5 ml acetoncianhidrin+ 3p.cu reagent transformic+standard 1x2ml | 1000 |
| 11 | 33100000-1 | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogăție eter și formalină și cu dispozitiv de filtrare | 120 | buc | Set 40 buc | 5000 |
| 12 | 33100000-1 | Troponin T în ser, cartridj, expres test | 10 | buc |  | 1000 |
| 13 | 33100000-1 | AFP cartridj, expres test | 10 | buc |  | 500 |
| 14 | 33100000-1 | PSA cartridj, expres test | 10 | buc |  | 1000 |
| 15 | 33100000-1 | T3, metoda Elisa, set 96 godeuri | 9 | set |  | 8000 |
| 16 | 33100000-1 | T4, metoda Elisa, set 96 godeuri | 10 | set |  | 8000 |
| 17 | 33100000-1 | TSH, metoda Elisa, set 96 godeuri | 10 | set |  | 8000 |
| 18 | 33100000-1 | Anti TG,metoda Elisa, set 96 godeur | 1 | set |  | 1500 |
| 19 | 33100000-1 | Anti TPO,metoda Elisa, set 96 godeur | 1 | set |  | 1000 |
| 20 | 33100000-1 | Ulei de imersie, fl.50-100 ml | 200 | ml |  | 150 |
| 21 | 33100000-1 | NaCL chimic curat | 8 | kg | Fl 1 kg | 1500 |
| 22 | 33100000-1 | Citrat Na | 0,1 | kg |  | 300 |
| 23 | 33100000-1 | Acid sulfosalicilic | 0,1 | kg |  | 200 |
| 24 | 33100000-1 | Glicerină | 500 | ml |  | 500 |
| 25 | 33100000-1 | Termoindicatoare 180° cu registru | 1000 | buc |  | 500 |
| 26 | 33100000-1 | Pipete virusologice (1ml) sterile, p/u analiza general a sângelui, ambalate ind. | 1500 | buc |  | 3000 |
| 27 | 33100000-1 | Eprubete Eppendorf 1,5 ml | 1000 | buc |  | 300 |
| 28 | 33100000-1 | Eprubete cu port-tampon(pentru reclaj) | 1000 | buc |  | 1500 |
| 29 | 33100000-1 | Eprubetă K3EDTA 10 ml | 500 | buc |  | 700 |
| 30 | 33100000-1 | Eprubetă plastică cu granule 10 ml | 500 | buc |  | 600 |
| 31 | 33100000-1 | Lame de sticlă 7,5x5cm sau 7,5x7,5 cm, sau 7x7xcm | 1000 | buc |  | 1500 |
| 32 | 33100000-1 | Hârtie de filtru | 5 | kg |  | 600 |
| 33 | 33100000-1 | Marcher pe sticlă | 30 | buc |  | 500 |
| 34 | 33100000-1 | Tamponașe cu alcool 70° | 10000 | buc |  | 1500 |
| 35 | 33100000-1 | Eprubete plastic conice, fără capac, 10 ml | 15000 | buc |  | 6500 |
| 36 | 33100000-1 | Vîrf alb d 10mm, vol.5 ml | 300 | buc |  | 300 |
| 37 | 33100000-1 | Eprubete p/u Stat fax 1904+ | 1000 | buc |  | 500 |
| 38 | 33100000-1 | Pipetă automata 5,0-50,00 mkl | 3 | buc |  | 3000 |
| 39 | 33100000-1 | Kit de reacție p/u identificarea bacterii acc.Gram, 5x100 ml | 1 | set |  | 1000 |
| 40 | 33100000-1 | Pipete Pancenko | 300 | buc |  | 2000 |
| 41 | 33100000-1 | Eprubete cu 3,8% citart de Na, volum 2,5 ml | 3000 | buc |  | 2800 |
| Valoarea estimativă totală | 526 250 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_______.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea la depozitul instituției, pe parcursul anului 2024, în termen de maxim 10 zile de la comandă, în orele de lucru a instituției 8.00-17.00.

- Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _______________________

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _________________________

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării juridice | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Original , Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin aplicara semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, original, Confirmat prin semnătura electronică În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, | Obligatoriu |
| 10 | Certificate conform cerințelor specific solicitate în lista reactivelor în ordinul MS nr. 374 din 05.05.2014, nr. 701 din 18.10.2010 | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_______________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____

19.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu îndeplinirea cerințelor obligatorii.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP Mtender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____________________________

- Alte informații relevante: ___________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Adelina Celac                L.Ș.