Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Isaicani r-n Nisporeni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse  

Valoarea de deviz  573 483 lei	
Intocmit in preţuri  curente  

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	52,400	57,66	3 021,384	
 2.	7124010010700	Dulgher	h-om	83,993	57,66	4 843,036	
 3.	71240100107001	Dulgher	h-om	594,493	57,66	34 278,467	
 4.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	31,387	57,66	1 809,774	
 5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	127,540	57,66	7 353,956	
 6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,790	57,66	3 735,791	
 7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 051,842	57,66	60 649,210	
 8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	495,647	57,66	28 579,006	
 9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,317	57,66	75,938	
		Total manopera				144 346	
			Materiale:
 1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	9,424	32,00	301,568	
 2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,330	3 250,00	4 322,500	
 3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,022	3 250,00	16 321,500	
 4.	2010102903497	Lambriuri geluite si faltuite	m2	120,156	85,00	10 213,260	
 5.	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,186	3 250,00	604,500	
 6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	5,795	3 250,00	18 833,750	
 7.	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,016	3 250,00	52,000	
 8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,442	3 250,00	4 686,500	
 9.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	127,224	12,00	1 526,688	
 10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,635	19,00	50,065	
 11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,890	15,33	90,294	
 12.	2413217300010	Cleme	buc	16,830	22,00	370,260	
 13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,665	19,00	88,635	
 14.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	22,382	45,00	1 007,190	
 15.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	10,385	19,00	197,315	
 16.	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	66,959	10,00	669,590	
 17.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	25,544	36,00	919,584	
 18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	58,900	2,25	132,525	
 19.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	755,356	10,25	7 742,399	
 20.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	770,023	95,00	73 152,185	
 21.	2710403642598	Opritori de zapada	m	149,864	75,00	11 239,800	
 22.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	401,751	18,00	7 231,518	
 23.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	35,343	56,00	1 979,208	
 24.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	134,106	79,00	10 594,374	
 25.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	217,615	11,35	2 469,930	
 26.	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,270	12,50	65,875	
 27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	130,294	15,67	2 041,707	
 28.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,625	19,00	220,875	
 29.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,415	135,00	1 136,025	
 30.	2874115837745	Suruburi	buc	1 277,200	0,15	191,580	
 31.	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	3 347,925	0,86	2 879,216	
 32.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,650	15,67	72,866	
 33.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,187	26,00	550,862	
 34.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,544	58,00	1 481,552	
 35.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,830	58,00	976,140	
 36.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,415	56,00	471,240	
 37.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	8,415	135,00	1 136,025	
 38.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,772	85,33	1 089,835	
 39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	178,808	43,00	7 688,744	
 40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	57,550	12,50	719,375	
 41.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 881,972	0,01	78,820	
		Total materiale de construcţii				195 598	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	19,741	15,00	296,115	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,754	57,66	735,396	
 3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,375	15,00	5,625	
 4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,357	20,00	7,140	
 5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,011	15,00	720,165	
 6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,093	20,00	1,860	
 7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,512	20,00	10,240	
		Total utilaje de construcţii				1 774	

	Total	 lei			341 718	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			32 478	
	Transportarea materialelor	10,00 %			19 560	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			57 094	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			27 052	
	TVA	20,00 %			95 581	
	Total deviz:				573 483	

Intocmit 	 	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)