## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a OMF Voroteț

Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, satul Voroteț .

Cod CPV: 45453000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materiale prime, materiale, ,resurse energetice | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 69,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,03 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 69,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 78,75 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 4 | RpCU10B | Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor | buc | 2,00 |
|  | 7122010013050 | Sobar | h-om | 6,36 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 5 | RpCR42A Aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea pe interior (K=0.5 pentru manopera) | m2 | 117,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,23 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) | buc | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 8 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 9 | RpCU07C | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 10 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 |
| 11 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*3mm, 0,77 kg/m2) | kg | 53,13 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C8/10) | m3 | 6,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2663102100000-2 | Beton C 8/10 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |
| 16 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 69,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |
|  | 2682132601626-1 | Carton bitumat linocrom | m2 | 1,10 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat | m2 | 69,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,07 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,05 |
|  | 2670112204002-1 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 69 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2) | kg | 93,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 20 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4 pentru material si utilaj, pentru grosimea totala 5cm) | m2 | 69,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 21 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 41,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,909 |
|  | 2670112202052-1 | Placi de gresie portelanat minim 8mm, | m2 | 1,015 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
| 22 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum Force gress 3mm grosime sau analogi) | m2 | 27,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,00 |
|  | 2523116716345-1 | Linoleum Force gress 3mm grosime sau analogi | m2 | 1,05 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,03 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,60 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,20 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,024 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 23 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm hidrofug cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug | m2 | 2,10 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UW100 | m | 1,145 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CW | m | 2,20 |
|  | 2521302602906-1 | Materiale izolante vata minerala 100mm, 40kg/m3 | m2 | 1,03 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,515 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,542 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,43 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |
| 24 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 93,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,835 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug | m2 | 1,05 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CD | m | 2,20 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 38,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 26 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 38,5 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 |
|  | 2670112202051-1 | Placi de gresie portelanat minim 8mm | m2 | 1,02 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 157,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 157,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 157,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 30 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 34,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,02 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |
|  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 69,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 69,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 69,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 | 69,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  |  | 1.1.5. Retele de apa si canalizare |  |  |
| 35 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,01 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,30 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,01 |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370-1 | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 37 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,01 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,00 |
| 38 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 |
|  | 2924127356800-1 | Dozator de sapun | buc | 1,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
| 39 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,31 |
|  | 2521216717050-3 | Teava PPR D20, PN20 | m | 1,02 |
|  | 2523156719430-3 | Cot ppr d 20 | buc | 0,20 |
|  | 2523156719450-3 | Teu ppr d 20 | buc | 0,21 |
|  | 2523156719460-3 | Reductie PPR D 20 | buc | 0,04 |
|  | 2523156719400-3 | Mufa PPR D 20 | buc | 0,04 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |
| 40 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2") | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 2875274119000-5 | Racord olandez PPR 20 x 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 41 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .3/4" (Racord Olandez PPR 20 x 3/4") | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 2875274119000-6 | Racord Olandez PPR 20 x 3/4" | buc | 1,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 42 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) | buc | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 2875274204040-3 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 | buc | 1,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
| 43 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 |
| 44 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,15 |
| 45 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15 | buc | 1,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 |
| 46 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 |
|  | 2913124202100-1 | Robinet bila de serviciu 1/2 | buc | 1,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 |
| 47 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2913124202100-2 | Robinet bila 3/4 | buc | 1,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 |
| 48 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) | m | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 |
|  | 2521216720160-2 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 49 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-2 | Revizie din polipropilena D50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-11 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 51 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) | buc | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,43 |
|  | 2875274204040-5 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 | buc | 1,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 282211570000010 | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х1200 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157000005 | Стальной панельный радиатор Profil K тип 33 500х700 в комплекте с креплениями FKO33 KERMI sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой Ду 15) | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 287527420270111 | Клапан радиаторный угловой Ду 15 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой Ду 15) | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 28752742022 | Клапан запорный угловой Ду 15 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10 | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |
|  | 29131345000001 | Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10 | buc | 1,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 |
| 57 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар, | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 28752742051002 | Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар, | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 58 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Шаровой кран Д 1 1/4) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 2875274205100-2 | Шаровой кран Д 1 1/4 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран дренажный шаровый для слива | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420510011 | Кран дренажный шаровый для слива | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 60 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 252121671000032 | Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil | m | 1,03 |
| 61 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д25x3,5 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 252121671000025 | Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д25x3,5 RAUTITAN pink | m | 1,03 |
| 62 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д20x2,8 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для труб K=1,4 ) | m | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 |
|  | 252121671000020 | Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) д20x2,8 RAUTITAN pink | m | 1,03 |
| 63 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 |
| 64 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,08 |
| 65 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,11 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,05 |
| 66 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |
| 67 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 22 | m | 11,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35 |
|  | 3320517352231 | Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 22 | m | 1,03 |
| 68 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 28 | m | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35 |
|  | 3320517352232 | Трубная изоляция из каучуковой пены д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 28 | m | 1,03 |
| 69 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 35 | m | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35 |
|  | 3320517352234 | Трубная изоляция из каучуковой пены д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 35 | m | 1,03 |
| 70 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 50,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 2875274204000-1 | Опора неподвижная для труб д25 по типу ОСТ 36-17-85 | buc | 1,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 |
| 71 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб д32 по типу ОСТ 36-17-85) | buc | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28 |
|  | 2875274204000-2 | Опора неподвижная для труб д32 по типу ОСТ 36-17-85 | buc | 1,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie exterioare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 136,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 74 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag) | m3 | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 75 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu si trotuare)) | m3 | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 76 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatie gard) | m3 | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 77 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,18 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |
| 78 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | 1.2.2. Fatada |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 103,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 80 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2) | kg | 206,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 81 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 30,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,98 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
| 82 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 103,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,20 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,039 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
| 83 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4) | m2 | 103,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  |  | 1.2.3. Soclu |  |  |
| 84 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 30,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 61,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 86 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2) | kg | 122,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 87 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 61,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
| 88 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4) | m2 | 61,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 89 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 61,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |
|  | 2682132601626-1 | Carton bitumat linocrom | m2 | 1,10 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |
| 90 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50mm | m2 | 61,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm | m2 | 1,07 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
| 91 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana de protectie cu crampoane) | m2 | 28,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,02 |
|  | 2682132601626-2 | Membrana de protectie cu crampoane | m2 | 1,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 92 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 |
| 93 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |
| 94 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 35,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 |
|  | 2670112202051-1 | Placi de gresie portelanat minim 8mm | m2 | 1,02 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
| 95 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Profil din tabla zincata la soclu) | m | 40,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,73 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,09 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,18 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | 1.2.4. Prag |  |  |
| 96 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |
| 97 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 |
| 98 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 99 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,45 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 100 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 101 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
| 102 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20/25 | m3 | 8,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C20/25 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |
| 103 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |
|  | 2670112202052-1 | Placi de gresie portelanat minim 8mm, | m2 | 1,02 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
| 104 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,909 |
|  | 2670112202052-1 | Placi de gresie portelanat minim 8mm, | m2 | 1,015 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
| 105 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 |
|  | 2670112202051-1 | Placi de gresie portelanat minim 8mm | m2 | 1,02 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
| 106 | CK26D aplicativ | Profil din aluminiu antiderapant | m | 24,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2743123549027-1 | Profil din aluminiu antiderapant | m | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 107 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=900mm ) | m | 6,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |
|  | 2812106305714-3 | Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=900mm | m | 1,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |
| 108 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=250mm fixata de perete ) | m | 3,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |
|  | 2812106305714-4 | Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=250mm fixata de perete | m | 1,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |
|  |  | 1.3. Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  | 1.3.1. Betonarea cailor de acces |  |  |
| 109 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 12,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,45 |
| 110 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 12,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 |
| 111 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 113 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2) | kg | 170,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |
| 114 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
| 115 | DI119 | Amenajarea pereului din beton monolit periat (C20/25), H=10 cm | m3 | 16,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |
|  | 266310210000016-1 | Beton C20/25 | m3 | 1,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |
| 116 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,70 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,47 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  |  | 1.3.2. Constructia ingradirii |  |  |
| 117 | RpCS20D | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor | m | 120,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,05 |
| 118 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 42,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,45 |
| 119 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 |
| 120 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 121 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 199,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
| 122 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura AIII D 14mm) | kg | 595,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
| 123 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 240,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
| 124 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20/25 | m3 | 36,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C20/25 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |
| 125 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Stilpi teava patrata 60x60x3mm; Barele verticale din teava patrata 15x15x2mm; Barele orizontale di teava profilata 50x30x2mm, innaltimea gardului 1.8m) | kg | 1188,20 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1,05 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,006 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,008 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,01 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,15 |
| 126 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta batanta dubla (h)1800x1500mm, inclusiv furnitura necesara) | m2 | 2,70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,96 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,115 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,23 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |
| 127 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,12 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,12 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,10 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,03 |
| 128 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santierб (Panou din plasa Euro Gard 2500/1800/4.8mm coeficient K=1.8 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.3h- 27buc; Elemente de fixare zincate -81 buc; Capace pentru stilpi -27 buc, Se exclude: Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | m | 65,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,25 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2732103646250-1 | Panou din plasa Euro Gard 2500/1800/4,8mm | m2 | 1,65 |
|  | 354345345 | Capace pentru stilpi | buc | 0,415385 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,48 |
|  | 2811106302005 | Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.3h | buc | 0,415385 |
|  | 3543544354 | Elemente de fixare zincate | buc | 1,24615 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retele de apa si canalizare |  |  |
| 129 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | 2.2. Incalzire |  |  |
| 130 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 5,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,70 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | 2.3. Retele electrice |  |  |
| 131 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |
| 132 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 133 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 134 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,20 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,32 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |
| 135 |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х6 mm2 | m | 20,00 |
|  | 8885 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х6 mm2 | m | 1,00 |
| 136 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,32 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 137 |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х2,5 mm2 | m | 150,00 |
|  | 23233422 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х2,5 mm2 | m | 1,00 |
| 138 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,74 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 139 |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LSx3х1,5 mm2 | m | 70,00 |
|  | 432323523422 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 ВВГнг-LSx3х1,5 mm2 | m | 1,00 |
| 140 | 08-02-410-1 k=0.5sal | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) | 100 m | 2,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,81 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11 |
| 141 |  | Teava PVC D 20mm | m | 220,00 |
|  | 6655537645441 | Teava PVC D 20mm | m | 1,00 |
| 142 | 08-02-410-2 k=0.5sal | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera) | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,40 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,14 |
| 143 |  | Teava PVC D 40mm | m | 20,0 |
|  | 66553754864454 | Teava PVC D 40mm | m | 1,00 |
| 144 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda galvanizata 40x4mm) | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,60 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,13 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,22 |
| 145 |  | Banda galvanizata 40x4mm | m | 20,00 |
|  | 651615 | Banda galvanizata 40x4mm | m | 1,00 |
| 146 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, | 100 buc | 0,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,10 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,04 |
| 147 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V | buc | 24,00 |
|  | 321353544354 | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,00 |
| 148 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V |  | 1 |
|  | 321353554 | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,00 |
| 149 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 150 |  | Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. | buc | 5,00 |
|  | 35454355453554 | Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. | buc | 1,00 |
| 151 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,20 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 152 |  | Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. | buc | 2,00 |
|  | 35353 | Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V. | buc | 1,00 |
| 153 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,30 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,08 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,04 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,36 |
| 154 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm, 40 W |  | 7,00 |
|  | 3156489465 | Corp de iluminat LED 600x600mm, 40 W | buc | 1,00 |
| 155 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,08 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,21 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,12 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,12 |
| 156 |  | Indicatoare Exit 1.5 W |  | 2,00 |
|  | 6543634654 | Indicatoare Exit 1.5 W | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retele de apa si canalizare |  |  |
| 157 |  | Boiler electric 100l. 220V | buc | 1,00 |
|  | 5165151 | Boiler electric 100l. 220V | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Incalzire |  |  |
| 158 |  | Microcentrala electrica 9kw, 1x230V, cu sistem antiinghet, vas de expansiune, schimbator de caldura si pompa de circulatie incorporata | buc | 1,00 |
|  | 351315 | Microcentrala electrica 9kw, 1x230V, cu sistem antiinghet, vas de expansiune, schimbator de caldura si pompa de circulatie incorporata | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Retele electrice |  |  |
| 159 |  | Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ЩРн-24м-1 | buc | 1,00 |
|  | 124 | Tablou de distributie cu 24 module, grad de protectie IP54 ЩРн-24м-1 | buc | 1,00 |
| 160 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 3P. BH-32 | buc | 1,00 |
|  | 4525424544 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -40A, 3P. BH-32 | buc | 1,00 |
| 161 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 2,00 |
|  | 5424544 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 1,00 |
| 162 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 4,00 |
|  | 96754545 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 1,00 |
| 163 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 4,00 |
|  | 8754545 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 1,00 |
| 164 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 | buc | 4,00 |
|  | 4354515 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 | buc | 1,00 |
| 165 |  | Sina PE si N | buc | 2,00 |
|  | 353543535 | Sina PE si N | buc | 1,00 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "20" iulie 2026