# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile pentru cardiochirugie

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Nu se aplica;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN 01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:_30 iunie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Var prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi(pozitii)_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Consumabile pentru cardiochirurgie

| N | Denumire preparat | Descriere | Unitate de masura | cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale | Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE | Buc. | 50 |
|  |  | Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO 13485,CE | Buc. | 20 |
| 2 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru copii (pediatric) | G-22, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metallic drept Steril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei, ISO №13485 CE | Buc. | 30 |
| 3 | Hemoconcentratoare | Hemoconcentrator în set cu linii (conform desenului 7 anexat) Pentru maturi “Priming” volum (ml) Nu mai mare de 70 Suprafaţa membrane ( m2) 1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină ) Tipul porturilor de sânge, inch¼ | Buc. | 20 |
| 4 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° - turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul tecstil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, Marimea N 27 cu manjeta standart | Buc. | 3 |
|  |  | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic – Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° - turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul tecstil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor international ISO, CE, Marimea N 29 cu manjeta standart | Buc. | 10 |
| 5 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permit efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75-85° turbulenta de staza minima - regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialu textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, marimea N 21,manjeta redusa | Buc. | 5 |
|  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permit efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75-85° turbulenta de staza minima - regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialu textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, marimea N 23, manjeta standart | Buc. | 5 |
|  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permit efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75-85° turbulenta de staza minima - regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialu textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, marimea N 25, manjeta standart | Buc. | 3 |
| 6 | Proteze valvulare cardiace biologice | a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabiletate minimum 3-4 ani, Marimea N 21 | Buc. | 1 |
|  |  | a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabiletate minimum 3-4 ani, marimea N 23 | Buc. | 3 |
|  |  | a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina saupericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabiletate minimum 3-4 ani, marimea N 25 | Buc. | 2 |
| 7 | Proteze valvulare cardiace biologice | c.Mitrale-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabelitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabiletate a protezelor minimum 3 -4 ani Marimea N 27 | Buc. | 1 |
|  |  | c.Mitrale-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabelitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabiletate minimum 3 -4 ani Marimea N 29 | Buc. | 3 |
| 8 | Inel rigid pentru anuloplastie | Mitrale -inel regid pentru plastia valvei mitrale in trei demensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -constructia inelului sa conforma cu geometriea normala a inelului anular uman -constructie dintrun miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pînza poliesterica - sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului –sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE N30 | Buc. | 5 |
|  |  | Mitrale -inel regid pentru plastia valvei mitrale in trei demensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -constructia inelului sa conforma cu geometriea normala a inelului anular uman -constructie dintrun miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pînza poliesterica - sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE N28 | Buc. | 5 |
| 9 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip | Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen), Diametrul (mm) – 32 Lungumea (cm) – 12-15 | Buc. | 1 |
| 10 | Tub pentru drenaj pleural apirogen din silicon steril, drept ca marcaj radio-detector angular | lungimea 520mm, marimea 28 Ch | Buc. | 70 |
|  |  | lungimea 520mm, marimea 32 Ch | Buc. | 150 |
|  |  | lungimea 520mm, marimea 36 Ch | Buc. | 20 |
| 11 | Burete hemostatic | Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient. Cutii | Buc. | 100 |
| 12 | Masca de Oxigen | PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210 cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual | Buc. | 200 |
| 13 | Masca de Oxigen cu Nebulizator | forma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual | Buc. | 50 |
| 14 | Canule nazale | Canule nazale pentru maturi, lungimea 200cm, abordare nazală-indoit | Buc. | 150 |
| 15 | Saltea antiescare | tip fagure compus din pompa si saltea , sistem de reglare electrica al presiunii in functie de greutatea pacientului , material PVC realizat in conformitate cu normele medicale europene CE grosime PVC 30microni, dimensiuni 200cm*88cm*7cm chit de reparare inclus cu lipici special, petice | Buc. | 2 |
| 16 | Borcan pentru drenaj/aspirator | Borcan pentru drenaj/aspirator -2000 ml, cu capac, gradat, autoclavabil | Buc. | 10 |
| 17 | Borcan pentru drenaj/aspirator | -1000ml -cu capac -gradat -autoclavabil | Buc. | 10 |
| 18 | Umidificator pentru Oxigen Barbator | -capacitate 200ml -pentru a umidifica Oxigenul -se monteaza pe reductorul de presiune -conector cu filet pentru barbator 1/8 -sterilizabil -borcan fabricat din policarbonat,iar capacul cu adaptor de intrare din polipropilena -de prezentat monstre | Buc. | 10 |
| 19 | Laringoscop cu set de lame | miner standart din metal cromat, cu lumina rece si fibra optica , baterie 1,5V-Typ C baterie miner 2,5V,A-28mm , potrivit pentru una sau mai multe lame 5 lame tip Machintosh din otel inoxidabil nr.0,1,2,3,4, autoclavabile | Buc. | 2 |
| 20 | Sutura matase | lungime ac 60mm,drept,taitor , ata 75cm , USP 2/0,3metric | Buc. | 300 |
| 21 | Fotoliu scaun toaletă din otel cu spatar | cu roti, dotate cu frîne, pliabil pentru transport și depozitare usoară, mîner de sprijin pentru brate rebatabile cu invelis de spuma poliuretanica , spatar , suport de tălpi ratabil , cadru din otel șezutul cu decupaj în forma ovală și acoperit cu un capac captusit. Vas de toaleta cu capac ajustabil pe inaltime - inaltime 79-91cm,latime 50cm,greutate 15kg | Buc. | 1 |
| 22 | Set clisma unica folosinta | punga de clisma gradata capacitate 1500ml , cateter cu virf moale,atraumatic pentru conectare lungimea 150cm, clema pentru tub,capac tub pentru protectie , cimp medical absorbant,rezistent la apa si umezeala 45*42cm, un plic solutie activatoare laxativ concentrata pe baza de Potasiu plic cu gel lubrifiant | Buc. | 20 |
| 23 | Colac antiescare | din cauciuc, 45cm | Buc. | 2 |
| 24 | Senzor pentru oxigen | compatibil cu aparat de ventilare Mindray SV 600 | Buc. | 3 |
|  |  | compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro | Buc. | 2 |
| 25 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac, specific p/u cardiochirurgie | 2/0 USP - Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 20-22 , Curbura acului -1/2 , Forma acului - Taper. | Buc. | 200 |
| 26 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8 suturi pe petice (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | 2/0 - Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16-17 Curbura acului 1/2 , marimea la petic 3x7 mm, forma acului tapercut | Buc. | 200 |
| 27 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) | 2/0 - Lungimea suturii (cm)60-80, Lungimea acului (mm) 25-26 , Curbura acului -1/2 Taper, marimea la petic 7x3 mm | Buc. | 200 |
|  |  | 2/0 - Lungimea suturii (cm)60-80, Lungimea acului (mm) 16-18 , Curbura acului -1/2 Taper, marimea la petic 3x3 mm | Buc. | 200 |
| 28 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3/0 Lungimea suturii (cm) 90 Lungimea acului (mm) 22 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 200 |
|  |  | 3/0 Lungimea suturii (cm) 90 Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 36 |
|  |  | 3/0 Lungimea suturii (cm) 90 Lungimea acului (mm) 25-26 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 72 |
|  |  | 2/0 Lungimea suturii (cm) 90 Lungimea acului (mm) 37 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 10 |
|  |  | 4/0 Lungimea suturii (cm) 90 Lungimea acului (mm) 22 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 150 |
|  |  | 4/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 72 |
|  |  | 5/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 72 |
| 29 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 72 |
|  |  | 4/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 22 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 108 |
| 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 13 Curbura acului C -1, 3/8 taper | Buc. | 72 |
|  |  | 7/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 10 -11 Curbura acului C -1 3/8 taper | Buc. | 108 |
|  |  | 7/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 9 Curbura acului C -1 3/8 taper | Buc. | 72 |
|  |  | 8/0 Lungimea suturii (cm) 60 - 75 Lungimea acului (mm) 8 Curbura acului CC 3/8 taper | Buc. | 72 |
|  |  | 8/0 Lungimea suturii (cm) 45 Lungimea acului (mm) 8 Curbura acului CC 3/8 taper | Buc. | 36 |
| 31 | Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Stardard F138 Grade 2, cu rotația acului | metric EP7, Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 57 Curbura acului 1/2 Tapercut | Buc. | 48 |
| 32 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară, cu 2 ace | 2/0, Lungimea (cm) 80-150, Lungimea acului miocardial 3/8 , forma acului penetrant- drept | Buc. | 48 |
| 33 | Petice de teflon pentru suturi | marimea 7x3 - 2mm | Buc. | 340 |
| 34 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP | 0/0 - Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 Curbura acului 1/2 Taper | Buc. | 100 |
| 35 | Sutura Silkam cu ac atraumatică non absorbabile | 0/0 - Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 1/2 Taper, bucati | Buc. | 500 |
|  |  | 0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 30, Curbura acului 3/8 cutting, cutii | Cutii | 12 |
|  |  | 1/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35, Curbura acului 1/2 cutting, cutii | Cutii | 10 |
| 36 | Sutura Silkam fara ac non absorbabile | 0 - Lungimea suturii (cm) 60 Cantitatea în pachet N -36 suturi culoarea suturii neagra - cutii | Cutii | 4 |
|  |  | 2/0 Lungimea suturii (cm) 10 suturi cite 75 cm Cantitatea în pachet N- 36 blocuri - cutii | Cutii | 6 |
| 37 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare (analog aesculap) | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, ascuțite, cutii | Cutii | 6 |
|  |  | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, cu virf rotungit, cutii | Cutii | 6 |
| 38 | Clipse pentru clipaplicator extra | Clipse pentru clipaplicator extra M, cutii | Cutii | 8 |
|  |  | Clipse pentru clipaplicator extra S, cutii | Cutii | 8 |
| 39 | Aspirator ( Sistemă pentru aspirație în set cu tub) | Aspirator ( Sistemă pentru aspirație în set cu tub) | Buc. | 250 |
| 40 | Perie de curățare a electrodului | lavetă abrazivă și radiopacă sterilă de unică folosință, 50x50 mm, cutie a cite 100 buc. | Buc. | 2 |
| 41 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10 cm x 200 mm, cutie a cite 10 bucati | Buc. | 1 |
| 42 | Canule pentru perfuzia directă, unghi 90 | 10 FR | Buc. | 10 |
|  |  | 12 FR | Buc. | 10 |
| 43 | Canule pentru perfuzia directă, unghi 45 | 10 FR | Buc. | 10 |
|  |  | 12 FR | Buc. | 10 |
| 44 | Canule venoase cu 2 etape | 34/46 FR | Buc. | 20 |
|  |  | 36/31 FR | Buc. | 10 |
|  |  | 32/40 FR | Buc. | 20 |
| 45 | Canule venoase | 32 FR | Buc. | 20 |
|  |  | 34 FR | Buc. | 30 |
| 46 | Canule venoase cu unghi drept metalic | 22 FR | Buc. | 10 |
|  |  | 24 FR | Buc. | 10 |
|  |  | 28 Fr | Buc. | 20 |
|  |  | 31 FR | Buc. | 20 |
| 47 | Canule aortice, încovoiate | 20 Fr | Buc. | 10 |
|  |  | 22 FR | Buc. | 10 |
|  |  | 24 FR | Buc. | 10 |
| 48 | Canule aortice introducer , 74422 | 22 FR | Buc. | 20 |
|  |  | 18 FR | Buc. | 10 |
| 49 | Vent cu spirale ( Aspirator pericardic suction) | Vent cu spirale ( Aspirator pericardic suction) | Buc. | 20 |
| 50 | Canule venoase bilumen în 2 etape | 34/46 Fr | Buc. | 10 |
| 51 | Borcane pentru aspirație Poly seal MIDI | Borcane pentru aspirație Poly seal MIDI | Buc. | 65 |
| 52 | Eprubete pentru aprecierea timpului activat de cuagulare HMS | Eprubete pentru aprecierea timpului activat de cuagulare HMS | Buc. | 300 |
| 53 | Custodiol | Custodiol 1 litru, fl | Buc. | 50 |
|  |  | Custodiol 2 litru, fl | Buc. | 50 |
| 54 | Cell sewer | Cell sewer, set | Buc. | 5 |

Conducătorul grupului de lucru:       ______________________________                L.Ș.