| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Pensa hemostatica Kocher drept, varfuri striate |  |  |  | Pense hemostatice din otel inoxidabil, inox AISI 420/440, rezistente la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură. Este prevazuta la varf cu dinti care se intrepatrund si are varful drept. |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Foarfeca chirurgicala de calitate superioara, curb, varfuri bont |  |  |  | Instrumente medicale din otel inoxidabil AISI 410, varfuri AISI 420, duritate si rezistenta la coroziune, sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Pensa hemostatica Pean (Billroth) cu vîrful curb 16-17 cm |  |  |  | Pensa hemostatica Pean (Billroth) cu vîrful curb. Lungime 16.0 - 17.0 cm. Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură, fabricată din oțel inoxidabil AISI 420/440 |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Pensa hemostatica Pean (Billroth) cu vîrful curb 20-21 cm |  |  |  | Pensa hemostatica Pean (Billroth) cu vîrful curb. Lungime 20.0 - 21.0 cm. Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură, fabricată din oțel inoxidabil AISI 420/440 |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Pensa Fiodorov (Pensa pedicul renal Mayo-Guyon) cu vîrful curb |  |  |  | Pensa Fiodorov (Pensa pedicul renal Mayo-Guyon) cu vîrful curb. Lungime 20.0 -21.0 cm. Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură, fabricată din oțel inoxidabil AISI 420/440 |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Pensa intestinala Allis dreapta |  |  |  | Pensa intestinala Allis dreapta, varfuri 4:4 dinti, 5:6 dinti, dimensiuni - 20,0 – 21,0 cm. Pense intestinale din otel inoxidabil AISI 420/440, rezistente la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură |  |  |  |  |  |
| Lot 7. Pensă Foerster (fenestrată) curbă |  |  |  | Pensă Foerster (fenestrată) curbă - Lungime 20.0 - 21.0 cm. Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură, fabricată din oțel inoxidabil AISI 420/440 |  |  |  |  |  |
| Lot 8. Pensă Foerster (fenestrată) dreaptă |  |  |  | Pense hemostatice din otel inoxidabil, inox AISI 420/440, rezistente la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). Sistem de blocare cu cremaliera pentru strangere sigură. Este prevazuta la varf cu dinti care se intrepatrund si are varful drept. |  |  |  |  |  |
| Lot 9. Disector cu mîner încovoiat |  |  |  | Instrumente medicale din otel inoxidabil AISI 410, varfuri AISI 420, duritate si rezistenta la coroziune, sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |