## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026 (repetat 8) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | 6: Test real time PCR IVD destinat pentru diagnosticul Hepatitei virale D din sânge uman Ser / plasmă. Prezentarea trusei de extragere: Setul trebuie să conțină, toți reactivi necesari pentru extragerea virusului ARN din sânge uman, iar timpul de extracție nu va dura mai mult de 2 ore și nu va solicita soluții și reactivi extra, decât cei incluși în trusă. Produsul de la extragere trebuie sa fie compatibil cu produsul necesar pentru amplificare. Prezentarea trusei pentru amplificare și detecția (intr-o singura etapa): Produsul obținut de la extracție trebuie să fie compatibil (validat) cu produsul necesar pentru amplificare. Amplificarea și detecția să fie incluse în aceeași etapa cu interpretarea calitativă și cantitativă. Limita de detecție (LoD) < 15 ru/ml, exprimarea rezultatelor în UI/mL (International Units). Testul trebuie să detecteze toate cele 8 genotipuri HDV (1-8). Testul să includă control intern. Sensibilitate > 95%, Specificitate > 98 %, Timp reacție PCR ≤ 2 h Testul trebuie să fie destinat pentru diagnosticul și monitorizarea eficienței tratamentului pentru Hepatita Virala D. Setul de amplificare trebuie să fie compatibil cu platforma QuantStudiorM 5 Real-Time PCR System sau cu platforma Rotor-Gene Q. Important: oferta depusă trebuie să conțină toate componentele (reactivi și consumabile) necesare realizării testului, cele din set și cele care nu se conțin in set, dar sunt necesare pentru realizarea investigației. Să asigure instruirea personalului medical implicat in realizarea testului.
33100000-1 | 2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | 6: Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ARN, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie în timp real a produsului PCR acumulat, prin măsurarea fluorescenţei emise. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controalele, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene. Limita de detecţie: 200 copii/mL.

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026 (repetat 8) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | 3: teste; 4: 500; 9: I tranșă: august 2026. | 95054.8657 | IMSP SCBI Toma Ciorbă
33100000-1 | 2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | 3: teste; 4: 90; 9: I tranșă:august 2026. | 35046.729 | ANSP
130101.5946

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________