| Obiect Extinderea sufrageriei existente prin edificarea constructiei noide tip parter, la liceul ''Elena Alistar'' mun.Chisinau str.Decebal 74/1 |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic D20 mm PPR | m | 1,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic D20 mm PPR | buc | 0,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic D20 mm PPR | buc | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D20 mm PPR | buc | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | SD01B | Robinet de serviciu PPR, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29131242021001 | Robinet de serviciu,PPR D20mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Canalizare |  |  |  |  |
| 7 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2.2 mm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare D110x2.2mm | m | 1,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1.8 mm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare D50x1.8mm UNIPLAST | m | 1,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 45* D110mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 45* D50mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie 110/50mm) | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567210371 | Reductie 110/50mm pvc p/u canalizare | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45*) | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567210372 | Cot din material plastic pentru canalizare 45* D110mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45*) | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25231567210373 | Cot din material plastic pentru canalizare 45* D50mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 40 mm. | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |