| Gazificarea I.P.Scoala Primara-Gradinita din s.Bacseni r-nul Nisporeni (Nr. ob. 173/09-1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № Costul dieselului generator . Cazangeria  (marca-ЭЛ)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | 33200004-1 | Diesel-generator; portativ tensiunea 0.4kV; puterea 5kW Moduli HK5500 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Director I.P. SPG Bacseni	      Chiba Raisa                                     L.S.