CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Zubresti r-nul Straseni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Zubresti r-nul Straseni
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia iluminatului stradal de pe  strada centrala cu piloni zincati
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26
	1000 m	0,5000	
2	
	Cablu SIP 4 2x25mm2
	m	500,0000	
3	
	Consola de ancora CA 1000
	buc	12,0000	
4	
	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2 (PA 1000)
	buc	12,0000	
5	
	Cirlig de sustinere KG (ES1500)
	buc	12,0000	
6	
	Clema de suport RA-25 (ES-1500)
	buc	12,0000	
7	
	Banda F2007
	m	65,0000	
8	
	Clema A200
	buc	65,0000	
9	
	Clema de strapungere ermetica PC 4-70
	buc	27,0000	
10	
	Clema PS-1-1
	buc	5,0000	
11	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W
	buc	13,0000	
12	
	Corp de iluminat LED 50W 
	buc	13,0000	
13	
	Cablu de forta cu conductor ПРКС 3x1.5mm2
	m	26,0000	
14	
	Consola metalica zincata L=0.5m
	buc	13,0000	
15	33-04-003-4
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	13,0000	
16	
	Pilon din metal zincat la cald h=7m
	buc	13,0000	
17	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	13,0000	
18	RpDD03A
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile
Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300
	m3	4,0000