| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET Sursa 1 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Azot de puritate înaltă 100% |  |  |  | Analizoare de gaze AG-0012 «Scurgere H2»TG nr. 1,2,3 -5 complete , poz.1,2,3 Г-п30 – 3complete, 5ВЦ-п24«H2 IE» |  |  |
| 1.2 Hidrogen tehnic marca «A» |  |  |  | Analizoare de gaze AG-0012 «Puritatea H2»TG nr. 1,2,3-3 compl., poz.1,2,3 Г-п34 – 3 compl. |  |  |
| 1.3 Oxigen gazos de calitatea Ӏ |  |  |  | Analizoare de gaze, ГТХ-1M, ГТХ-4M, conținutul H2 în O2, conținutul O2 în H2, instal. de electroliză -2 compl., în lucru; 2- în rezervă |  |  |
| 1.4 (95±5)(CO în N2) |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze, MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi, poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |
| 1.5 (950±50)(CO în N2) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 (1900±100)(CO în N2) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Gaz natural |  |  |  | Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» , TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |
| 1.8 Hidrogen tehnic marca «А» |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________