## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Cantemir | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Bară de perete | Bară de perete |  |  |  | Înălțime 2 m, lățime 1 m, distanta între scări 20 cm, material - lemn, fixare pe perete.
33100000-1 | 2 | Bara Orizontală | Bara Orizontală |  |  |  | Metal fixare pe perete, lățime 0.5 m
33100000-1 | 3 | Bicicleta pentru exerciții | Bicicleta pentru exerciții |  |  |  | Monitor electronic, regularea vitezei si puterii a efortului fizic a pacientului.
33100000-1 | 4 | Banda de alergare | Banda de alergare |  |  |  | Carcasa metal, Ecran electronic cu miniere, cu corecția vitezei și intensității și reglarea distanței parcurse, 220 v
33100000-1 | 5 | Fitt-ball | Fitt-ball |  |  |  | Material - cauciuc moale și elastic 2 buc. Diametru 0.5 m 2 buc. Diametru 1 m
33100000-1 | 6 | Emisferă de balansare | Emisferă de balansare |  |  |  | Material cauciuc, mânere, diametru 0,5 m.
33100000-1 | 7 | Rolă pentru masaj | Rolă pentru masaj |  |  |  | material eco-piele, diametru de 15 cm lungime 0.5 m.
33100000-1 | 8 | Masa de masaj | Masa de masaj |  |  |  | Carcasa metal, acoperit eco-piele, reglare electrică după înălțime, reglabilă la nivel de corp și picioare, lungime 2-2,20 m, lățime 70-80 cm, cu conectare 220 v.
33100000-1 | 9 | Baston de gimnastică | Baston de gimnastică |  |  |  | Plastic, lungime 0.5 - 5 buc. Plastic, lungime 1 m - 5 buc.
33100000-1 | 10 | Disc de echilibrare | Disc de echilibrare |  |  |  | Metal, diametru 40 cm.
33100000-1 | 11 | Cercuri | Cercuri |  |  |  | Material plastic, diametru de 0.5 m. - 2 buc. Material plastic, 1 m - 2 buc
33100000-1 | 12 | Bancă pentru antrenament de forță | Bancă pentru antrenament de forță |  |  |  | Carcasa metal, pentru antrenament material eco-piele.
33100000-1 | 13 | Bandă de gimnastică | Bandă de gimnastică |  |  |  | Material cauciuc elastic . Diferite grade de elasticitate.
33100000-1 | 14 | Set Gantere | Set Gantere |  |  |  | (2 buc 0.5 kg, 2 buc 1kg, 2 buc. 1.5 kg, 2 buc. 5 kg, 2 buc. 10kg) Set de gantere produs din metal acoperit cu vinii.
33100000-1 | 15 | Bară halteră curbată | Bară halteră curbată |  |  |  | Material fier lungime 70 cm greutatea 3-5 kg cu funcția fixării greutății adăugătoare.
33100000-1 | 16 | Bară halteră dreaptă | Bară halteră dreaptă |  |  |  | Material fier lungime 70 cm greutatea 3-5 kg cu funcția fixării greutății adăugătoare.
33100000-1 | 17 | Expander | Expander |  |  |  | Material cauciuc, mâner plastic, cu funcția regulării intensității greutății efortului.
33100000-1 | 18 | Mingi de masaj | Mingi de masaj |  |  |  | Material cauciuc elastic , moale cu diametru de la 5 - 10 cm.
33100000-1 | 19 | Aparat electric de masaj | Aparat electric de masaj |  |  |  | Material folosit - plastic, electric cu baterie funcție de încărcare cu funcție de vibrare, formă pistol.
33100000-1 | 20 | Aparat electric de masaj | Aparat electric de masaj |  |  |  | Aparat special folosit pentru stimularea sistemului muscular și nervos, aparat electric cu conectare la pacient cu 4 electrozi, curent electric pentru stimularea mușchilor și sistemului nervos.
33100000-1 | 21 | Aparat electric de masaj | Aparat electric de masaj |  |  |  | Aparat special folosit pentru stimularea sistemului muscular și nervos, aparat electric cu conectare la pacient cu 4 electrozi, curent electric pentru stimularea mușchilor și sistemului nervos.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Cantemir | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bară de perete | Bară de perete | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166.67
33100000-1 | 2 | Bara Orizontală | Bara Orizontală | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3166.67
33100000-1 | 3 | Bicicleta pentru exerciții | Bicicleta pentru exerciții | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5832.5
33100000-1 | 4 | Banda de alergare | Banda de alergare | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9075
33100000-1 | 5 | Fitt-ball | Fitt-ball | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1600
33100000-1 | 6 | Emisferă de balansare | Emisferă de balansare | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500
33100000-1 | 7 | Rolă pentru masaj | Rolă pentru masaj | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1950
33100000-1 | 8 | Masa de masaj | Masa de masaj | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12583.33
33100000-1 | 9 | Baston de gimnastică | Baston de gimnastică | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416.67
33100000-1 | 10 | Disc de echilibrare | Disc de echilibrare | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000
33100000-1 | 11 | Cercuri | Cercuri | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1833.33
33100000-1 | 12 | Bancă pentru antrenament de forță | Bancă pentru antrenament de forță | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333.33
33100000-1 | 13 | Bandă de gimnastică | Bandă de gimnastică | 3: Bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1666.67
33100000-1 | 14 | Set Gantere | Set Gantere | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166.67
33100000-1 | 15 | Bară halteră curbată | Bară halteră curbată | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250
33100000-1 | 16 | Bară halteră dreaptă | Bară halteră dreaptă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250
33100000-1 | 17 | Expander | Expander | 3: Bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1458.33
33100000-1 | 18 | Mingi de masaj | Mingi de masaj | 3: Bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000
33100000-1 | 19 | Aparat electric de masaj | Aparat electric de masaj | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1166.67
33100000-1 | 20 | Aparat electric de masaj | Aparat electric de masaj | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250
33100000-1 | 21 | Aparat electric de masaj | Aparat electric de masaj | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2166.67
62832.51
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________