| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Acetona |  |  |  |  | Ambalaj până la 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |  |
| Lot 2 Clarifier Reagent pentru histopatologie |  |  |  |  | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Sigilate si preambalate de la producator, ambalaj maxim 4 L |  |  |  |
| Lot 3 Lame histologie pentrtu IHC |  |  |  |  | 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm cîte 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER), Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza ofertei |  |  |  |
| Lot 4 Lame histologice de sticla |  |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc.; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei |  |  |  |
| Lot 5 Lame pentru microtom MX35 |  |  |  |  | Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei |  |  |  |
| Lot 6 Lame pentru microtom HP35 Ultra |  |  |  |  | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei |  |  |  |
| Lot 7 Lame pentru criotom R |  |  |  |  | Lungimea: 80mm; latimea: 8mm; 34-35grade; otel-carbon (cutie-50 buc). 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei |  |  |  |
| Lot 8 Lamele histologice de acoperire |  |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc.; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza |  |  |  |
| Lot 9 Lame pentru secționare T 260 |  |  |  |  | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades. latimea:18mm; 35grade; otel-carbon (cutie- maxim 50 buc). 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei |  |  |  |
| Lot 10 Lame pentru secționare T 130 |  |  |  |  | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades. latimea:18mm; 35grade; otel-carbon (cutie- maxim 50 buc). 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________