Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

ANUNȚ DE PARTICIPARE

nr. 05 din 28.11.2025

privind procedura de achiziție sectorială: Licitație deschisă

”Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel” - Numărul: CG-08BC/2026

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

- IDNO: 1003600066037;

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;

- Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale; - autoritate centrală de achiziție;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| nr. d/o | COD CPV: | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Cantitatea | Standard de referință: | Caracterisitic tehnice: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 150 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 2 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 80 | buc. | 77 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 3 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 20 | buc. | 3.757 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 4 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 25 | buc. | 690 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 5 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 50 | buc. | 922 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 6 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 65 | buc. | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 7 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 32 | buc. | 466 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 8 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 40 | buc. | 178 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 9 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 100 | buc. | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 10 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 200 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 11 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 15 | buc. | 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 12 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. | 356 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 13 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. | 91 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 14 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. | 41 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 15 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. | 397 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 16 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. | 53 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 17 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. | 34 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 18 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 19 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 20 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. | 5.760 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 21 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. | 15.521 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 22 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. | 1.170 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 23 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. | 323 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 24 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. | 86 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 25 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. | 156 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 26 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 27 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. | 24 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 28 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 29 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. | 135 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 30 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 31 | 42130000-9 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. | 35 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 32 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. | 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 33 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. | 29 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 34 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 | buc. | 37 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 35 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 36 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 37 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. | 1.415 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 38 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. | 57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 39 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 311 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 40 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 1.937 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 2,5MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 41 | 42130000-9 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 205 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 42 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 21 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 43 | 42130000-9 | Trecere oțel D 57х40 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 44 | 42130000-9 | Trecere oțel D 89х76 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 45 | 42130000-9 | Trecere oțel D 57х32 | buc. | 13 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 46 | 42130000-9 | Trecere oțel D 108х89 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 47 | 42130000-9 | Trecere oțel D 57х25 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 48 | 42130000-9 | Trecere oțel D 133х57 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 49 | 42130000-9 | Trecere oțel D 400х250 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 50 | 42130000-9 | Filtru cu senzor de preseune Dn25, Р 1,2 Mpa | buc. | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 51 | 42130000-9 | Filtru cu senzor de preseune Dn50, Р 1,2 Mpa | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 52 | 42130000-9 | Filtru oțel Dn 25 | buc. | 29 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 53 | 42130000-9 | Filtru oțel Dn 50 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 54 | 42130000-9 | Filtru oțel Dn 100 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 55 | 42130000-9 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 56 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern D 15 | buc. | 69 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 57 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern D 20 | buc. | 21 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 58 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern D 25 | buc. | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 59 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern D 25 | buc. | 79 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 60 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern D 76 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 61 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură D 32 | buc. | 14 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 62 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură D 65 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 63 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură D 100 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 64 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern D 15 | buc. | 110 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 65 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 15 | buc. | 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 66 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 20 | buc. | 56 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 67 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 25 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 68 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 32 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 69 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 25 | buc. | 579 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 70 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 40 | buc. | 67 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 71 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 80 | buc. | 120 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 72 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 100 | buc. | 108 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 73 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 150 | buc. | 12 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 74 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 32 | buc. | 221 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 75 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 50 | buc. | 858 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 76 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 200 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 77 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 300 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 78 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 65 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 79 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 250 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 80 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | buc. | 17 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 81 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. | 9 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50N/1000, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 82 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc. | 4 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50S/1000, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 83 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа | buc. | 1 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 84 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 15 | buc. | 155 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 85 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 20 | buc. | 256 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 86 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 32 | buc. | 87 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 87 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 40 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 88 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 50 | buc. | 82 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 89 | 42130000-9 | Contrapiuliță din oțel Dn 15 | buc. | 157 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 90 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 25 | buc. | 153 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 91 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 20 | buc. | 14 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 92 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 50 | buc. | 42 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 93 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 32 | buc. | 49 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 94 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 15 | buc. | 70 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 95 | 42130000-9 | Filet otel Dn 20 | buc. | 968 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 96 | 42130000-9 | Filet otel Dn 25 | buc. | 124 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 97 | 42130000-9 | Filet otel Dn 32 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 98 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 99 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. | 30 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 100 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 101 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 102 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 103 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 104 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 105 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 106 | 42130000-9 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |
| 107 | 42130000-9 | Trecere oțel Dn 25х20 | buc. | 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 108 | 42130000-9 | Trecere oțel Dn 40х32 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 109 | 42130000-9 | Trecere oțel Dn 32х20 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 110 | 42130000-9 | Teu egal din oțel Dn 250 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |

* Valoarea estimată, lei fără TVA: 5 401 083,00 MDL fără TVA

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD114;

- După caz, orice garanții solicitate: garanție pentru ofertă;

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: transfer bancar; surse proprii;

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică;

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pe loturi (se va selecta): nu se aplică;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu sunt acceptate;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2026;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; - ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”; | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare) – Se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice; | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare); | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe sursele publice – date.gov.md; | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2024 sau 2025, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența similară (livrare de bunuri: robineți, vane sau produse similare din oțel sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției) în domeniul de activitate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similar (livrare de bunuri: robineți, vane sau produse similare din oțel sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției), semnată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare (livrare de bunuri: robineți, vane sau produse similare din oțel sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției) cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 6 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Document / acte care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 7 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate / conformitate sau declarație a producătorului a principalelor grupuri de bunuri; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni; | Obligatoriu |
| 8 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, semnată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 10 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul achiziției și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 11 | Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; |  |  |
| 12 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 13 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; |  |  |
| 14 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; |  |  |
| 15 | Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |
| 16 | Ofertantul sau membrul asocierii nu trebuie să fie inclus în Lista de interdicție a Agenția Achiziții Publice, sau în Lista de interdicție a autorității contractante, care poat fi consultată la adresa electronică: https://chisinaugaz.md/ro/page/achizitii |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -;

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL, EURO sau USD (în caz de prezentare în alte valute în afară de MDL – evaluarea / comparația se va face în baza cursului valutar oficial al BNM la ziua deschideriiofertelor);

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor (va fi calculat pe fiecare lot separat):

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER;

- pe: [data] conform informației SIA RSAP MTENDER;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: - minimum 90 de zile calendaristice;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 06.12.2024;

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: prin SIA RSAP;

- În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Alte informații relevante: -;

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Anexa nr. 1

la anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție sectorială),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la anunț de participare

| __________________________________ ( Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_____________________________________________________________________ denumirea beneficiarului şi adresa completă I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: I. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 2._____________________________________________________________________ 3______________________________________________________________________ 4______________________________________________________________________ 5______________________________________________________________________ II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _____________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA |  |
| III. Termeni de plata:___________________________ IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)_________________________________________________________ VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile Data completării: ________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ): _______________________________________ _______________________ (semnătura) |  |

Anexa nr. 3

la anunț de participare

DECLARAȚIE pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție Titlul achiziției: _____________________________________________________________ Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________, (numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________, (denumirea achiziției) organizată de SRL ”Chișinău-gaz”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la: - art. 70 al Legii nr. 74/2020: a) nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere menționate la art. 67 și 68; b) îndeplinește criteriile privind capacitatea astfel cum a fost solicitat de entitatea contractantă; c) dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile Legii 74/2020. - art. 67 al Legii nr. 74/2020, alin. 3). - în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane. - art. 68 din Legea nr. 74/2020, ofertantul declară că nu se află în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 19 Legea 131/2015 și anume: a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti; b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; d) a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; e) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; g) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; h) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79. i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici; j) nu respectă regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6). - art. 16 legea 131/2015: persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Data completării ___________________________ Operator economic_______________________________

Anexa nr. 4

la anunț de participare

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 5 la anunț de participare INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Denumirea operatorului economic: ______________________________ 2. Codul fiscal: ________________________________________________________________ 3. Adresa sediului central: ________________________________________________________ 4. Telefon:____________ Fax: _________________ E-mail: ______________ 5. Decizia de înregistrare_______________________________________________ (numărul, data, înregistrării) _____________________________________________________________________________ (instituţia emitentă) 6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________ (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) ___________________________________________________________ 7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________ (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, _____________________________________________________________________________ durata de valabilitate). 8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ (denumirea, adresa) 9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________ (denumirea, adresa) 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________ (de indicat valoarea şi data) 11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____ persoane. 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv: _______________________________________________________________________________ (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie) 13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________ (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): Anul_________________________ mii lei Anul_________________________ mii lei Anul _________________________mii lei 16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget mii lei Data completării: __________________ ________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic Semnătura Anexa nr. 6 la anunț de participare RECHIZITE: DENUMIREA. COD FISCAL. BANK. SWIFT. IBAN. TVA. TEL/FAX. MOBILE. E‐MAIL. WEB. ADRESA JURIDICĂ. ADRESA POŞTALĂ. DIRECTOR GENERAL. Data completării: __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) (semnătura)

Anexa nr. 7

la anunț de participare

| _____________________________________ ( denumirea operatorului economic) EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 1. Numărul de contracte similare, executate_________________________________________________ 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________ (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele ________________________________________________________________________________ similare şi de indicat adresa acestora) ________________________________________________________________________________ 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) - antreprenor sau antreprenor general; - antreprenor asociat; - subantreprenor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________ 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): a) contractată - ______________________________________________________________________________ b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________ 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________ Data completării: __________________ ________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic Semnătura |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 8

la anunț de participare

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.) | Perioada de livrare/prestare (data / anul / luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________