ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea piese de schimb pentru aparataj medical, consumabile și dispozitive medicale 
prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor solicitate Cod CPV: 33100000-1 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tastatură din cauciuc | buc | 10 | Tastatură din cauciuc pentru COMEN H3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE | 3500,00 |
|  | Keyboard | buc | 5 | Placa electronică și tastatura din cauciuc pentru COMEN 1200A. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 6 luni. | 20000,00 |
|  | Cablu ECG cu conector universal | buc | 50 | Cablu ECG cu conector universal, să dețină șuruburi de fixare către portul dispozitivului și să fie dotat cu conectori de tip banan către electrozii membrelor și cei pectorali. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. | 58333,00 |
|  | Electrozi ECG pectorali de tip pară, set format din 6 electrozi | set | 50 | Electrozi ECG pectorali de tip pară, să aibă șuruburi de fixare pe conectorii de la cablu ECG. Set format din 6 electrozi. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE | 8333,00 |
|  | Acumulator | buc | 10 | Acumulator pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 6 luni. | 60000,00 |
|  | Set padele pacient | buc | 5 | Set padele pacient pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 6 luni. | 30000,00 |
|  | Cablu de extensie pentru sensor SpO2 | buc | 5 | Cablu de extensie pentru sensor SpO2 pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. | 8000,00 |
|  | Placă de bază | buc | 5 | Placă de bază pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 6 luni. | 50000,00 |
|  | Bloc de alimentare | buc | 5 | Bloc de alimentare pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 6 luni. | 30000,00 |
|  | Buton de navigare pe meniul principal | buc | 20 | Buton de navigare pe meniul principal pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE | 2000,00 |
|  | Valvă de expir | buc | 25 | Valvă de expir pentru SHANGRILA 510 S. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. | 30000,00 |
|  | Placă de bază | buc | 5 | Placă de bază pentru SHANGRILA 510 S. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 6 luni. | 50000,00 |
|  | Contur pentru pacient (set complet) | buc | 5 | Contur pentru pacient (set complet) pentru SHANGRILA 510 S. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE | 11000,00 |
|  | Bloc de încărcare a acumulatoarelor | buc | 6 | Bloc de încărcare a acumulatoarelor pentru ZOLL AutoPulse. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de garanție - min 12 luni. | 380000,00 |
|  | Mască de oxigen | buc | 300 | Tub PVC medical siliconat transparent. Mărimi: S, M, L. | 3100,00 |
|  | Pansament atraumatic combinat compresiv cu absorbant | buc | 1000 | Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min 10 cm, lungime - min 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min 17 cm, lățime - min 9 cm | 44687,00 |
|  | Pară de cauciuc A-1 30ml | buc | 200 | Material: polivinilclorid, inodor. Volum: 30ml. Destinată pentru irigarea și aspirarea lichidului din cavitățile corpului. | 2333,00 |
|  | Termometru pentru frigider | buc | 300 | Termometru cu rata de măsurare -30oC/+30oC. Carcasă de protecție din plastic. Funcționarea pe bază soluțiilor fără mercur. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. | 60000,00 |
|  | Cateter toracic cu trocar 16Fr, 20Fr | buc | 40 | Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, Diametrul 16Fr (20 buc) și 26Fr (20 buc) cu linie radio-opacă și marcaj la fiecare 2 cm. | 10400,00 |
| Valoarea totală estimată (fără TVA) | 861686,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ⱱ

- Pentru mai multe loturi ⱱ

- Pentru toate loturile ⱱ

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea se va efectua în termen de 30 zile din data semnării contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3 | Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), (conform anexei nr. 9 din Documentația standard) sau transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi Codul fiscal: 1015600032824 IBAN: MD18AG000000022515454988 | Da |
| 4 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Cerere de participare | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 7 din Documentația standard) | Da |
| 7 | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 8 | Prezentarea mostrelor | Operatorii economici participanți vor prezenta mostrele produselor propuse la sediul autorității contractante în termen de 7 zile din data deschiderii procedurii de achiziție în SIA RSAP. | Da |
| 9 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

La semnarea contractului operatorii economici vor prezenta o Garanţie de bună execuție (emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 10 din Documentația standard)

sau

transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG000000022515454988

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru:  	    			Serghei SUMAN  _______________

L.Ș.